## ХВС
Сведения о результатах производственного контроля качества холодной воды на объектах водоснабжения ООО "Енисейэнергоком" за 3 квартал 2023 года
Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника или водопровода | Адрес точки контроля | Дата отбора пробы | Наименование ингредиента (показателя) | Единица измерения | Обнаруженная концент.исслед.вещества | № протокола
Июль
с. Озерное | водонапорная башня | ул. Ленинградская, 28 "А" | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3348 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Озерное | распределительная сеть | ул. Ленинградская, 56 (детский сад) | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3370 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,66±0,13
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Озерное | распределительная сеть | ул. Ленинградская, 48 (школа) | 2023-07-25 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3371 от 31.07.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,87±0,17
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
Август
с. Озерное | водонапорная башня | ул. Ленинградская, 28 "А" | 2023-08-16 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3683 от 18.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 8±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,79±0,16
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Озерное | распределительная сеть | ул. Ленинградская, 56 (детский сад) | 2023-08-16 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3699 от 18.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 8±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,66±0,13
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Озерное | распределительная сеть | ул. Ленинградская, 48 (школа) | 2023-08-16 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-3700 от 18.08.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | не обнаружено
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | не обнаружено
|  |  |  | Цветность | град. | 8±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,82±0,16
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
Сентябрь
с. Озерное | водозаборная скважина | ул. Лесная, 2 "Д" | 2023-09-20 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4452 от 28.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | 6±2
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 7,9±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 1,7±0,3
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,0±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 600±7
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | менее 0,025
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Озерное | водозаборная скважина | ул. Ленинградская, 28 "А" скв.№ 1 | 2023-09-20 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4453 от 28.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,72±0,14
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 7,9±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | градус жесткости | 1,4±0,2
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,0±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 640,0±7,5
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | менее 0,025
|  |  |  | нефтепродукты | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Озерное | распределительная сеть | ул. Ленинградская, 56 (детский сад) | 2023-09-20 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4468 от 26.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | 0.6
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 1,06±0,21
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Озерное | распределительная сеть | ул. Ленинградская, 48 (школа) | 2023-09-20 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4469 от 26.09.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 1,45±0,29
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
с. Озерное | водонапорная башня | ул.Ленинградская, 28 "А" | 2023-09-20 | ОМЧ | КОЕ/см³ | менее 1 | №121-4441 от 04.10.2023
|  |  |  | ОКБ | КОЕ/см³ | менее 0,3
|  |  |  | E.coil | КОЕ/100 см³ | менее 0,3
|  |  |  | Колифаги | БОЕ/100 см³ | менее 1
|  |  |  | Цветность | град. | менее 5
|  |  |  | Мутность | мг/дм³ | 0,72±0,14
|  |  |  | Запах при 20° С | баллы | 0
|  |  |  | pH | един. рН | 7,2±0,2
|  |  |  | Фенольный индекс | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Жесткость общая | мг-экв/дм³ | 1,5±0,2
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,0±0,2
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 440,0±5,9
|  |  |  | ПАВанионоактивные | мг/л | менее 0,025
|  |  |  | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цианиды | мг/л | менее 0,01
|  |  |  | Стронций | мг/дм³ | 0,18±0,03
|  |  |  | Селен | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Барий | мг/л | 0,080±0,024
|  |  |  | Медь | мг/дм³ | 0,06±0,02
|  |  |  | Мышьяк | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | гамма-изомер ГХЦГ | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм³ | менее 0,005
|  |  |  | Молибден | мг/л | менее 0,001
|  |  |  | Хром | мг/дм³ | менее 0,002
|  |  |  | Сульфаты | мг/дм³ | 3,21±0,75
|  |  |  | Хлориды | мг/дм³ | менее 10
|  |  |  | Цинк | мг/л | 0,013±0,005
|  |  |  | Нитриты ( по NO2 ) | мг/дм³ | менее 0,003
|  |  |  | Фториды | мг/дм³ | 0,93±0,12
|  |  |  | Нитраты ( по NO3 ) | мг/дм³ | 0,11±0,02
|  |  |  | Марганец | мг/дм³ | 0,0032±0,0008
|  |  |  | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Никель | мг/л | менее 0,005
|  |  |  | Свинец | мг/л | менее 0,002
|  |  |  | Аммиак (по азоту) | мг/л | менее 0,1
|  |  |  | Железо | мг/л | 0,46±0,12
|  |  |  | Аллюминий | мг/л | менее 0,04
|  |  |  | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001
|  |  |  | Бор | мг/дм³ | менее 0,05