ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**РЕШЕНИЕ**

24.08.2023 г.Енисейск №30-312р

**О готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций Енисейского района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», с перспективным планом работы районного Совета, руководствуясь Уставом района, Енисейский районный Совет депутатов **РЕШИЛ**:

1. Информацию о готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций Енисейского района к работе в осенне - зимний период 2023-2024 года принять к сведению (прилагается).
2. ООО «Енисейэнергоком» (Погодаев В.А.):

2.1. Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

2.2. Завершить подготовку объектов коммунальной инфраструктуры, работы по теплоизоляции открытых участков тепловых сетей, расположенных на территории района, к началу отопительного периода 2023-2024 годов.

1. Главам сельских (городского) поселений закончить мероприятия по выдаче паспортов готовности потребителям тепловой энергии в срок не позднее 15.10.2023года.
2. Руководителям учреждений Енисейского района при формировании бюджета района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предусмотреть финансовые средства на промывку и опрессовку систем отопления, а также на ремонт аварийных систем отопления.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищной политике и вопросам ЖКХ (Д.А. Попов).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель районного  Совета депутатов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Марзал | Глава района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Кулешов |

Информация

О готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций Енисейского района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В рамках переданных поселениями полномочий администрацией Енисейского района осуществляется проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду.

Проверка теплоснабжающей организации (ООО «Енисейэнергоком») осуществляется комиссией, утвержденной постановлением администрации Енисейского района от 11.04.2022 № 268-п, в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 года, утвержденной постановлением администрации Енисейского района от 18.04.2023 № 314-п.

По состоянию на 21 августа 2023 года фактическая подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2023-2024 годов составляет:

- 85% котельных (подготовлено 28 котельных, план – 33 ед.);

- 90% тепловых сетей (подготовлено 70,1 км тепловых сетей из 77,8 км);

- 87% водопроводных сетей (подготовлено 136,8 км из 157,3 км).

Для обеспечения бесперебойным теплоснабжением и электроснабжением от ДЭС в труднодоступные населенные пункты в навигационных период ресурсоснабжающими организациями осуществляется досрочный завоз топлива (ГСМ, уголь) на весь отопительный период, а именно:

- уголь – 22 970,00 тонн;

- ГСМ – 3 616,00 тонн для работы ДЭС.

По состоянию на 21 августа 2023 года запасы топливно-энергетических ресурсов составляют:

- на котельных 11 497,00 тонн угля (50% от плана);

- на дизельных электростанциях 1 773,00 тонны дизельного топлива с учётом остатков с завоза 2022-2023 годов (49% от плана).

Нормативный запас угля на котельных левобережья предприятием будет сформирован до начала отопительного периода.

Работы по подготовке объектов к отопительному периоду теплоснабжающей организацией проводятся в плановом режиме. Срок проведения проверки готовности теплоснабжающей организации до 15.09.2023.

24.07.2023 ООО «ЕЭК» получена лицензия на использование (эксплуатацию) на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля (регистрационный номер лицензии Л057-00109-24/00620845).

Проверку готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Енисейского района, проводят комиссии, созданные органами ОМС поселений в соответствии с утверждёнными главами муниципальных образований Программами проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 года.

В программу проведения проверки готовности жилищного фонда к отопительному периоду включено 136 МКД, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения (за исключением расселенных домов, домов, в которых не проживают жители, а так же разрушенных домов).

По состоянию на 21 августа 2023 года работы по промывке оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок проведены в 93 МКД (68,4%).

Общая готовность МКД составляет:

- 100% - 28 МКД;

- 85% - 8 МКД;

- 70% - 36 МКД;

- 50% - 64 МКД.

Работы по текущему ремонту проводятся управляющими организациями в плановом режиме.

Кроме этого, к отопительному периоду 2023-2024 годов необходимо подготовить 176 объектов потребителей тепловой энергии, в том числе:

- 33 объекты образования (школы, детские сады);

- 21 объект здравоохранения (амбулатории, ФАП);

- 37 объектов культуры (РКЦ, филиалы РКЦ, библиотеки, ДШИ);

- 85 иные объекты.

Всего на проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов на объекты социальной сферы выделено 2,00 млн.руб. средств местного бюджета.

Работы по подготовке проводятся в текущем режиме. Проведена промывка систем отопления в объемах:

- на объектах здравоохранения – 100%;

- на объектах культуры – 100%;

- на объектах образования – 65% (не проведена промывка систем отопления на объектах северных территорий, мероприятия запланированы по 25.08.2023.