- 19.10.2016                                                                                                            7-89р

О готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций Енисейского района к работе в осеннее – зимний период 2016-2017 года

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», с перспективным планом работы районного Совета, руководствуясь Уставом  района, Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию о готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций Енисейского района к работе в осенне–зимний период 2016-2017 года принять к сведению (приложение 1).

2. Поручить ООО «Енисейэнергоком» (Погодаев В.А.) обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2016-2017 года в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Администрации Енисейского района (Ермаков С.В.) предоставить в районный Совет депутатов паспорт готовности муниципального образования Енисейский район не позднее 15 ноября 2016 года.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищной политике и вопросам ЖКХ (Данилов А.И.).

- 5. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района Красноярского края.

Председатель 						     Глава района

районного Совета депутатов

______________В.И. Марзал				     ____________С.В. Ермаков

Дата подписания: 19.10.2016

Приложение

к решению Енисейского

районного Совета депутатов

от 19.10.2016 № 7-89р

О готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций Енисейского района к работе в осеннее – зимний период 2016-2017 года

В соответствии с Постановлением администрации Енисейского района от 18.08.2016 № 467-п отопительный период 2016-2017 года на территории муниципальных образований  Енисейского района начат с 15 сентября 2016 года.

В рамках подготовки к отопительному периоду жилищно-коммунальными организациями района были подготовлены и утверждены Мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях 2016-2017 года жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района; уточнены планируемые объемы подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района к отопительному периоду 2016-2017 года; утверждены План-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2016-2017 года на территории муниципальных образований Енисейского района.

Предприятиями района подготовлено к началу отопительного сезона 184 многоквартирных жилых дома (138,3 тыс. м2), 38 отопительных котельных, 77,4 километра тепловых сетей, 119,4 километра водопроводных сетей, 51 водозабор, 22,9 километра канализационных сетей.

На эти цели направлено предприятиями отрасли, из собственных средств, на проведение  капитальных  ремонтов и подготовку объектов жизнеобеспечения 58,0 миллионов рублей, в том числе: коммунальное хозяйство = 55,2 миллиона рублей, подготовка жилищного фонда = 2,8 миллиона рублей.

В соответствии с подпрограммой «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» для реализации неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надёжности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края, в 2016 году Енисейскому  району Министерством строительства и ЖКХ Красноярского края выделены  4,1 миллиона рублей на капитальный ремонт теплосети в селе Озерное. На настоящий момент завершены в полном объеме работы по капитальному ремонту тепловых сетей по улице Новая и по хозпроезду между улицами Юбилейная, Королева, Ленинградская и Дорожников в селе Озерное.

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение радиационной безопасности населения Красноярского края и улучшение социально-экономических условий его проживания» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в 2016 году Енисейскому району Министерством строительства и ЖКХ Красноярского края   выделено  5,0 миллионов рублей на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

На настоящий момент в соответствии с муниципальными контрактами смонтированы водоочистные обеззараживающие установки в селе Верхнепашино и в поселке Усть-Кемь.

Для обеспечения населения и бюджетной сферы в рамках досрочного завоза в навигацию 2016 года в труднодоступные населенные пункты района необходимо было поставить топлива (ГСМ, уголь) на весь отопительный сезон, а именно:

- уголь – 26 440 тонн;

- ГСМ – 3750 тонн для работы ДЭС.

Между ООО «Енисейэнергоком» и ООО «Нефто» заключен контракт на поставку ГСМ (дизельное топливо и масло), а также договоры на поставку твердого топлива (уголь). На настоящий момент завезено 3 430 тонн ГСМ в труднодоступные населенные пункты района.

Завоз угля на территорию Северной части района в количестве 6430 тонн и на котельные, расположенные по правому берегу реки Енисей в количестве 20100 тонн, которого хватит на весь отопительный период 2016-2017 года.

Для взаимодействия между потребителями, ресурсоснабжающими организациями, органами местного самоуправления в круглосуточном непрерывном режиме работает Единая Дежурно-Диспетчерская Служба (ЕДДС) Енисейского района.

Постановлением администрации Енисейского района от 31.05.2016 № 290-п создана районная комиссия по оценке готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года на территории муниципальных образований  Енисейского района.

Постановлением администрации Енисейского района от 31.05.2016  №288-п  утверждена Программа и График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 года теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Енисейского района, первый заместитель главы Енисейского района назначен ответственным за организацию работы по оценке готовности к отопительному периоду 2016–2017 года муниципального образования Енисейский район, теплоснабжающих организаций, расположенных на территории Енисейского района.

Муниципальными комиссиями по проведению оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 года на территории муниципальных образований Енисейского района в течение июля – августа 2016 года проведена проверка готовности потребителей тепловой энергии  и теплоснабжающей организации к эксплуатации в зимних условиях 2016-2017 года.

По результатам работы комиссий составлены Акты и выданы паспорта готовности 354 потребителям тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 года и теплоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком».

| Наименование объекта проверки | Общее количество | Выдача паспорта готовности к ОЗП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выдан | Не выдан |
| 1. Потребители тепловой энергии | 354 | 354 | 0 |
| 1.1. Объекты здравоохранения | 24 | 24 | 0 |
| 1.2. Объекты образования | 40 | 40 | 0 |
| 1.3. Объекты культуры | 37 | 37 | 0 |
| 1.4. МКД | 184 | 184 | 0 |
| 1.5. Иные потребители (юридические лица) | 69 | 69 | 0 |
| 2. Теплоснабжающие организации: | 1 | 1 | 0 |
| 2.1. ООО «Енисейэнергоком» | 1 | 1 | 0 |

Жилищный фонд муниципальных образований Енисейского района к отопительному периоду 2016-2017 года подготовлен в полном объеме, продолжаются работы по капитальному ремонту 4-х многоквартирных домов в поселке Подтесово по краевой программе капитального ремонта МКД.

| Показатели | Жилищный фонд |  | Готовность к отопительному периоду |  | % готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единиц домов | тыс. кв. м. | Единиц домов | тыс. кв. м. |  |
| Всего по району | 184 | 138,3 | 184 | 138,3 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. Жилищный фонд, находящийся в управлении Управляющих организаций | 126 | 76,8 | 126 | 76,8 | 100,0 |
| 2. Жилищный фонд, находящийся в управлении ТСЖ | 16 | 22,7 | 16 | 22,7 | 100,0 |
| 3. Жилищный фонд, находящийся в непосредственном управлении собственников | 42 | 38,8 | 42 | 38,8 | 100,0 |