АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2014	г. Енисейск                                         № 676-п

Об утверждении Порядка мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Енисейского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ     «О теплоснабжении» и  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, руководствуясь Уставом Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить Порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Енисейского района  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И. Марзала.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава администрации района                                                        И.А. Михайлов

РАЗОСЛАТЬ

( подчеркнуть)

1. Администрация края

2. Прокуратура

3. Финансовое управление администрации района

4. МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»

5. МКУ «Центр архитектуры, строительства, капитального ремонта и технадзора»

6. МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»

7.   МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» - 1 экз.

8.  Отдел экономического развития района

9. Экспертно-правовой отдел администрации Енисейского района

10. Отдел документационного обеспечения администрации Енисейского района

11. Отдел по вопросам сельского хозяйства

12.  МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района» -1 экз.

13. МКУ «Служба заказа Енисейского района» -1 экз.

14. МКУ «Межведомственная бухгалтерия администрации»

15. Управление образования администрации района -1 экз.

16. ЗАО «Енисейэнергоком» - 1 экз.

17. ЗАО «Новоенисейский ЛХК» - 1 экз.

#### 18 Централизованная бухгалтерия администрации района

19. Управление социальной защиты населения

20. МБУЗ «Енисейская центральная районная больница»

21. Центр занятости населения

22. ИФНС

23. ГУ УПФР в г. Енисейску и Енисейском районе

24. Военкомат

25. Отдел внутренних дел г. Енисейска и района

26.   ОГПС-13

27. Редакция газеты “Енисейская правда”

28 Избирком

29. Сельсоветы, поселок (по списку)

30. ТСЖ «Центр»

31. ТСЖ «Уют»

32. ТСЖ «Строитель»

33. ООО УК «Домовенок»

34. ООО УК «Наш Дом»

35. ООО УК «Нордвик»

Количество отпечатанных экземпляров  6 экз.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Енисейского района

от ______________ № ________

П О Р Я Д О К

мониторинга состояния систем теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Енисейского района, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципальных образований района.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципальных образований Енисейского района – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, оборудования отопительных котельных (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие объекты теплоснабжения.

На территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Енисейского района.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием объектов теплоснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями, за оборудованием отопительных котельных на территории муниципальных образований района. В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования и прокладки (строительства) тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль проложенных теплосетей, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация (аксонометрические, принципиальные схемы теплопроводов, ЦТП, котельных);

- данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

- данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

- реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения: период отключения и перечень отключенных потребителей;

- данные о грунтах в зоне проложенных теплосетей.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и в электронном виде в организациях, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения.

4.2. Хранение, обработка и представление данных.

Материалы мониторинга обрабатываются и хранятся в администрации Енисейского района, а также в теплоснабжающих и теплосетевых организациях в электронном и бумажном виде не менее пяти лет.

Информация из собранной базы данных мониторинга по запросу может быть предоставлена заинтересованным лицам.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации о состоянии объектов теплоснабжения направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта, исходя из заданного объема финансирования на основе отбора самых ненадежных объектов, имеющих повреждения.

Анализ данных производится специалистами теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также специалистами администрации Енисейского района в части возложенных полномочий с последующим хранением базы данных. На основе анализа базы данных принимаются соответствующие решения.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.