АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014	г. Енисейск                                         № 708-п

Об утверждении Положения о механизме оперативно-диспетчерского управления  системой теплоснабжения на территории муниципальных образований Енисейского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, руководствуясь Уставом Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить Положение о механизме оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения на территории муниципальных образований Енисейского района  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И. Марзала.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава администрации района                                                     И.А. Михайлов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Енисейского района

от ______________ №_________

ПОЛОЖЕНИЕ

о механизме оперативно-диспетчерского управления  системой теплоснабжения на территории муниципальных образований

Енисейского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) Енисейского района, устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надежного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения на территории муниципальных образований района.

1.2. ЕДДС Енисейского района в пределах своих полномочий взаимодействует с дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) теплоснабжающих и теплосетевых организаций (объектов) на территории муниципальных образований района независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

1.3. Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения на территории муниципальных образований района предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях, инцидентах), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оповещения руководящего состава Енисейского района, органов местного самоуправления поселений и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

1.4. Общее руководство оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципальных образований района осуществляет глава администрации Енисейского района, непосредственное управление – руководитель МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района».

1.5. ЕДДС Енисейского района в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Красноярского края, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии оперативных диспетчерских служб, законодательством Красноярского края, схемами тепловых сетей на территории муниципальных образований района, настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами.

1.6. ЕДДС Енисейского района в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципальных образований района  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с диспетчерскими службами субъектов теплоэнергетики, подразделениями органов государственной власти и органами местного самоуправления.

2. Основные задачи ЕДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципальных образований Енисейского района

ЕДДС Енисейского района в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципальных образований района выполняет следующие основные задачи:

2.1. Прием сообщений о технологических нарушениях (авариях, инцидентах), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих, теплосетевых, управляющих организаций и ТСЖ, от органов местного самоуправления поселений, от граждан;

2.2. Оповещение и информирование руководства Енисейского района и органов местного самоуправления поселений, органов управления, сил и средств на территории Енисейского района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

2.3. Организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии, инциденты), ЧС (происшествия) с администрацией Енисейского района, органами местного самоуправления поселений и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), расположенных на территории муниципальных образований района;

2.4. Регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедших технологических нарушения (авариях, инцидентах), ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

2.5. Оперативное управление силами и средствами аварийных бригад, расположенных на территории муниципальных образований Енисейского района, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий в системе теплоснабжения и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

3. Основные функции ЕДДС в области оперативно-диспетчерского

управления в системе теплоснабжения на территории муниципальных образований Енисейского района

На ЕДДС Енисейского района в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципальных образований района возлагаются следующие основные функции:

3.1 Осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории муниципальных образований Енисейского района;

3.2.Информационное обеспечение взаимодействующих ДДС, привлекаемых  к ликвидации ЧС сил постоянной готовности о фактической обстановке, о принятых и рекомендуемых мерах;

3.3. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

3.4. Обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии, инциденте) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

3.5. Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

3.6. Доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;

3.7. Контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

3.8. Представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

3.9.Мониторинг состояния комплексной безопасности систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Енисейского района.

4. Порядок работы ЕДДС в области оперативно-диспетчерского

Управления в системе теплоснабжения на территории муниципальных образований Енисейского района

4.1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее - информация), а также организации управления в системе теплоснабжения на территории муниципальных образований Енисейского района.

4.2. Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

4.3. Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистем, а также производство операций, имеющих целью:

4.3.1. устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;

4.3.2.  предотвращение развития аварии;

4.3.3. восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и качества тепловой энергии.

4.4. Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий.

4.5. ЕДДС Енисейского района осуществляют сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципальных образований района.

4.6. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований района в соответствии с заключенными соглашениями представляют информацию в ЕДДС Енисейского района. Информация представляется немедленно по факту нарушения режима теплоснабжения, далее периодически по мере ликвидации инцидента и по завершении аварийно-восстановительных работ.

4.7. Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным диспетчерским графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

5. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС  в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения

на территории муниципальных образований Енисейского района

Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС Енисейского района должен знать:

5.1. Схемы тепловых сетей на территории муниципальных образований Енисейского района;

5.2. Особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства;

5.3. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические и нормативные материалы;

5.4. Должности и фамилии руководящего состава системы безопасности Енисейского района и районных муниципальных образований, а также адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы на территории муниципальных образований района;

5.5. Административные границы муниципальных образований Енисейского района;

5.6. Организацию системы дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики на территории Енисейского района;

5.7. Зону территориальной ответственности ЕДДС Енисейского района;

5.8. Зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики на территории муниципальных образований Енисейского района;

5.9. Назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ЕДДС, порядок выполнения возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, установленного на пункте управления ЕДДС;

5.10. Риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные для теплосетей на территории муниципальных образований Енисейского района;

5.11. Состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

5.12. Порядок информационного обмена.

РАЗОСЛАТЬ

( подчеркнуть)

1. Администрация края

2. Прокуратура

3. Финансовое управление администрации района

4. МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»

5. МКУ «Центр архитектуры, строительства, капитального ремонта и технадзора»

6. МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»

7.   МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» - 1 экз.

8.  Отдел экономического развития района

9. Экспертно-правовой отдел администрации Енисейского района

10. Отдел документационного обеспечения администрации Енисейского района

11. Отдел по вопросам сельского хозяйства

12.  МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района» -1 экз.

13. МКУ «Служба заказа Енисейского района» -1 экз.

14. МКУ «Межведомственная бухгалтерия администрации»

15. Управление образования администрации района -1 экз.

16. ЗАО «Енисейэнергоком» - 1 экз.

17. ЗАО «Новоенисейский ЛХК» - 1 экз.

#### 18 Централизованная бухгалтерия администрации района

19. Управление социальной защиты населения

20. МБУЗ «Енисейская центральная районная больница»

21. Центр занятости населения

22. ИФНС

23. ГУ УПФР в г. Енисейску и Енисейском районе

24. Военкомат

25. Отдел внутренних дел г. Енисейска и района

26.   ОГПС-13

27. Редакция газеты “Енисейская правда”

28 Избирком

29. Сельсоветы, поселок (по списку)

30. ТСЖ «Центр»

31. ТСЖ «Уют»

32. ТСЖ «Строитель»

33. ООО УК «Домовенок»

34. ООО УК «Наш Дом»

35. ООО УК «Нордвик»

Количество отпечатанных экземпляров  6 экз.

Дата поступления в общий отдел ___________________________

Дата отправки ___________________________________________