Приложение № 4

Технико-экономические показатели объектов

концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта (назначение ) | Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения | | | Адрес местоположения | год постройки/год ввода в эксплуатацию | износ, % |
| Технические характеристики объекта | | Экономические характеристики объекта: балансовая стоимость, рублей |
| 1 | Сооружение: водопроводная сеть от котельной № 2 | Протяженностью 24 м. | трубы стальные, прокладка верховая в изоляции. | 72 304,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная | 1990 | 60 |
| 2 | Сооружение: водопроводная сеть от котельной | Протяженностью 3731 м. | трубы стальные, прокладка верховая в изоляции, вводы в изоляции | 290 685,55 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, от котельной по ул. Лесная, 10 по улицам Нефтяников, Новой, Лесной, Северной; по переулку Комсомольскому. | 1990 | 60 |
| 3 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 5087 м. (от водонапорных башен по ул. Советская 91А, ул. Енисейская 15, ул. Новая 14) | трубы стальные, прокладка подземная и верховая в деревянных, бетонных коробках | 2 405 760,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, по ул. Рабочая, Геологическая, Зеленая, Новая, Енисейская, Таёжная, Дорожная, Советская. | 1988 | 71 |
| 4 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 7087 м. (от водонапорной башни по ул. Юбилейная 19А) | трубы стальные, ПВХ, прокладка подземная и верховая в деревянных коробках | 5 890 400,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, по ул. Юбилейная, Вавилова, Павлова, Полевая, Суворова, Советская, Набережная, Лермонтова, пер. № 1, пер. № 2. | 1990 | 75 |
| 5 | Сооружение: водопроводная сеть от водонапорных башен по ул. Комсомольская, 45 «А», ул. Солнечная, 1 «А». | Протяженность 14814 м. | трасса верховая и подземная, трубы стальные в деревянных, бетонных коробках, утепленные опилкамии, минеральной плитой | 949 850,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, по ул. Комсомольская, Солнечная, Ферсмана, Северная, Пролетарская, Обручева, Есенина, Геофизиков, Усова, Школьная, Гагарина, Нансена, Строителей, Советская, Калинина, Гидрогеологов, Свердлова, Заречная, пер. Лесному. | 1988 | 67 |
| 6 | Сооружение: водозаборная скважина | глубина 25 м | Скважина с глубинным насосом ЭЦВ6-10-110 5,5 кВт. | 1,00 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Молодежная, 89 | 1989 | \* |
| 7 | Сооружение: водопроводная сеть | протяженность 348,0 м. (по улице: Мира) | трубы стальные, прокладка подземная и верховая в деревянных коробках, вводы подземные | 650000,00 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, кадастровый номер 24:12:0390106:346 | 1990 | 60 |
| 8 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 561,2 м. (от водонапорной башни по ул. Школьная 1Б) | трубы стальные, пластик, прокладка подземная в деревянных лотках, вводы подземные, утепленные опилками | 904 200,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Городище, ул. Школьная, ул. 70 лет Октября. | 1990 | 56 |
| 9 | Сооружение "Водопроводная сеть" | Протяженность 7651,8 м. (от водопроводной скважины по ул. Северо-Енисейской № 8) | трубы стальные, прокладка подземная и верховая в деревянных, бетонных коробках, в изоляции | 4 243 050,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, по ул. Молодежная, Строительная, Мира, Центральная, Солнечная, Таежная, Советская, Спортивная, Октябрьская. | 1990 | 30 |
| 10 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 206 м. | материал труб – сталь | 60 590,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Каргино, ул. Центральная. | 1988 | 35 |
| 11 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 1038 м. (от водопроводной башни по ул. Центральная 8А) | трубы стальные, прокладка подземная в деревянных лотках и ж/бетонных коробах | 1 944 200,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, по ул. Школьная, Гагарина, Строительная, Центральная. | 1990 | 50 |
| 12 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 16788 м. (от водонапорной башни по ул. Ленинградская 28А) | трубы стальные, полиэтиленовые, чугуееые, прокладка подземная и верховая в изоляции и в ж/бетонных коробах | 5 248 470,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, по ул. Ленинградская, Новая, Королёва, Дорожников, Дачная, Лесная, Юбилейная, пер. Веселый, Цветочный. | 1990 | 60 |
| 13 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 1011 м. (от водонапорной башни по ул. Береговая 2А) | трубы стальные, прокладка подземная в деревянных лотках и в ж/бетонных коробах | 972 440,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, д. Паршино, ул. Береговая. | 1990 | 60 |
| 14 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 169 м. (водопроводная сеть от водонапорной башни по адресу: улица Советская 38 "Б") | трубопровод стальной подземный | 349 700,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Плотбище, ул. Советская. | 1986 | 70 |
| 15 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 3512 м. (от водопроводной башни по ул. Калинина №62А) | трубы стальные, прокладка подземная и надземная | 51 091,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, по ул. Калинина, Гагарина. | 1987 | 70 |
| 16 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 536,7 м. (от водонапорной башни по ул. Новая 2) | трубы стальные, прокладка подземная и верховая в деревянных и ж/бетонных коробах | 877 665,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, с. Потапово, по ул. Новая, Административная. | 1990 | 40 |
| 17 | Сооружение: насосная станция | Площадь 50,6 кв.м | три насоса КМ-150-125-250 по 30 кВт (забор воды), один дренажный насос ВКС 4 кВт (удаление воды из здания) | 146 030,59 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, пгт. Подтесово, ул. Прибрежная, 2А | 1987 | 0 |
| 18 | Сооружение: Водопроводная сеть | Протяженность 977 м. (от водонапорной башни по ул. Енисейская 15) | трубы стальные, прокладка подземная и верховая в деревянных лотках | 2 104 905,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Студенческая (от водонапорной башни по ул. Енисейская, д. 15). | 1990 | 40 |
| 19 | Сооружение: Водопроводная сеть | Протяженность 1662 м. (от водонапорной башни по ул. Цветочная 1А) | трубы стальные, ПВХ, прокладка подземная и верховая в деревянных лотках | 1 799 400,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, по ул. Цветочная, Земляничная (от водонапорной башни по ул.Цветочная 1"А"). | 1990 | 30 |
| 20 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной | Водонапорная башня: общая площадь 4,2 кв.м; объем 57 куб.м; высота 13,5 м. Скважин: глубина 120 м. | Насос ЭЦВ 5-6,3-80  6,5 м3/час;  Накопительная емкость | 117 935,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, д. Назимово, ул. Ермака, 35 "А" | 1990 | 45 |
| 21 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной | Водонапорная башня: общая площадь 15,5 кв.м; объем 30 куб.м; высота 5,22 м. Скважин: глубина 120 м. | Насос ЭЦВ 5-6,3-80  6,5 м3/час;  Накопительная емкость | 102 935,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, д. Назимово, ул. Ермака, 79"А" | 1986 | 70 |
| 22 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 4124 м. (водопроводная сеть от водопроводной башни по адресу: ул. Ермака, 35 "А") | трубы ПВХ в деревянных коробках, утепленные опилками | 2 402 340,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, д. Назимово, ул. Веселая | 1990 | 12 |
| 23 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной | Водонапорная башня: общая площадь 2,1 кв.м; высота 23 м. Скважин: глубина 250 м. | Насос ЭЦВ 6-10-110  10 м3/час;  Накопительная емкость | 129 405,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, пос. Новоназимово, ул. Лазо, 11"Б" | 1989 | 60 |
| 24 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной | Водонапорная башня: общая площадь 2,1 кв.м; высота 23 м. Скважин: глубина 250 м. | Насос ЭЦВ 5-6,3-80  6,5 м3/час;  Накопительная емкость | 73 140,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, пос. Новоназимово, ул. Таежная, 2"А" | 1989 | 60 |
| 25 | Сооружение: водопроводная сеть от водонапорной башни | Протяженность 1829 м. | трубы стальные, прокладка подземная, вводы подземные, утепленные опилками | 1 632 050,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, пос. Новоназимово, ул. Таежная, 2"А" по улицам: Таежная, Молодежная, по переулку: Школьный | 1990 | 60 |
| 26 | Сооружение: водопроводная сеть | Протяженность 5223 м. (от водопроводной башни по ул. Лазо № 11 "б") | трубы стальные, ПВХ, прокладка подземная и верховая в изоляции в ж/бетонных и деревянных коробках, вводы подземные и верховые, утепленные опилками | 4 344 970,00 | РФ, Красноярский край, Енисейский район, пос. Новоназимово, по улицам: Лазо, Центральная, Новая, переулкам: Клубный, Школьный | 1990 | 60 |