Приложение № 1

к постановлению администрации района

от  _______ 2022  №____

Порядок

взаимодействия администрации Енисейского района, подведомственных администрации Енисейского района учреждений, структурных подразделений и прочих муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Енисейского района, по  определению и установлению целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды на  период 2022-2024 годы и последующие трехлетние периоды для администрации Енисейского района, подведомственных администрации Енисейского района учреждений, структурных подразделений и прочих муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Енисейского района

1. Порядок взаимодействия администрации Енисейского района, подведомственных администрации Енисейского района учреждений, структурных подразделений и прочих муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Енисейского района, по  определению и установлению целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды на  период 2022-2024 годы и последующие трехлетние периоды (далее – целевые уровни, целевые уровни снижения потребления ресурсов) для администрации Енисейского района, подведомственных администрации Енисейского района учреждений, структурных подразделений и прочих муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Енисейского района (далее - Порядок) определяет этапы и правила расчета целевых уровней, их утверждение.

2. Определение целевых уровней снижения потребления ресурсов осуществляется подведомственными администрации Енисейского района учреждениями, являющимися  главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС), в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды» (далее – Методические рекомендации) и настоящим Порядком.

3. Базовым годом, по отношению к показателям на период 2022-2024 г.г., для которого устанавливаются целевые уровни снижения потребления ресурсов, является 2021 год.

Базовым годом, по отношению к показателям последующих трехлетних периодов, для которых устанавливаются целевые уровни снижения потребления ресурсов, является год, предшествующий году установления требований на трехлетний период.

В случае проведения в году, считающимся базовым периодом, ремонта (замены) устаревшего оборудования на более современное (энергосберегающее), базовым периодом будет выступать год, предшествующий году проведения ремонта.

4. Администрация Енисейского района, подведомственные администрации Енисейского района учреждения, структурные подразделения и прочие бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета Енисейского района (далее – учреждения), осуществляют расчеты целевых уровней потребления ресурсов согласно приложениям 1-7 к настоящему Порядку. Автоматизированная форма расчета, в которой заложены алгоритмы расчета из Методических рекомендаций, находится на сайте Национального центра энергоэффективности (ncee.ru) в разделе «Методические рекомендации».

В качестве исходной информации для определения целевых уровней могут использоваться данные деклараций «О потреблении энергетических ресурсов» учреждений.

5. ГРБС производят сбор, а также согласовывают и осуществляют контроль расчетов целевых уровней снижения потребления ресурсов по подведомственным им учреждениям и (или) филиалам.

6. Для утверждения целевых уровней снижения потребления ресурсов ГРБС в срок до 15 июня года, предшествующего очередному трёхлетнему периоду, предоставляют в МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» подписанные и согласованные формы в соответствии с приложением №1 настоящего Порядка.

7. Ответственность за своевременное предоставление расчетов для утверждения целевых уровней и данные, применяемые в расчетах целевого уровня  (технические характеристики зданий, объем используемых в зданиях энергетических ресурсов), несут руководители учреждений.

До предоставления в адрес МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» расчетов целевых уровней снижения потребления ресурсов ответственными лицами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, данные, применяемые для расчетов, необходимо согласовать:

- технические характеристики здания (год ввода в эксплуатацию, этажность, площадь) с МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»;

- объем используемых ресурсов в зданиях (строениях, сооружениях, помещениях) с МКУ «Централизованная бухгалтерия Енисейского района».

8. Целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавливается администрацией Енисейского района по всем учреждениям на трёхлетний период с 2022 года с последующей его актуализацией на очередной трёхлетний период до 1 июля года, предшествующего очередному трёхлетнему периоду.

9. Проект постановления об установлении целевых уровней снижения потребления ресурсов по учреждениям разрабатывает МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

10. Постановление об установлении целевых уровней снижения потребления ресурсов направляется в финансовое управление администрации Енисейского района для  учета при составлении проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований до начала разработки проекта бюджета Енисейского района на очередной финансовый год и плановый период и ГРБС для доведения утвержденных целевых уровней до руководителей подведомственных учреждений и (или) филиалов.

Приложение 1

к Порядку

Автоматизированная расчетная форма для определения в сопоставимых условиях целевого уровня снижения муниципальными учреждениями потребляемых каждым зданием этого учреждения дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии,  электрической энергии, угля, объема потребляемой ими воды, а также моторного топлива транспортными средствами на балансе данного

| Дата заполнения | «______» _________________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО заполняющего | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Должность заполняющего | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование учреждения | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| ИНН учреждения | ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование здания, строения, сооружения | ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление горячей воды, м3/чел |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление природного газа, м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление моторного топлива, тут/л |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку

Общие данные по зданию

| Наименование поля ввода | Ввод | Пояснение | № пункта Декларации для ГО/для Ф | Раздел Декларации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый календарный год |  | Введите базовый год |  |  |
| Функционально-типологическая группа объектов |  | Группа определяется на основании сравнения сведений из декларации о потреблении энергетических ресурсов и Приложения П1-1 Методических рекомендаций. Если тип здания, указанный в декларации, не соответствует ни одному из перечисленных в списке Приложения П1-1 учреждений, то выбирается тип «Нетиповое учреждение» | 3.2/5.2 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Субъект Российской Федерации |  | Выберите субъект | 2/4 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Год ввода в эксплуатацию |  | Впишите год ввода в эксплуатацию здания | 4.7/6.7 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Режим работы |  | Выберите значение для зданий административного и общеобразовательного назначения: - 1 смена – 8 часов в сутки; - 1,5 смены – 11-12 часов в сутки. Для других типов зданий оставьте значение по умолчанию (1 смена). Для типов учреждений, предполагающих круглосуточный режим (больницы, стационары), форма автоматически применяет круглосуточный режим работы. |  | - |
| Этажность |  | Без учета подвальных помещений | 4.2/6.2 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Общая площадь, м2 |  | Впишите общую площадь здания | 4.1/6.1 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Полезная площадь на начало календарного года, м2 |  | Впишите полезную площадь здания на начало календарного года (при расчете целевого уровня снижения за календарный принимается базовый год) | нет |  |
| Изменение полезной площади в календарном году, м2 |  | Впишите 0, если площадь не изменялась. В случае выбытия полезной площади впишите ее значение со знаком "минус" (при расчете целевого уровня снижения за календарный принимается базовый год) | нет |  |
| Период эксплуатации увеличенной или выбывшей полезной площади, дней |  | Если площадь не изменялесь, впишите 0. Например, если площадь изменилась в середине года, значение составит 180 дней. | нет |  |
| Среднегодовая полезная площадь, м2 | 0 | Расчетная величина | нет |  |
| Число пользователей (работников и посетителей), чел |  | Фактическая численность пользователей (работников и посетителей) здания в среднем за сутки в течение календарного года | 11/13 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Температура внутреннего воздуха (нормативная), ⁰С |  | Определяется автоматически согласно Приложения П2-1 Методических рекомендаций | нет | - |
| Фактическая температура внутреннего воздуха в здании течение отопительного периода в среднем соответствует нормативному значению? |  | Выберите да или нет | нет | - |
| Наличие бассейна |  | Выберите да или нет | нет | - |
| Число дней работы бассейна в течение календарного года |  | При наличии бассейна | нет | - |
| Доля пользователей бассейна от общей численности пользователей здания в течение года |  | Величина от 0 до 100%, например, здание рассчитано на 500 пользователей, бассейн - на 250. | нет | - |

Приложение 3

к Порядку

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции

| Наименование поля ввода | Ввод | Пояснение | № пункта Декларации для ГО/для Ф | Раздел Декларации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение здания к централизованному теплоснабжению |  |  | 5.3/7.3 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Наличие прибора коммерческого учета тепловой энергии |  | В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего для данной группы объектов прибора коммерческого учета, вместе с тем на указанных отдельно стоящих объектах установлены приборы технического учета энергетических ресурсов и воды, при расчетах могут применяться показания данных приборов технического учета. Для поставленных ресурсов, расчет по которым осуществляется не на основании показаний приборов коммерческого учета, например, по нормативам, с использованием расчетных способов и т.д, а также для безвозмездно поставленных ресурсов требования по снижению потребления не устанавливаются. | 8.2/10.2 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Способ учета потребления тепловой энергии (ТЭ) |  | Совместный - при учете потребления теплоэнергии на отопление и вентиляцию вместе с ГВС | нет | - |
| Потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции, Гкал |  | При раздельном учете. Без учета выработки на теплонасосной установке и ВИЭ (возобновляемыми источниками энергии) | 12.1/14.1 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции и горячего водоснабжения (ГВС), Гкал |  | При совместном учете. Без учета выработки на теплонасосной установке и ВИЭ (возобновляемыми источниками энергии) | 12.1/14.1 |  |

Приложение 4

к Порядку

Удельный расход горячей воды

| Наименование поля ввода | Ввод | Пояснение | № пункта Декларации для ГО/для Ф | Раздел Декларации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие централизованной подачи ГВС от ЦТП |  |  | 5.4/7.4 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Наличие прибора коммерческого учета горячей воды |  | В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего для данной группы объектов прибора коммерческого учета, вместе с тем на указанных отдельно стоящих объектах установлены приборы технического учета энергетических ресурсов и воды, при расчетах могут применяться показания данных приборов технического учета. Для поставленных ресурсов, расчет по которым осуществляется не на основании показаний приборов коммерческого учета, например, по нормативам, с использованием расчетных способов и т.д, а также для безвозмездно поставленных ресурсов требования по снижению потребления не устанавливаются. | 8.4/10.4 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Потребление горячей воды, м3 |  |  | 12.3/14.3 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |

Приложение 5

к Порядку

Удельный расход холодной воды

| Наименование поля ввода | Ввод | Пояснение | № пункта Декларации для ГО/для Ф | Раздел Декларации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие централизованной подачи ХВС |  |  | 5.4/7.4 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Наличие прибора коммерческого учета холодной воды |  | В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего для данной группы объектов прибора коммерческого учета, вместе с тем на указанных отдельно стоящих объектах установлены приборы технического учета энергетических ресурсов и воды, при расчетах могут применяться показания данных приборов технического учета. Для поставленных ресурсов, расчет по которым осуществляется не на основании показаний приборов коммерческого учета, например, по нормативам, с использованием расчетных способов и т.д, а также для безвозмездно поставленных ресурсов требования по снижению потребления не устанавливаются. | 8.3/10.3 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Потребление холодной воды, м3 |  | Если централизованная подача горячей воды отсутствует и горячая вода оплачивается по двухкомпонентному тарифу, то холодная вода на горячее водоснабжение из п. 12.3 декларации должна суммироваться с прочей холодной водой из того же пункта. Полученная сумма должна проставляться в ячейку C6 листа «4.УР холодной воды» | 12.3/14.3 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |

Приложение 6

к Порядку

Удельный расход электрической энергии

| Наименование поля ввода | Ввод | Пояснение | № пункта Декларации для ГО/для Ф | Раздел Декларации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие прибора коммерческого учета электрической энергии |  | В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего для данной группы объектов прибора коммерческого учета, вместе с тем на указанных отдельно стоящих объектах установлены приборы технического учета энергетических ресурсов и воды, при расчетах могут применяться показания данных приборов технического учета. Для поставленных ресурсов, расчет по которым осуществляется не на основании показаний приборов коммерческого учета, например, по нормативам, с использованием расчетных способов и т.д, а также для безвозмездно поставленных ресурсов требования по снижению потребления не устанавливаются. | 8.1/10.1 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Потребление электрической энергии, кВтч |  |  | 12.1/14.1 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| При наличии, потребление электрической энергии теплонасосной установкой в календарном году, кВтч |  | Указывается при наличии теплонасосной установки | нет |  |
| Наличие лифтов в здании |  |  | 4.3/6.3 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Лифты (при наличии, отдельно для каждого) |  | Число дней работы в году* | 4.3 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | *При отсутствии точных данных, число дней работы в году принимается как число дней работы учреждения в году |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку

Удельный расход моторного топлива

| Наименование поля ввода | Ввод | Пояснение | № пункта Декларации для ГО/для Ф | Раздел Декларации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Указать, используется ли в здании топливо для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции? |  |  | 8.2/5.2 | Общие сведения об объеме используемых ресурсов |
| Потребление твердого топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции |  |  |  |  |
| Вид топлива | Ед.изм. | Объем потребления | № пункта Декларации | Раздел Декларации |
| Уголь каменный | тонн |  | 12.2/14.2 | Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях , сооружениях |
| Уголь бурый | тонн |  |  |  |
| Сланцы горючие | тонн |  |  |  |
| Торф топливный | тонн |  |  |  |
| Дрова для отопления | м3 (плотн.) |  |  |  |
| Кокс металлургический | тонн |  |  |  |
| Брикеты угольные | тонн |  |  |  |
| Брикеты и п/брикеты торфяные | тонн |  |  |  |
| Сумма | тут | 0,0 | Расчетная величина |  |
| Используется ли в здании иной вид энергетических ресурсов для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции? |  |  | 8.2/5.2 | Общие сведения об объеме используемых ресурсов |
| Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции | тут |  | Введите объем потреблением иного вида топлива в тут |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации района

от  _______ 2022  №____

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ СНИЖЕНИЯ

в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды по муниципальным, казенным, автономным учреждениям Енисейского района, финансируемым из бюджета Енисейского района на 2022-2024 годы

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МКУ «Служба заказа Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Административное здание. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 31,99 | 29,7 | 8% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,52 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 1.2. Здание гаража. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,43 | неприменимо | неприменимо | 6% | 12,24 | 12,06 | 11,68 |
| 2. МБУК «Районный центр культуры» Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.филиал «Сельский Дом культуры п. Абалаково» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,41 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.2.филиал «Сельский Дом культуры с. Абалаково» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,04 | 0,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,63 | 0,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,80 | 9,3 | 18% | 2% | 10,75 | 10,70 | 10,60 |
| 2.3.филиал Многофункциональный центр культурное пространство «Доброе» д. Анциферово |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 144,03 | 9,3 | 95% | 37% | 130,77 | 117,51 | 91,00 |
| 2.4.филиал «Сельский Дом культуры с. Верхнепашино» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,49 | 0,8 | 83% | 30% | 4,15 | 3,82 | 3,14 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,24 | 9,3 | 18% | 2% | 11,18 | 11,13 | 11,03 |
| 2.5.филиал «Сельский Дом культуры п. Высокогорский» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,71 | 0,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 22,90 | 9,3 | 61% | 17% | 21,95 | 20,99 | 19,08 |
| 2.6.филиал «Сельский клуб с. Городище» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,12 | 9,3 | 18% | 2% | 11,07 | 11,02 | 10,92 |
| 2.7.филиал «Сельский Дом культуры с. Епишино» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,75 | 9,3 | 41% | 5% | 15,56 | 15,37 | 14,98 |
| 2.8.филиал «Сельский Дом культуры п. Кривляк» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,83 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.9. филиал «Сельский Дом культуры п. Майский» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,16 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.10. филиал «Сельский клуб д. Малобелая» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,65 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.11. филиал «Сельский клуб д. Назимово» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,51 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 94,24 | неприменимо | неприменимо | 6% | 92,83 | 91,42 | 88,59 |
| 2.12. филиал «Сельский дом культуры п. Новокаргино» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,07 | 0,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,83 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.13. филиал «Сельский дом культуры п. Новоназимово» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,14 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.14. филиал «Сельский клуб д. Новый Городок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,29 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.15. МБУК «Районный центр культуры» Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,01 | 0,8 | 19% | 2% | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 71,10 | 9,3 | 90% | 34% | 65,05 | 59,00 | 46,90 |
| 2.16. филиал «Сельский клуб с. Плотбище» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,39 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.17. филиал «Сельский Дом культуры с. Погодаево» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,46 | 9,3 | 28% | 3% | 12,37 | 12,28 | 12,11 |
| 2.18. филиал «Сельский клуб с. Подгорное» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,16 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.19. филиал «Дом культуры пгт Подтесово» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,28 | 0,8 | 37% | 4% | 1,27 | 1,26 | 1,24 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,29 | 9,3 | 37% | 4% | 14,15 | 14,02 | 13,76 |
| 2.20. филиал «Сельский Дом культуры с. Потапово» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,16 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.21. филиал «Сельский Дом культуры п. Усть Кемь» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,70 | 9,3 | 24% | 2% | 11,63 | 11,56 | 11,42 |
| 2.22. филиал «Сельский клуб с. Усть-Пит» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,28 | 0,8 | 77% | 26% | 3,06 | 2,85 | 2,42 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,44 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.23. филиал «Сельский клуб д. Усть-Тунгуска» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,65 | 9,3 | 7% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 59,05 | неприменимо | неприменимо | 6% | 58,16 | 57,28 | 55,50 |
| 2.24. филиал «Сельский Дом культуры с. Чалбышево» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,74 | 9,3 | 28% | 3% | 12,65 | 12,56 | 12,38 |
| 2.25. филиал «Сельский Дом культуры п. Шапкино» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,75 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.26. филиал «Сельский Дом культуры с. Ярцево» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,47 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 3. МКУ «Управление образования Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. МБДОУ Абалаковский детский сад № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2,44 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 10,14 | 4,5 | 56% | 14% | 9,79 | 9,44 | 8,74 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 27,28 | 26,2 | 7% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 3.2. МБДОУ Абалаковский детский сад № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 9,02 | 4,5 | 51% | 11% | 8,78 | 8,54 | 8,05 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 21,76 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 3.3. МБДОУ Абалаковский детский сад № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,00 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,10 | 4,5 | 13% | 1% | 5,08 | 5,06 | 5,03 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 40,18 | 26,2 | 36% | 4% | 39,83 | 39,47 | 38,76 |
| 3.4. МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 75,87 | 28,4 | 64% | 18% | 72,42 | 68,97 | 62,07 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,07 | 1,1 | 3% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,28 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 23,00 | 14,2 | 39% | 4% | 22,78 | 22,56 | 22,11 |
| 3.5. МБОУ Епишинская ООШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 64,03 | 28,4 | 57% | 14% | 61,80 | 59,57 | 55,12 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,20 | 1,6 | 52% | 11% | 3,12 | 3,03 | 2,85 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 30,45 | 14,2 | 54% | 12% | 29,51 | 28,56 | 26,67 |
| 3.6. МБОУ Новогородокская ООШ № 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 22,62 | 14,2 | 39% | 4% | 22,40 | 22,18 | 21,74 |
| 3.7. МБОУ Подтесовская СОШ № 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 26,36 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,07 | 1,6 | 26% | 3% | 2,05 | 2,04 | 2,01 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,23 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 3.8. МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,77 | 1,6 | 69% | 21% | 4,52 | 4,27 | 3,77 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,04 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 3.9. МБОУ Усть-Питская СОШ № 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,44 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 16,16 | 14,2 | 15% | 1% | 16,10 | 16,04 | 15,92 |
| 3.10. МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Советская, 41а |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,84 | 4,5 | 23% | 2% | 5,81 | 5,78 | 5,71 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 39,60 | 26,2 | 34% | 3% | 39,27 | 38,93 | 38,27 |
| Ул. Гагарина, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,71 | 4,5 | 43% | 6% | 7,60 | 7,49 | 7,28 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 37,53 | 26,2 | 30% | 3% | 37,25 | 36,97 | 36,40 |
| 3.11. МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад ул. Строительная, 26а |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 30,85 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,11 | 4,5 | 13% | 1% | 5,10 | 5,08 | 5,05 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,02 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Пищеблок, прачечная ул. Строительная 26а |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 40,84 | 33,9 | 19% | 2% | 40,65 | 40,45 | 40,05 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,49 | 4,5 | 31% | 3% | 6,43 | 6,38 | 6,28 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 207,57 | 26,2 | 88% | 33% | 190,41 | 173,25 | 138,94 |
| Детский сад ул. Центральная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 37,40 | 33,9 | 10% | 1% | 37,30 | 37,20 | 37,01 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,84 | 4,5 | 35% | 4% | 6,78 | 6,72 | 6,60 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 19,76 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 3.12. МБДОУ Подтесовский детский сад № 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пер. Октябрьский, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,07 | 4,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 59,63 | 26,2 | 57% | 14% | 57,49 | 55,34 | 51,06 |
| Ул. Калинина, 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 4,16 | 2,7 | 36% | 4% | 4,12 | 4,08 | 4,01 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,85 | 4,5 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 43,91 | 26,2 | 41% | 4% | 43,43 | 42,94 | 41,98 |
| 3.13. МБДОУ Подтесовский детский сад № 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 36,18 | 33,9 | 6% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,06 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Здание № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 35,02 | 33,9 | 6% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,46 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Здание № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 26,61 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 49,18 | 26,2 | 47% | 8% | 48,14 | 47,11 | 45,05 |
| 3.14. МБОУ Абалаковская СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное здание № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 29,74 | 28,4 | 8% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,19 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17,72 | 14,2 | 22% | 2% | 17,62 | 17,52 | 17,32 |
| Здание № 2, столовая |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,67 | 1,6 | 80% | 28% | 7,13 | 6,58 | 5,50 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 38,30 | 14,2 | 65% | 19% | 36,51 | 34,71 | 31,13 |
| Здание № 3 начальная школа |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 40,93 | 28,4 | 31% | 3% | 40,61 | 40,29 | 39,65 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,44 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,36 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Здание № 4 филиал |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 10,16 | 1,6 | 87% | 32% | 9,35 | 8,54 | 6,92 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,88 | 14,2 | 27% | 3% | 18,75 | 18,62 | 18,37 |
| 3.15. МБОУ Безымянская ООШ № 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 184,67 | неприменимо | неприменимо | 6% | 181,90 | 179,13 | 173,59 |
| Здание основной школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 158,88 | неприменимо | неприменимо | 6% | 156,50 | 154,11 | 149,35 |
| Здание спортивного зала |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 152,26 | неприменимо | неприменимо | 6% | 149,98 | 147,70 | 143,13 |
| 3.15. МБОУ Высокогорская СОШ № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание основной школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,70 | 1,6 | 73% | 24% | 5,36 | 5,02 | 4,35 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,07 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Здание начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,80 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 22,58 | 14,2 | 37% | 4% | 22,37 | 22,16 | 21,73 |
| Здание мастерских |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 22,30 | 14,2 | 37% | 4% | 22,09 | 21,88 | 21,47 |
| Здание филиала с. Городище |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,40 | 1,6 | 71% | 23% | 5,09 | 4,79 | 4,18 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,26 | 14,2 | 24% | 2% | 18,15 | 18,04 | 17,81 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Здание «Малышок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,86 | 4,5 | 23% | 2% | 5,82 | 5,79 | 5,72 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 121,23 | 26,2 | 82% | 29% | 112,44 | 103,65 | 86,08 |
| Здание «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,86 | 4,5 | 35% | 4% | 6,80 | 6,74 | 6,62 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 80,04 | 26,2 | 70% | 22% | 75,68 | 71,32 | 62,61 |
| 3.16. МБОУ Кривлякская СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное здание |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 27,25 | 14,2 | 49% | 9% | 26,62 | 25,98 | 24,71 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| Здание Никулинское НОШ д. Никулино |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13,37 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Здание Дошкольной группы |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,46 | 14,2 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 3.17. МБОУ Майская СОШ № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное здание |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17,58 | 14,2 | 20% | 2% | 17,49 | 17,41 | 17,23 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00002 | 0,00002 | 0,00001 |
| Здание спортивного зала |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,10 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Здание Дошкольной группы |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 31,06 | 14,2 | 55% | 13% | 30,05 | 29,04 | 27,02 |
| 3.18. МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное здание |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,48 | 1,6 | 78% | 27% | 6,05 | 5,61 | 4,73 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,89 | 14,2 | 27% | 3% | 18,76 | 18,64 | 18,38 |
| Здание начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,29 | 1,6 | 54% | 12% | 3,19 | 3,09 | 2,88 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 34,38 | 14,2 | 60% | 16% | 33,01 | 31,65 | 28,92 |
| 3.19. МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное здание |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,29 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 46,76 | 14,2 | 66% | 20% | 44,46 | 42,16 | 37,56 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Здание дошкольной группы ул. Центральная, 67а |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,86 | 1,6 | 69% | 21% | 4,60 | 4,34 | 3,83 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 40,38 | 14,2 | 66% | 20% | 38,39 | 36,40 | 32,43 |
| Здание дошкольной группы ул. Центральная, 67а |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,73 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,02 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 3.20. МБОУ Озерновская СОШ № 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 29,53 | 28,4 | 8% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,83 | 1,6 | 14% | 1% | 1,83 | 1,82 | 1,81 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17,82 | 14,2 | 22% | 2% | 17,72 | 17,62 | 17,42 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,02962 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,02917 | 0,02873 | 0,02784 |
| Здание филиала ООШ д.Анциферово |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17,48 | 14,2 | 20% | 2% | 17,39 | 17,30 | 17,13 |
| Здание филиала НОШ д. Плотбище |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 28,17 | 28,4 | 4% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,23 | 1,6 | 63% | 18% | 4,04 | 3,85 | 3,47 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 20,20 | 14,2 | 31% | 3% | 20,04 | 19,89 | 19,58 |
| 3.21. МБОУ Подгорновская СОШ № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 40,81 | 28,4 | 31% | 3% | 40,49 | 40,17 | 39,53 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 33,96 | 14,2 | 59% | 15% | 32,67 | 31,39 | 28,81 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,01650 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,01625 | 0,01600 | 0,01551 |
| Здание филиала ООШ д. Малобелая |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,53 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,94 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Здание филиала НОШ с. Чалбышево |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,59 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 20,08 | 14,2 | 31% | 3% | 19,93 | 19,77 | 19,47 |
| 3.22. МБОУ Потаповская СОШ № 8 имени В. А. Паукова |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 18,83 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 15,47 | 1,6 | 90% | 34% | 14,15 | 12,83 | 10,19 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 27,15 | 14,2 | 49% | 9% | 26,51 | 25,88 | 24,61 |
| Здание мастерской |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 15,17 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,06 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,80 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Здание дошкольной группы |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 16,30 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 22,83 | 1,6 | 90% | 34% | 20,89 | 18,94 | 15,05 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 29,32 | 14,2 | 52% | 11% | 28,50 | 27,68 | 26,04 |
| 3.24. МБОУ Шапкинская СОШ № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 22,77 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,92 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,15 | 1,6 | 71% | 23% | 4,86 | 4,57 | 3,98 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 21,17 | 14,2 | 33% | 3% | 20,99 | 20,82 | 20,46 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Здание кухни |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 42,09 | 1,6 | 90% | 34% | 38,50 | 34,91 | 27,73 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 83,13 | 14,2 | 66% | 20% | 79,04 | 74,95 | 66,78 |
| Здание дошкольной группы |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,81 | 1,6 | 46% | 7% | 2,75 | 2,70 | 2,60 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 25,19 | 14,2 | 44% | 7% | 24,78 | 24,37 | 23,54 |
| 3.22. МБОУ Ярцевская СОШ № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 54,00 | 28,4 | 48% | 9% | 52,85 | 51,70 | 49,41 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,25 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17,41 | 14,2 | 20% | 2% | 17,33 | 17,24 | 17,06 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Здание интерната |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 22,21 | неприменимо | неприменимо | 6% | 21,87 | 21,54 | 20,88 |
| 4. МБУК «Межпоселенческая библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал с. Верхнепашино |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,01 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,02 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Филиал п. Новоназимово |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,28 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Филиал п. Новокаргино |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,22 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Филиал пгт. Подтесово |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,04 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,81 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Филиал с. Озерное |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 76,83 | 12,1 | 89% | 33% | 70,46 | 64,09 | 51,35 |
| 5. Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 49,58 | 29,7 | 41% | 5% | 49,01 | 48,45 | 47,31 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,60 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 57,19 | 33,3 | 42% | 5% | 56,43 | 55,67 | 54,16 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6.Финансовое управление администрации Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,18 | 5,2 | 1% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,11 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |