Приложение к постановлению

администрации района

от ___________ №   ___  -п

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023-2024 года

1. Общие положения

1.1.	Целью программы проведения оценки готовности к отопительному периоду 2023-2024 года (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

1.3. Непосредственная ответственность за качество организации и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций возлагается на руководителей организаций.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Работа Комиссии, утвержденной в установленном порядке администрацией Енисейского района (далее - Комиссия), осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (Таблица 1) в котором указываются:

-	объекты, подлежащие проверке;

-	сроки проведения проверки;

-	требования по готовности к отопительному периоду.

Таблица 1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения | Требования по проверке готовности к отопительному периоду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | с 01.06.2023 до 15.09.2023 | В соответствии с приложением 3 к программе |

2.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей на территории муниципальных образований района и в целом теплоснабжающих, теплосетевых организаций проводится и определяется Комиссией не позднее 15 сентября.

2.3. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в отношении которых проводится оценка готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 года приведен в приложении № 2 к настоящему постановлению администрации Енисейского района

2.4. Комиссия контролирует деятельность руководителей предприятий и организаций по подготовке к отопительному периоду объектов в сфере теплоснабжения, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

2.5. Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.6. В целях проведения оценки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами представленные представителями теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 настоящей Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023-2024 года (далее - Программа).

При проведении осмотра объектов проверки теплоснабжающие и теплосетевые организации обеспечивают доступ к объектам проверки представителям администрации Енисейского района.

2.7. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

2.9. В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Программе и выдается Администрацией Енисейского района, образовавшей Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.12. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 1 ноября.

2.13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.14. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущем отопительном периоде.

2.15. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий и организаций письменную и устную информацию, необходимую для работы Комиссии.

3. Порядок взаимодействия Комиссии с теплоснабжающими,  теплосетевыми организациями и с комиссиями, созданными органами местного самоуправления поселений Енисейского района для проведения проверки потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, расположенные на территории муниципальных образований Енисейского района, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению представляют в Администрацию Енисейского района информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду,  отмеченных (указанных) в приложении № 3 к настоящей Программе.

Комиссия рассматривает представленные документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду в соответствии с пунктами 2.8 – 2.14 настоящей Программы.

3.2. Еженедельно (по четвергам) теплоснабжающая. теплосетевая организация предоставляет в администрацию Енисейского района сведения по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в виде справки.

3.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

3.4. Комиссии, созданные органами местного самоуправления поселений Енисейского района (далее – Комиссия поселения), осуществляют оценку готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии), согласно Программе проведения проверки потребителей тепловой энергии, утвержденные нормативным правовым актом  органа местного самоуправления поселения, в сроки, с установленные графиком проведения проверки потребителей тепловой энергии.

3.5. Результаты проверки Комиссиями поселений готовности потребителей тепловой энергии оформляются в соответствии с утвержденными программами поселений.

3.6. Срок выдачи Комиссиями поселений Паспортов готовности для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября.

3.7. Заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселений Енисейского района об утверждении состава Комиссий поселений и программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, а так же копии актов и паспортов готовности потребителей тепловой энергии направляются в администрацию Енисейского района не позднее десяти рабочих дней после подписания документов, предусмотренных настоящим пунктом Программы.

Приложение № 1

к Программе

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 года

__________________________               "__" _________________ 202__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 202__г.,   утвержденной

____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 202__ г. по "__" ____________ 202__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

( теплоснабжающей   организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 202_ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

(теплоснабжающей организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

Приложение № 2

к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 года

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе

- Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

14) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

по установке (приобретению) резервного оборудования;

по устройству резервных насосных станций;

15) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

Приложение 2

к постановлению администрации

Енисейского района

от __________ № ___-п

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

в отношении которых проводится оценка готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 года

| № п/п | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1. | ООО «Енисейэнергоком» |