Приложение № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание, в том числе технико - экономические показатели, объектов концессионного соглашения** | | | | | | | | | | |
| **Описание по объектам холодного водоснабжения** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта (адреса нахождения) | Кадастровый номер | Год постройки | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Износ, % | Описание и технико - экономические показатели | | | |
| Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта | Срок эксплуатации объекта | площадь (кв.м.)/ протяжен-ность (м.) | Фактическое состояние, возможность (пригодность) к эксплуатации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| **д. Байкал** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, п. Байкал, от скважины ул. Лесная, 2Б | 24:12:0380201:493 | 1971 | 1,00 | 1,00 | 81 | Сталь, ПНД | 52 |  | удовлетворительное |
| 2 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п. Байкал, ул. Лесная, д. 2 "Б" | 24:12:0380201:270 | 1990 | 288 052,77 | 0,00 | 30 | Фундамент - бетон; Стены - проф. железо; Кровля - проф. железо | 52 |  | удовлетворительное |
| **п. Высокогорский** | | | | | | | | | | |
| 3 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район п. Высокогорский, ул. Мира, д. 1 "В" | 24:12:0390106:345 | 1983 | 100 087,49 | 30 026,43 | 70 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - дерево; Кровля - железо | 29 | 6,1кв.м. | удовлетворительное |
| 4 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Сосновая, д. 7 "Б" | 24:12:0000000:3933 | 1990 | 127 824,75 | 0,00 | 65 | Фундамент - бетон; Стены - кирпич; Кровля - железо | 35 | 63кв.м. | удовлетворительное |
| 5 | **Скважина** Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Молодежная, 89 | 24:12:0390101:264 | 1989 | 1,00 | 1,00 | 70 | Фундамент - бетон; Стены - брус; Кровля - шифер | - | глубина 25м. | удовлетворительное |
| 6 | **Водопроводная сеть от водонапорной башни** Красноярский край, Енисейский район, пос.Высокогорский, ул.Мира, 1 "В" | 24:12:0390106:346 | 1990 | 736 944,00 | 325 000,00 | 66 | Сталь, ПНД | 33 | 987м. | удовлетворительное |
| 7 | **Водопроводная сеть от водопроводной башни** Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, по улицам: Андропова, Строительной, Московской, Набережной | 24:12:0000000:6513 | 1990 | 650 000,00 | 0,00 | 66 | Сталь, ПНД | 33 | 4800м. | удовлетворительное |
| **c. Потапово** | | | | | | | | | | |
| 8 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Потапово, ул. Новая, д. 2 | 24:12:0510103:347 | 1987 | 216 477,60 | 29 654,66 | 75 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - дерево; Кровля - железо | 50 | 21,7кв.м. | удовлетворительное |
| 9 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с.Потапово, ул.Новая, ул.Административная | 24:12:0000000:3920 | 1990 | 877 665,00 | 0,00 | 81 | Сталь | 36 | 787м. | удовлетворительное |
| **п. Усть-Кемь** | | | | | | | | | | |
| 10 | **Водозаборная скважина** Красноярский край, Енисейский район, пос.Усть-Кемь, ул.Заводская, 2 "Б" | 24:12:0000000:3916 | 1990 | 180 733,92 | 0,00 | 34 | Сталь |  | глубина 150м. | удовлетворительное |
| 11 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Енисейская, д. 15 | 24:12:0520102:740 | 1990 | 134 433,92 | 0,00 | 70 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - металл; Кровля - железо | 27 | 1,8кв.м. | удовлетворительное |
| 12 | **Водонапорная башня с двумя водозаборными скважинами** Красноярский край, Енисейский район, п.Усть-Кемь, ул. Цветочная, д. 1 "А" | 24:12:0520102:739 | 1990 | 279 373,67 | 0,00 | 75 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - металл; Кровля - железо | 29 | 4,2кв.м. | удовлетворительное |
| 13 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, пос.Усть-Кемь, ул.Студенческая | 24:12:0000000:3930 | 1990 | 2 104 905,00 | 0,00 | 71 | Сталь |  | 964м. | удовлетворительное |
| 14 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, пос.Усть-Кемь, ул. Цветочная, ул. Земляничная | 24:12:0000000:3881 | 1990 | 1 799 400,00 | 0,00 | 71 | Сталь |  | 1737м. | удовлетворительное |
| с. Верхнепашино | | | | | | | | | | |
| 15 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Енисейская, 15 | 24:12:0380115:176 | 1989 | 243 989,75 | 0,00 | 65 | Фундамент - бетон; Стены - брус; Кровля - шифер | 40 | 21,10кв.м. | ветхое (пригодное к эксплуатации) |
| 16 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, д. 45 "А" | 24:12:0000000:3931 | 1988 | 274 751,22 | 0,00 | 70 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - металл; Кровля - железо | 35 | 4,9кв.м. | удовлетворительное |
| 17 | **Водонапорнаябашня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Новая, 14 | 24:12:0380114:37 | 1990 | 249 438,75 | 0,00 | 55 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - дерево; Кровля - железо | 33 | 19,5кв.м. | удовлетворительное |
| 18 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 91 "А" | 24:12:0380116:45 | 1983 | 932 485,29 | 279 745,85 | 70 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - металл; Кровля - железо | 40 | 0,8кв.м. | удовлетворительное |
| 19 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Юбилейная, 19 "А" | 24:12:0380110:115 | 1973 | 99 404,00 | 0,00 | 90 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - дерево; Кровля - шифер | 50 | 34,3кв.м. | удовлетворительное |
| 20 | **Водонапорная башня с двумя водозаборными скважинами** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Солнечная, д. 1 "А" | 24:12:0380126:248 | 1988 | 6 031 105,81 | 1 809 331,95 | 80 | Фундамент - бетон; Стены - проф. железо ; Кровля - проф. железо | 35 | 4,9кв.м. | удовлетворительное |
| 21 | **Водозаборная скважина** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 18 "А" | 24:12:0000000:3937 | 1990 | 169 273,88 | 0,00 | 60 | Фундамент - бетон; Стены - брус; Кровля - шифер | 33 | глубина 350м. | удовлетворительное |
| 22 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, по ул. Рабочая, ул. Геологическая, ул. Зеленая, ул, Новая, ул. Енисейская, ул. Таёжная, ул. Дорожная, ул. Советская | 24:12:0000000:3921 | 1988 | 2 405 760,00 | 0,00 | 81 | Сталь, ПНД | 35 | 5417м. | удовлетворительное |
| 23 | **Водопроводная сеть**  Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская,1А | 24:12:0380125:297 | 2024 | 1,00 | 0,00 |  | Сталь, ПНД |  |  | удовлетворительное |
| 24 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Юбилейная, ул. Вавилова, ул. Павлова, ул. Полевая, ул. Суворова, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Лермонтова; пер. № 1, пер. № 2. | 24:12:0000000:3910 | 1990 | 5 890 400,00 | 0,00 | 81 | Сталь, ПНД | 35 | 9053м. | удовлетворительное |
| 25 | **Наружные сети водоснабжения** Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский муниципальный район, сельское поселение Верхнепашинский сельсовет, с.Верхнепашино, от границы земельного участка до многоквартирного жилого здания по ул.Пролетарская, д.2А | 24:12:0380121:336 | 2021 | 988 388,95 | 982 897,90 |  | Сталь, ПНД |  | 44м. | удовлетворительное |
| 26 | **Наружные сети водоснабжения** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от точки подключения в колодце, расположенного возле дома по адресу: ул. Советская, 19, до жилого дома по ул. Набережная, 1К | 24:12:0380107:905 | 1990 | 1,00 | 1,00 |  | Сталь, ПНД |  | 590м. | удовлетворительное |
| 27 | **Водопроводная сеть от водонапорных башен** Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, по ул. Комсомольская, Солнечная, Ферсмана, Северная, Пролетарская, Обручева, Есенина, Геофизиков, Усова, Школьная, Гагарина, Нансена, Строителей, Советская, Калинина, Гидрогеологов, Свердлова, Заречная, по пер. Лесному | 24:12:0000000:3940 | 1988 | 949 850,00 | 0 | 81 | Сталь, ПНД | 35 | 14061м. | удовлетворительное |
| c. Городище | | | | | | | | | | |
| 28 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Городище, ул. Школьная, д. 1 "Б" | 24:12:0000000:4119 | 1989 | 359 015,22 | 107 704,44 | 70 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - металл; Кровля - железо | 50 |  | удовлетворительное |
| 29 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с. Городище, ул. Школьная, ул. 70 лет Октября | 24:12:0000000:3884 | 1990 | 904 200,00 | 0,00 | 81 | Сталь, ПНД | 33 |  | удовлетворительное |
| с. Епишино | | | | | | | | | | |
| 30 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Молодежная, ул. Строительная, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Солнечная, ул. Таежная, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Октябрьская | 24:12:0000000:3885 | 1990 | 4 243 050,00 | 0,00 | 66 | Сталь, ПНД | 33 | 4101м. | удовлетворительное |
| 31 | **Водозаборная скважина № 3** Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Северо-Енисейская, д. 8 | 24:12:0000000:3922 | 1977 | 289 401,69 | 0,00 | 65 | Сталь | 46 | Глубина 110м | удовлетворительное |
| 32 | **Водозаборная скважина № 2** Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Северо-Енисейская, д. 7 | 24:12:0000000:3912 | 1977 | 248 433,92 | 0,00 | 65 | Сталь | 46 | Глубина 110м | удовлетворительное |
| с. Озерное | | | | | | | | | | |
| 33 | **Водонапорная башня** Красноярский край, Енисейский район, с.Озерное, ул.Ленинградская, №103 | 24:12:0470103:19 | 1991 | 316 478,40 | 0,00 |  | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - дерево; Кровля - железо |  | 31,0кв.м. | удовлетворительное |
| 34 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская, ул. Новая, ул. Королёва, ул. Дорожников, ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Юбилейная, пер.Веселый, пер.Цветочный. | 24:12:0000000:3919 | 1990 | 5 248 470,00 | 0,00 | 50 | Сталь, ПНД | 33 | 18255м. | удовлетворительное |
| 35 | **Водопроводная сеть** Российская федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, от водозаборного сооружения ул. Лесная, 2Б, до водонапорной башни ул. Ленинградская, 28А | 24:12:0000000:6476 | 2018 | 12 314 030,42 | 12 314 030,42 | 51 | Сталь, ПНД | 34 | 436м. | удовлетворительное |
| 36 | **Водонапорная башня с двумя водозаборными скважинами** Красноярский край, Енисейский район, с.Озерное, ул.Ленинградская, 28 "А" | 24:12:0000000:3935 | 1990 | 466 434,70 | 0,00 | 75 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - металл; Кровля - железо | 33 | 2,0кв.м. | удовлетворительное |
| 37 | **Водозаборное сооружение** Российская федерация, Красноярский край, Енисейский муниципальный район, сельское поселение Озерновский сельсовет, село Озерное, улица Лесная, сооружение 2Д | 24:12:0470146:158 | 2018 | 12 314 030,42 | 12 314 030,42 | 30 | Фундамент - бетон; Стены - проф. лист; Кровля - проф. железо | 5 | 9,9кв.м. | удовлетворительное |
| с. Плотбище | | | | | | | | | | |
| 38 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с. Плотбище, ул. Советская | 24:12:0000000:3883 | 1986 | 349 700,00 | 0,00 | 56 | Сталь | 36 | 236м. | удовлетворительное |
| 39 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Плотбище, ул. Советская, д. 38 “Б” | 24:12:0000000:3901 | 1987 | 94 872,61 | 28 461,79 | 65 | Фундамент - бетон; Стены - брус; Кровля - проф. железо | 36 | 25,2кв.м. | удовлетворительное |
| c. Погодаево | | | | | | | | | | |
| 40 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Калинина, д. 62 "А" | 24:12:0000000:3918 | 1983 | 5 963 840,60 | 3 882 278,80 | 75 | Фундамент - бетон; Стены - брус; Кровля - шифер | 40 | 1,6кв.м. | удовлетворительное |
| 41 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с.Погодаево, ул. Калинина, ул. Гагарина. | 24:12:0000000:3925 | 1987 | 51 091,00 | 11 038,00 | 56 | Сталь, ПНД | 37 | 3212м. | удовлетворительное |
| д. Паршино | | | | | | | | | | |
| 42 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, д.Паршино, ул.Береговая | 24:12:0000000:3929 | 1990 | 972 440,00 | 0,00 | 80 | Сталь | 33 | 963м. | удовлетворительное |
| 43 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, д. Паршино, ул. Береговая, 2 "А" | 24:12:0000000:3934 | 1981 | 122 019,75 | 0,00 | 75 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - металл; Кровля - железо | 42 | 9,0кв.м. | удовлетворительное |
| c. Ярцево | | | | | | | | | | |
| 44 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Матросова, д. 40 "Б" | 24:12:0000000:3904 | 1989 | 260 565,11 | 0,00 | 75 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - металл; Кровля - железо | 34 | 3,0кв.м. | удовлетворительное |
| 45 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с.Ярцево, ул.Мира, ул.Матросова, пер.Почтовый | 24:12:0000000:3911 | 1990 | 145 000,00 | 0,00 | 38 | Сталь, ПНД | 33 | 1295м. | удовлетворительное |
| п. Подтесово | | | | | | | | | | |
| 46 | **Водозаборная скважина** Красноярский край, Енисейский район, пгт. Подтесово, 1380 м на юго-восток от КАЗС-26 | 24:12:0000000:3923 | 1990 | 673 902,92 | 75 932,56 | 70 | Фундамент - бетон; стены - проф.железо; Кровля - проф.железо | 33 | глубина 180м. | удовлетворительное |
| 47 | **Нежилое здание "Водозабор"** Красноярский край, Енисейский район, пгт. Подтесово, ул. Первомайская 10 "А" | 24:12:0000000:3954 | 1988 | 8 434 673,86 | 0,00 | 70 | Фундамент - бетон; стены - кирпич; Кровля - шифер | 35 | 294,3кв.м. | удовлетворительное |
| 48 | **Наружные сети водоснабжения** Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, от ТУ1 до жилого дома по ул. Калинина, 23 | 24:12:0350114:363 | 2016 | 1,00 | 0,00 |  | Сталь, ПНД |  | 185м. | удовлетворительное |
| 49 | **Водозаборная скважина** Красноярский край, Енисейский район, пгт. Подтесово, 460 м на юго-восток от КАЗС-26 | 24:12:0000000:3914 | 1990 | 260 034,75 | 0,00 | 70 | Фундамент - бетон; стены - проф.железо; Кровля - проф.железо | 33 | глубина 100м. | удовлетворительное |
| 50 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, от водозаборной скважины № 742, имеющей ориентиры: 1630 м. на юго-восток от КАЗС-26 | 24:12:0000000:6574 | 1989 | 1,00 | 1,00 | 72 | Сталь, ПНД | 34 | 25227м. | удовлетворительное |
| 51 | **Водозаборная скважина** Красноярский край, Енисейский район, пгт. Подтесово, 915 м на юго-восток от КАЗС-26 | 24:12:0000000:3913 | 1990 | 359 284,75 | 0,00 | 60 | Фундамент - бетон; стены - проф.железо; Кровля - проф.железо | 33 | глубина 100м. | удовлетворительное |
| 52 | **Водозаборная скважина** Красноярский край, Енисейский район, пгт. Подтесово, ул. Заручейная ул., д. 4 "Б" | 24:12:0000000:3917 | 1988 | 200 062,75 | 0,00 | 65 | Фундамент - бетон; стены - проф.железо; Кровля - проф.железо | 35 | глубина 180м. | удовлетворительное |
| д. Каргино | | | | | | | | | | |
| 53 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, д. Каргино, ул. Центральная, д. 1 "А" | 24:12:0450302:40 | 1971 | 107 402,00 | 0,00 | 70 | Фундамент - бетон; стены - брус; Кровля - шифер | 52 | 23,1кв.м. | удовлетворительное |
| 54 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с. Каргино, ул. Центральная | 24:12:0000000:3877 | 1988 | 60 590,00 | 0,00 | 35 | Сталь, ПНД |  | 206м. | удовлетворительное |
| 55 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, д. Каргино, ул. Центральная, д. 48 "А" | 24:12:0000000:3906 | 1987 | 179 444,00 | 0,00 | 75 | Фундамент - бетон; стены - брус; Кровля - шифер |  | 24,5кв.м. | удовлетворительное |
| п. Новокаргино | | | | | | | | | | |
| 56 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Гагарина, д. 8 "А" | 24:12:0000000:3899 | 1970 | 29 079,79 | 0,00 | 70 | Фундамент - бетон; стены - брус; Кровля - шифер |  | 32,1кв.м. | удовлетворительное |
| 57 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Лесная, д. 2 | 24:12:0000000:3902 | 1970 | 19 391,40 | 0,00 | 80 | Фундамент - бетон; стены - брус; Кровля - шифер |  | 14,4кв.м. | удовлетворительное |
| 58 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Строительная, д. 15 "А" | 24:12:0000000:3903 | 1971 | 26 776,00 | 0,00 | 75 | Фундамент - бетон; стены - брус; Кровля - шифер |  | 26,5кв.м. | удовлетворительное |
| 59 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Центральная, д.8 "А" | 24:12:0450104:380 | 1988 | 79 477,00 | 0,00 | 60 | Фундамент - бетон; стены - арболит; Кровля - шифер |  | 28,7кв.м. | удовлетворительное |
| 60 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Школьная, д.1 "Б" | 24:12:0450103:140 | 1990 | 276 225,00 | 0,00 | 70 | Фундамент - бетон; стены - брус; Кровля - шифер |  | 21,8кв.м. | удовлетворительное |
| 61 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, пос.Новокаргино, ул. Школьная, ул. Гагарина, ул. Строительная, ул. Центральная | 24:12:0000000:3928 | 1990 | 1 944 200,00 | 0,00 | 35 | Сталь, ПНД |  | 206м. | удовлетворительное |
| 62 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Горького, д.3 "А" | 24:12:0450104:379 | 1971 | 26 776,00 | 0,00 | 65 | Фундамент - бетон; стены - брус; Кровля - шифер |  | 30,4кв.м. | удовлетворительное |
| п. Шапкино | | | | | | | | | | |
| 63 | **Водозаборная скважина** Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, ул.Мира, д. 7. | 24:12:0000000:3936 | 1990 | 97 244,00 | 0,00 | 50 | Фундамент - бетон; стены - проф.железо; Кровля - проф.железо | 33 | глубина 136м. | удовлетворительное |
| 64 | **Водозаборная скважина** Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, ул.Мира, д. 8. | 24:12:0000000:3927 | 1983 | 102 400,00 | 0,00 | 50 | Фундамент - бетон; стены - проф.железо; Кровля - проф.железо | 40 | глубина 140м. | удовлетворительное |
| 65 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, ул. Школьная, д. 7 "А" | 24:12:0000000:3900 | 1990 | 102 200,00 | 0,00 | 60 | Фундамент - бетон; стены - брус; Кровля - шифер | 33 | 28,4кв.м. | удовлетворительное |
| 66 | **Водопроводная сеть от водозаборной скважины** Красноярский край, Енисейский район, пос.Шапкино, ул.Мира | 24:12:0000000:3875 | 1990 | 2 351 346,04 | 0,00 |  | Сталь, ПНД |  | 1836м. | удовлетворительное |
| 67 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, пос.Шапкино, ул.Школьная, ул.Лесная, ул.Новая, ул.Центральная | 24:12:0000000:3876 | 1983 | 667 400,00 | 0,00 |  | Сталь, ПНД |  | 372м. | удовлетворительное |
| п. Абалаково | | | | | | | | | | |
| 68 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, пос. Абалаково, пер. Школьный, ул.Таежная, ул.Строительная, ул.Лугова, ул.Лесная, ул. Школьная | 24:12:0420101:1616 | 1990 | 1,00 | 1,00 | 87 | Сталь, ПНД |  | 1429м. | удовлетворительное |
| 69 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, пос. Абалаково, ул.Железнодорожная, ул.Лесная, ул.Школьная, ул.Луговая, ул.Таёжная, ул.Трактовая | 24:12:0000000:3907 | 1980 | 4 928 305,00 | 0,00 | 87 | Сталь, ПНД |  | 3343м. | удовлетворительное |
| 70 | **Водоснабжающая сеть** Красноярский край, Енисейский район, пос. Абалаково, ул.Железнодорожная, 7А | 24:12:0000000:3979 | 1967 | 402 933,00 | 0,00 | 61 | Сталь, ПНД |  | 792м. | удовлетворительное |
| 71 | **Сеть холодного водоснабжения** Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, п Абалаково, ул.Железнодорожная, ул.Рабочая, ул.Заводская | 24:12:0420101:1630 | 1989 | 1,00 | 1,00 | 87 | Сталь, ПНД |  | 1203м. | удовлетворительное |
| 72 | **Скважина** Красноярский край, Енисейский район, п.Абалаково, ул. Железнодорожная, 7В | 24:12:0000000:3982 | 1992 | 172 685,00 | 0,00 | 87 | Сталь |  | глубина 110м. | удовлетворительное |
| 73 | **Водонапорная башня** Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Железнодородная, 7Б, площадью | 24:12:0000000:3981 | 1967 | 1,01 | 0,00 | 50 | Фундамент - бетон; стены - кирпич; Кровля - железо |  | 35,5 кв.м | удовлетворительное |
| с. Абалаково | | | | | | | | | | |
| 74 | **Водозаборная скважина** Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Енисейский, сельское поселение Абалаковский сельсовет, село Абалаково, улица Заречная, сооружение 100/1 | 24:12:0130204:285 | 2020 | 285 053,97 | 285 053,97 | 50 | Фундамент - бетон; стены - проф.железо; Кровля - проф.железо | 3 | 11,9кв.м. | удовлетворительное |
| 75 | **Водозаборная скважина** Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Енисейский, сельское поселение Абалаковский сельсовет, село Абалаково , улица Заречная, сооружение 100А/1 | 24:12:0130204:286 | 2020 | 285 053,97 | 285 053,97 | 30 | Фундамент - бетон; стены - проф.железо; Кровля - проф.железо | 3 | 11,6кв.м. | удовлетворительное |
| 76 | **Водозаборная скважина** Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Енисейский, сельское поселение Абалаковский сельсовет, село Абалаково, улица Заречная, сооружения 100А/2 | 24:12:0130204:287 | 2020 | 285 053,97 | 285 053,97 | 30 | Фундамент - бетон; стены - проф.железо; Кровля - проф.железо | 3 | 11,9кв.м. | удовлетворительное |
| 77 | **Станция водоподготовки** Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский муниципальный район, сельское поселение Абалаковский сельсовет, с. Абалаково | 24:12:0130204:288 | 2021 | 325 263,13 | 325 263,13 |  |  |  | 38,1кв.м. | удовлетворительное |
| 78 | **Нежилое здание, Насосная станция второго подъема**  Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский муниципальный район, сельское поселение Абалаковский сельсовет, с. Абалаково | 24:12:0130204:289 | 2020 | 694 065,42 | 694 065,42 |  |  |  | 81,3кв.м. | удовлетворительное |
| 79 | **Сети водопровода** Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково | 24:12:0000000:6588 | 2021 | 135 699 767,80 | 135 699 767,80 |  | Сталь |  | 5514м. | удовлетворительное |
| 80 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, от котельной по ул. Лесная, 10 по улицам Нефтяников, Новой, Лесной, Северной; по переулку Комсомольскому | 24:12:0000000:3939 | 1990 | 290 685,55 | 0,00 |  | Сталь, ПНД |  | 3339м. | удовлетворительное |
| 81 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Заречная | 24:12:0000000:3886 | 1990 | 72 304,00 | 0,00 |  | Сталь, ПНД |  | 24м. | удовлетворительное |
| 82 | **Резервуар для воды** Красноярский край, Енисейский муниципальный район, сельское поселение Абалаковский сельсовет, с. Абалаково | 24:12:0130204:291 | 2021 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 176,2кв.м. | удовлетворительное |
| 83 | **Водонапорная башня** Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский муниципальный район, сельское поселение Абалаковский сельсовет, с. Абалаково, пер. Садовый, 7А | 24:12:0370103:483 | 2020 | 1,00 | 0,00 | 40 | Фундамент - бетон; водонапорная опора - металл; Кровля - железо |  | высота 24м. | удовлетворительное |
| с. Усть-Пит | | | | | | | | | | |
| 84 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с.Усть-Пит, ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Лесная, ул.Школьная, ул.Березовка, ул.Партизанская | 24:12:0000000:3909 | 1989 | 3 294 750,00 | 0,0 | 41 | Сталь, ПНД | 34 | 3713м. | удовлетворительное |
| 85 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, с. Усть-Пит, ул. Центральная, д. 2 "А" | 24:12:0530101:263 | 1989 | 173 774,00 | 0,00 | 75 | Фундамент - бетон; стены - брус; Кровля - шифер | 34 | 2,1кв.м. | удовлетворительное |
| с. Чалбышево | | | | | | | | | | |
| 86 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной**  Красноярский край, Енисейский район, с. Чалбышево, ул. Рождественского, д. 79 | 24:12:0540101:437 | 1989 | 471 351,44 | 0,00 | 70 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - металл; Кровля - железо | 34 | 1,5кв.м. | удовлетворительное |
| 87 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с.Чалбышево, ул. Рождественского, ул.Лесная, ул.Советская | 24:12:0000000:3924 | 1989 | 3 785 904,00 | 0,00 | 81 | Сталь, ПНД | 34 | 3601м. | удовлетворительное |
| п. Новоназимово | | | | | | | | | | |
| 88 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, п.Новоназимово, ул. Лазо, 11 "Б" | 24:12:0460103:288 | 1989 | 129 405,00 | 0,00 | 75 | Фундамент - бетон; Водонапорная опора - металл; Кровля - железо | 34 | 2,1кв.м. | удовлетворительное |
| 89 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, пос. Новоназимово, ул. Таежная, 2 "А" | 24:12:0460102:338 | 1989 | 73 140,00 | 0,00 | 80 | Фундамент - бетон; стены - металл, стальная труба | 34 | 2,1кв.м. | удовлетворительное |
| 90 | **Водопроводная сеть от водонапорной башни** Красноярский край, Енисейский район, пос.Новоназимово, ул.Таежная, д.2 "А" по улицам : Таежная, Молодежная; по переулку: Школьный | 24:12:0000000:3943 | 1990 | 1 632 050,00 | 0,00 |  | Сталь |  | 1193м. | удовлетворительное |
| 71 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, пос.Новоназимово, по улицам : Лазо, Центральная, Новой; переулкам: Якубовича, Клубному, Школьному | 24:12:0000000:3942 | 1990 | 4 344 970,00 | 0,00 |  | Сталь |  | 2525м. | удовлетворительное |
| д. Назимово | | | | | | | | | | |
| 92 | **Водопроводная сеть** Красноярский край, Енисейский район, д.Назимово, ул. Ермака, ул. Веселая | 24:12:0000000:3879 | 1990 | 2 402 340,00 | 0,00 | 61 | Сталь | 33 | 3036м. | удовлетворительное |
| 93 | **Водонапорная башня с водозаборной скважиной** Красноярский край, Енисейский район, д.Назимово, ул. Ермака, д. 79А | 24:12:0460301:264 | 1986 | 102 935,00 | 0,00 | 80 | Фундамент - бетон; стены - брус; Кровля - шифер |  | 15,5кв.м. | удовлетворительное |

**Описание по объектам водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адреса нахождения) | Кадастровый номер | Год постройки | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Износ, % | Описание и технико - экономические показатели | | | |
| Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта | Срок эксплуатации объекта | площадь (кв.м.)/протяженность (м.) | Фактическое состояние, возможность (пригодность) к эксплуатации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Сооружение коммунального хозяйства Строительство локальных очистных сооружений** Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, Енисейское лесничество, Каргинское участковое лесничество, кв.89 (часть выд.46,54) | 24:12:0550203:339 | 2017 | 34 766 761,17 | 30 903 787,77 |  | Сталь, ПНД |  | 326м. | удовлетворительное |
| 2 | **Канализационная сеть** Красноярский край, Енисейский район, пос.Подтесово, по улицам: Первомайская, Калинина, Пушкина, Северная, Мичурина, Полевая, У.Громовой, Некрасова, Лермонтова; по переулкам: Советский, Рабоче-Крестьянский, Октябрьский, Заводской, Зеленый, Талалихина | 24:12:0000000:3952 | 1987 | 5 796 807,06 | 2 898 403,  53 | 60 | Трубы чугунные, керамические, асбестоцементные, стальные в подземной прокладке, без изоляции |  | 16059м. | удовлетворительное |
| 3 | **Канализационная сеть** Красноярский край, Енисейский район, пос.Шапкино, ул.Мира | 24:12:0000000:3880 | 1990 | 998 600,00 | 0,00 | 60 | Трубопровод чугунный, асбестовый, подземный без изоляции |  | 1638м. | удовлетворительное |
| 4 | **Канализационная сеть** Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, по улицам: Нефтяников, Новой, Лесной, Северной; переулку Комсомольскому | 24:12:0000000:3938 | 1990 | 1 248 750,00 | 624 375,00 | 60 | Трубы чугунные, прокладка подземная самотечная и напорная, выпуски подземные самотечные |  | 4640м. | удовлетворительное |
| 5 | **Наружные сети канализации** Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, от КК1, КК2, КК3, КК4 в районе жилого дома по ул. Калинина, 23 до КК9 (сущ) | 24:12:0350114:360 | 2016 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 174м. | удовлетворительное |
| 6 | **Сооружение канализации** Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 1а | 24:12:0380125:296 | 2023 | 1,00 | 0,00 |  | Трубы стальные, прокладка подземная самотечная |  | 10 м. | удовлетворительное |

**Описание иного имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адреса нахождения) | Год постройки | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Описание и технико - экономические показатели | | |
| Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта | Срок эксплуатации объекта | Фактическое состояние, возможность (пригодность) к эксплуатации |
| 2 | Водоочистная и обеззараживающая установка Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Енисейская, 15 | 2014 | 2 019 949,50 | 2 019 949,50 | Стены - железо; Кровля - железо | 9 | удовлетворительное |
| 3 | Водоочистная и обеззараживающая установка Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Новая, 14 | 2014 | 1 837 240,50 | 1 837 240,50 | Стены - железо; Кровля - железо |  | удовлетворительное |
| 4 | Оборудование Станция обеззараживания воды "Пульсар" Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Солнечная, 1А | 2019 | 3 267 990,03 | 2 233 126,53 | Стены - железо; Кровля - железо | 4 | удовлетворительное |
| 5 | Оборудование Станция обеззараживания воды "Пульсар" Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Солнечная, 1Б | 2020 | 3 017 641,33 | 2 062 055,02 | Стены - железо; Кровля - железо | 3 | удовлетворительное |
| 6 | Оборудование Водоочистная и обеззараживающая установка Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, 45А | 2016 | 2 427 000,00 | 2 427 000,00 | Стены - железо; Кровля - железо | 7 | удовлетворительное |
| 7 | Установка по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Северо - Енисейская, 7 | 2022 | 5 051 000,00 | 4 770 388,88 | - | 1 | удовлетворительное |
| 8 | Оборудование Водоочистная и обеззараживающая установка на системе водоснабжения Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Матросова, д. 40 "Б" | 2015 | 3 434 000,00 | 3 434 000,00 | Стены - железо; Кровля - железо | 8 | удовлетворительное |
| 9 | Установка по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения Красноярский край, Енисейский район, д. Назимово, ул.Ермака, 79А | 2022 | 5 051 000,00 | 4 770 388,88 | - | - | удовлетворительное |
| 10 | Оборудование Установка по очистке и обеззараживанию воды на системе водоснабжения Красноярский край, Енисейский район, п.Новоназимово, ул. Таежная, 2 "А" | 2018 | 3 219 000,00 | 3 219 000,00 | Стены - железо; Кровля - железо | 5 | удовлетворительное |
| 11 | Оборудование Установка по очистке и обеззараживанию воды на системе водоснабжения Красноярский край, Енисейский район, с.Чалбышево, ул. Рождественского, 79 | 2018 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | Стены - железо; Кровля - железо | 5 | удовлетворительное |
| 12 | Оборудование Установка по очистке и обеззараживанию воды на системе водоснабжения Красноярский край, Енисейский район, п.Новоназимово, ул. Лазо, 11 "Б" | 2018 | 3 219 000,00 | 3 219 000,00 | Стены - железо; Кровля - железо | 5 | удовлетворительное |
| 13 | Оборудование Водоочистная и обеззараживающая установка Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, ул. Мира, 7 | 2014 | 3 471 471,00 | 3 471 471,00 | Стены - железо; Кровля - железо | 9 | удовлетворительное |
| 14 | Оборудование Водоочистная и обеззараживающая установка п. Абалаково, ул. Железнодорожная, 7А Красноярский край, Енисейский район, п.Абалаково, ул.Железнодорожная, 7А | 2018 | 2 519 300,00 | 2 519 300,00 | - | 5 | удовлетворительное |
| 15 | Оборудование Водоочистная и обеззараживающая установка Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, Енисейская 1 Б | 2013 | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | - | - | удовлетворительное |
| 16 | Оборудование Водоочистная и обеззараживающая установка Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Цветочная, 1 | 2016 | 2 623 000,00 | 2 623 000,00 | - | - | удовлетворительное |
| 17 | Оборудование Локальная станция очистки воды, Енисейский район Красноярский край, Енисейский район, п.Кривляк | 2015 | 371500,00 | 371500,00 | - | - | удовлетворительное |