Приложение № 6

**Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик мероприятий**

Целью задания является улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Место расположения объекта, протяженность | Года реализации мероприятий | | Стоимость мероприятия (без НДС)  тыс. руб |
|
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **По объектам холодного водоснабжения** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения с. Верхнепашино от ул. Геофизиков, 6 до ул. Свердлова, 10-20 | Подключение потребителей, пользующихся услугой привозной воды к системе централизованного водоснабжения. Уменьшение износа трубопроводов. Замена стальных труб на современные полиэтиленовые трубы. | Красноярский край, Енисейский район, село Верхнепашино | 2027 | 2027 | 5471,82 |
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения с. Верхнепашино ул. Свердлова, 26 до ул. Свердлова, 32 | 2896,57 |
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения с. Верхнепашино объединение сетей скважин ул. Енисейская, 15 и ул. Новая, 14 | 1469,81 |
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения с. Верхнепашино объединение сетей скважин ул. Геофизиков,6 и ул. Новая,14 | 1931,10 |
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения с. Верхнепашино ул. Енисейская, 15, ул. Пионерская, ул. Вавилова, ул. Советская | 16386,67 |
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения с. Верхнепашино к ул. Спортивная | 20196,92 |
| 1.2 | Бурение водозаборной скважины с обустройством первого пояса ЗСО | Повышение качества и надежности услуги холодного водоснабжения | Красноярский край, Енисейский район, поселок Усть-Кемь | 2025 | 2027 | 15975,99 |
| Строительство сетей холодного водоснабжения от новой водозаборной скважины до потребителей | 19957,24 |
| 1.3 | Бурение водозаборной скважины с обустройством первого пояса ЗСО | Повышение качества и надежности услуги холодного водоснабжения | Красноярский край, Енисейский район, поселок Абалаково | 2026 | 2026 | 16646,98 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **100933,10** |
| 2 | **По объектам водоотведения** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция очистных сооружений п. Подтесово | Повышение качества и надежности услуги водоотведения. Обеспечение нормативной очистки сточных вод. | Красноярский край, Енисейский район, поселок Подтесово | 2032 | 2033 | 446245,00 |
| 2.1 | Строительство локальных очистных сооружений промышленных и хозяйственных стоков с. Абалаково | Улучшение характеристик и эксплуатационных свойств очистных сооружений | Красноярский край, Енисейский район, село, Абалаково | 2027 | 2030 | 96309,69 |
| 2.3 | Реконструкция (модернизация) ЛОС п. Шапкино | Улучшение характеристик и эксплуатационных свойств очистных сооружений. Уменьшение износа трубопроводов. | Красноярский край, Енисейский район, поселок, Шапкино | 2026 | 2026 | 443,82 |
| Реконструкция канализационных сетей п. Шапкино | 1 452,18 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **544450,69** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **645 383,79** |