Приложение №1

Перечень и технико-экономические показатели объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Енисейского района Красноярского края, предназначенных для передачи электрической энергии, и подлежащие строительству и реконструкции

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объект недвижимости / оборудования | Адрес объекта / оборудования | Кадастровый номер недвижимого имущества / инвентарный номер оборудования | Год постройки / ввода в эксплуатацию | Балансовая (остаточная) стоимость, руб. | Протяженность, м. |
| 1 | Сооружение электроэнергетики (Воздушная ЛЭП 6кВ) | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Байкал, от воинской части до трансформаторной подстанции | 24:12:0000000:6486 | 1977 | 1,00(1,00) | 4257 |
| 2 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ от ф.11-02 от ф. 11-04 для обеспечения резервным источником питания с. Озерное, д. Борки | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, д. Борки | Присваивается после ввода объекта в эксплуатацию | 2034 | Определяется проектом | Определяется проектом |