|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |

Перечень объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Енисейского района Красноярского края, предназначенных для передачи электрической энергии (иное имущество)

| № п/п | Наименование объекта оценки | Местоположение объекта | Технические характеристики имущества | Год завершения строительства | Кадастровый номер | Балансовая (остаточная) стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сооружение электроэнергетики КЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, д. Анциферово, от КТП 18-03-106 до нежилого здания №2 по ул. Береговая | протяженность 100 м | 1983 | 24:12:0490201:193 | 74311,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, д. Анциферово, от опоры до нежилого здания по ул. Шаробаева, 5А | протяженность 123 м | 2018 | 24:12:0490201:413 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 11-02-151, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, д. Борки, от ТП 11-02-151 в районе жилого дома №1 по ул. Центральная до жилых домов №1, 2 нежилого здания б/н в районе жилого дома №2, опор 7, 10 в районе жилого дома №1 по ул. Центральная | протяженность 716 м | 1988 | 24:12:0000000:1787 | 570752,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, д. Малобелая, от КТП 13-04-109 до нежилого здания №24а по ул. 70 лет Октября | протяженность 73 м | 1983 | 24:12:0440101:367 | 25207,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Отпаечная ВЛ 6 кВ Ф.51-08 | Красноярский край, Енисейский район, д. Савино, от опоры сущ.(№69) ВКЛ 6 кВ Ф.51-08 в районе жилого дома №1 по ул. Центральная до КТП 51-08-15 в районе жилого дома №1, КТП 51-08-16 в районе жилого дома №25 по ул. Центральная | протяженность 5 500 м | 1987 | 24:12:0000000:1807 | 511173,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, д. Савино, от КТП 51-08-15 в районе жилого дома №1 по ул. Центральная до жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 16, 25, нежилого здания №6, летней кухни в районе жилого дома № 11 по ул. Центральная | протяженность 951 м | 1987 | 24:12:0000000:1799 | 328015,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Трансформаторная подстанция ТП-30 с силовым трансформатором ТМ-400 10/0,4 кВ | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, пгт. Подтесово, ул. Прибрежная, д. 20 | площадь 19 кв.м | 1986 | 24:12:0350178:165 | 345887,00 (345887,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Абалаково, от КТП 1-05-4 в районе жилого дома №20 по ул. Таежная до жилых домов №12а,12,14,16,18,20,22,24, скважин в районе жилого дома №20 по ул. Таежная; жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 по ул. Лесная | протяженность 1 589 м | 1984 | 24:12:0000000:1779 | 587120,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Абалаково, от КТП 1-05-2 в районе нежилого здания № 6А по ул. Трактовая до жилых домов №25,27,28,29,30,31,32,33,34, водокачки в районе жилого дома №34 по ул. Таежная; жилых домов №1,2,3,4,5,6,8,9 по ул. Луговая; жилых домов №6,8,10,12, нежилого здания № 6А по ул. Трактовая; жилых домов №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17, опоры 35 в районе жилого дома №6, сарая в районе жилого дома №7 по ул. Строителей | протяженность 2 036 м | 1984 | 24:12:0000000:1833 | 192488,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.1-03 | Красноярский край, Енисейский р-н, от ПС № 1 в районе жилого дома № 2 по ул. Заводская в п. Абалаково до КТП 1-03-1 в районе нежилого здания № 12 по ул. Лесная, КТП 1-03-2 в районе жилого дома № 2 по ул. Таежная, КТП 1-03-4 в районе жилого дома № 24 по ул. Строительная в п. Новокаргино; КТП 1-03-05 в районе жилого дома № 2 по ул. Центральная в п. Широкий лог | протяженность 32 611 м | 1987 | 24:12:0000000:1837 | 3991928,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.1-05 | Красноярский край, Енисейский р-н, п. Абалаково, от ПС №1 в районе жилого дома №2 по ул. Заводская до КТП 1-05-1 в районе жилого дома № 2 по пер. Новый; КТП 1-05-2 в районе нежилого здания № 6а по ул. Трактовая; КТП 1-05-3 в районе жилого дома № 34 по ул. Лесная; КТП 1-05-4 в районе жилого дома № 20 по ул. Таежная; КТП 1-05-5 в районе жилого дома №4 по ул. Юбилейная | протяженность 4 795 м | 1984 | 24:12:0000000:1775 | 1262955,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Абалаково, от КТП 1-05-3 в районе жилого дома №34 по ул. Лесная до жилых домов № 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 130/4, 130/3, опоры 10 в районе жилого дома №32, бани в районе жилого дома № 130/4, жилого дома б/н в районе жилого дома № 130/3 по ул. Школьная, жилых домов № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 по ул. Лесная | протяженность 1 983 м | 1984 | 24:12:0000000:1811 | 683855,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Абалаково, от КТП 1-05-1 в районе жилого дома №2 по пер. Новый до жилых домов № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, нежилых зданий № 2,2А,5 магазина в районе жилого дома № 27,опоры 36 в районе жилого дома №7,опоры 65 в районе нежилого здания №2А по ул. Школьная, опоры 6 в районе жилого дома №1 по ул. Лесная; жилых домов №1,3,4 по пер. Гагарина; жилых домов №4,6,9Б, нежилых зданий №5,5А,9В,опор 61,67 в районе нежилых зданий №5,5А, по ул. Железнодорожная; жилых домов №3,7,8,12,13,16,19,19,21,23,24,25,26, опоры 83 в районе жилого дома №19 по ул. Рабочая; жилых домов №1,2,4 по пер. Новый; жилых домов №2,3,4,5,7, летней кухни в районе жилого дома №4 по ул. Заводская | протяженность 5 120 м | 1984 | 24:12:0000000:1825 | 484002,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Абалаково, от КТП 1-05-5 в районе жилого дома №4 по ул. Юбилейная до жилых домов № 4,5,6,7,8, гаража в районе жилого дома №8 по ул. Юбилейная | протяженность 368 м | 1984 | 24:12:0000000:1780 | 136018,00 (136018,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Байкал, от КТП 10-04-1 в районе жилого дома №12 по ул. Рабочая до жилых домов №1,2,2А,4,5,6,8, водокачки в районе жилого дома №2А по ул. Лесная, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,11,12, гаража в районе жилого дома №2 по ул. Рабочая, жилых домов № 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, нежилого здания №6, магазина в районе жилого дома №3 по ул. Набережная, жилых домов № 4,5,6,10, жилого дома б/н в районе жилого дома № 10, бани в районе жилого дома №5 по ул. Зеленая, жилых домов №1,3,4,6,7, гаражей в районе жилого дома №5, 9 по ул. Солнечная | протяженность 3 035 м | 1986 | 24:12:0000000:1826 | 267780,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Отпаечная ВЛ 6кВ Ф.10-04 | Красноярский край, Енисейский район, п. Байкал, от опоры сущ.(№78) ВКЛ 6кВ Ф.10-04 до КТП 10-04-1 в районе жилого дома №12 по ул. Рабочая | протяженность 270 м | 1989 | 24:12:0380201:213 | 23897,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ 10 кВ Ф.20-04 | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Высокогорский, от ПС №20 в районе жилого дома №9 по ул. Лесная до КТП 20-04-9 в районе жилого дома №2 по ул. Лесная, КТП 20-04-4 в районе жилого дома №33 по ул. Молодежная, КТП 20-04-5, КТП 20-04-6 в районе жилого дома №14 по ул. Андропова, КТП 20-04-7 в районе жилого дома №1 по ул. Озерная | протяженность 3 329 м | 1988 | 24:12:0000000:1763 | 335544,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ 10 кВ Ф.20-05 | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Высокогорский, от ПС №20 в районе жилого дома №9 по ул. Лесная до КТП 20-05-3 в районе жилого дома №1 по ул. Строительная, КТП 20-05-1 в районе жилого дома №1а по ул. Набережная, КТП 20-05-2 в районе жилого дома №7 по ул. Набережная | протяженность 2 524 м | 1988 | 24:12:0000000:1764 | 322777,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Высокогорский, от КТП 20-04-4 в районе жилого дома №33 по ул. Молодежная до жилых домов №6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 24 по ул. Гагарина, жилых домов №21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, магазина в районе жилого дома № 22, гаража в районе жилого дома №31, пилорамы в районе жилого дома №33 по ул. Молодежная | протяженность 2 115 м | 1988 | 24:12:0000000:1790 | 213275,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Высокогорский, от КТП 20-04-5 в районе жилого дома № 14 по ул. Андропова до жилого дома №50 по ул. Молодежная, жилых домов № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, гаража в районе жилого дома №3, опоры 17 в районе жилого дома №11 по ул. Энтузиастов | протяженность 934 м | 1988 | 24:12:0000000:1861 | 352239,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Высокогорский, от КТП 20-04-6 в районе жилого дома №14 по ул. Андропова до жилых домов №26А, 26Б, 26В, 26Г, 28, 29А, 30, 31А, 31Б, 32, 34, 36, 38, 40, 42, магазина в районе жилого дома №34 по ул. Молодежная, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, жилого дома б/н, гаража в районе жилого дома № 14, гаражей в районе жилых домов №5, 12 по ул. Андропова, жилых домов №12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, гаража в районе жилого дома № 14 по ул. Набережная | протяженность 2 821 м | 1988 | 24:12:0000000:1797 | 1063756,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ 0,4кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Высокогорский, от КТП 20-04-7 в районе жилого дома №1 до жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 по ул. Озерная | протяженность 1 323 м | 1988 | 24:12:0390103:64 | 498897,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Высокогорский, от КТП 20-04-9 в районе жилого дома №2А по ул. Лесная до жилых домов №2, 3, жилых домов б/н в районе жилых домов №2, 3 по пер. Лесной, жилых домов №1, 2, 2А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, конторы в районе жилого дома № 2А по ул. Лесная | протяженность 1 327 м | 1988 | 24:12:0000000:1873 | 500533,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Высокогорский, от КТП 20-05-1 в районе жилого дома №1а по ул. Набережная до жилых домов №1, 1а, 2, 3 по ул. Сосновая, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, нежилого здания школы, нежилого здания б/н в районе жилого дома №17 по ул. Мира, жилых домов № 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6а, нежилого здания №8а, нежилого здания школы в районе нежилого здания №8а, гаража в районе жилого дома №5, бани в районе жилого дома №1, нежилого здания котельной в районе жилого дома № 2б по ул. Набережная | протяженность 2 811 м | 1988 | 24:12:0000000:1760 | 11079500,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Высокогорский, от КТП 20-05-2 в районе жилого дома № 9А по ул. Набережная до жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, опоры 46 в районе жилого дома №5 по ул. Гагарина, жилых домов № 12, 12Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, нежилых зданий №12А, 13А, магазинов в районе нежилых зданий №12А, 13А по ул. Молодежная, жилых домов № 9, 9А, 10, 10А, 11 по ул. Набережная, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 по ул. Новая, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по ул. Космонавтов, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по ул. Ленина, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 нежилого здания №6А, гаража в районе жилого дома № 5 по ул. Советская | протяженность 3 200 м | 1988 | 24:12:0000000:1848 | 1206813,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Высокогорский, от КТП 20-05-3 в районе жилого дома № 1 по ул. Строительная до жилых домов № 7, 7а, 8, 8а по ул. Набережная, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по ул. Пионерская, жилых домов № 2, 3, 8 по ул. Молодежная, жилых домов № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, по ул. Комсомольская, жилых домов №1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, нежилого здания, здания пищеблока, детских садов, клуба в районе жилого дома №1, опоры 43 в районе жилого дома №2, гаража в районе жилого дома № 5 по ул. Строительная, жилых домов №6, 8, котельной в районе жилого дома №8 по ул. Сосновая, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по ул. Московская | протяженность 3 260 м | 1988 | 24:12:0000000:1761 | 1323353,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Новокаргино, от КТП 1-03-1 в районе нежилого здания № 12 по ул. Лесная до жилых домов № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,18,20,22, гаража в районе жилого дома №1 по ул. Новая; жилых домов № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, нежилого здания №9А, гаражей в районе жилых домов №16,34,40, сараев в районе жилых домов №9,42, водобашни в районе жилого дома №10 по ул. Школьная; жилых домов № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, нежилого здания №12, гаража в районе нежилого здания №12, летней кухни в районе жилого дома №4 по ул. Лесная; жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14,15,16,18, гаражей в районе жилых домов № 2,10 летней кухни в районе жилого дома №10 по ул. Гагарина; жилого дома №14 по ул. Первомайская | протяженность 6 345 м | 1987 | 24:12:0000000:1824 | 599887,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Новокаргино, от КТП 1-03-2 в районе жилого дома №2 по ул. Таежная до жилых домов №1,2,3,5,6,7, гаража в районе жилого дома № 9 по ул. Таежная; жилых домов №11,13,15,17,19,21,26 по ул. Новая | протяженность 1 014 м | 1987 | 24:12:0000000:1805 | 91661,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Новокаргино, от КТП 1-03-4 в районе жилого дома №24 по ул. Строительная до жилых домов №1,2,3,4,6,8,9,10,11,12, нежилых зданий №5,7, опоры 50 в районе жилого дома №8 по ул. Набережная, жилых домов №2,4,5,6,7,8,9,11, гаража в районе жилого дома №9, летней кухни в районе жилого дома №2, водокачки в районе жилого дома №11 по ул. Заводская, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, сараев и бани в районе жилых домов №3,7,10 по ул. Октябрьская, жилых домов № 4,5,6,7,8,11, нежилых зданий №1,2,2а,9,12,водокачки в районе нежилого здания №12,сарая в районе нежилого здания №2 по ул. Центральная, жилых домов №1,2,3,6,7,8,11,12,14,14а, гаража в районе жилого дома № 6, летней кухни в районе жилого дома №4, опор 115,116 в районе жилых домов №14, 14а по ул. Садовая, жилых домов №2,6 по пер. Партизанский, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5,6,7а,8,9,11,12,13, по ул. Первомайская, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, нежилого здания №3а по ул. Горького, жилых домов №1,2,3,5,6,7,9,10 | протяженность 8 754 м | 1987 | 24:12:0000000:1865 | 3450374,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 1-03-3, КВЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский р-н, от ТП 1-03-3 в районе жилого дома № 1 по ул. Строительная в п. Новокаргино до жилых домов №2,3,5,6,7,10,11,16, гаража в районе жилого дома № 11, опор 61,62 в районе жилого дома №16, нежилого здания №1 по ул. Центральная в п. Крутой Лог; жилых домов №2,2А,4,6,8,10,12,18,20,22 сарая в районе жилого дома №12 по ул. Строительная, жилых домов № 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33,34,35,36,38,40,41, летней кухни в районе жилого дома № 25 по ул. Заводская, жилых домов №14,15,17,18,19, нежилых зданий № 13,16, сарая в районе нежилого здания №16 по ул. Октябрьская в п. Новокаргино | протяженность 5248 м, площадь 19 кв.м | 1987 | 24:12:0000000:1841 | 940833,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от КТП 17-04-16 до гаражей, опор 4,9,11 в районе жилого дома №1А по ул. Мичурина | протяженность 189 м | 1986 | 24:12:0000000:1827 | 65145,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от КТП 17-04-23 до гаража, административного здания на территории Енисейского филиала ООО "КСК-сервис" по пер. У. Громовой, №33 | протяженность 248 м | 1986 | 24:12:0000000:1852 | 95753,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от ТП 17-04-25 до опоры 17 на территории ПРЭБ по ул. Калинина, №2 | протяженность 677 м | 1986 | 24:12:0000000:1845 | 107865,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от КТП 17-03-20 в районе жилого дома №8 по ул. Заручейная до жилых домов №1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дачного дома без номера, опор 4, 19, 25 в районе жилого дома №8 по ул. Заручейная | протяженность 1 279 м | 1986 | 24:12:0000000:1814 | 472708,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от ТП 17-04-5 в районе нежилого здания № 32 по ул. Пушкина до жилых домов № 24, 26, 34, 36, 79а, 81, 83, 85, 87, 91, 93, нежилого здания №32, магазина в районе жилого дома № 91, павильона в районе жилого дома № 26, опоры 8 в районе нежилого здания № 32 по ул. Пушкина, жилых домов № 91, 92, 93 по ул. Мичурина, жилого дома №11, опоры 32 в районе жилого дома №11 по пер. Рабоче-Крестьянский, жилого дома № 11, нежилого здания №7, КНС, опоры 29 в районе жилого дома №11 по пер. Советский, жилых домов № 22, 24, 26, 28, 30, 47, 49, 53, 55, 57, 59, нежилого здания № 41, павильона, опоры 48 в районе жилого дома №53, опор 13, 14 в районе нежилого здания №41, опор 39 в районе жилого дома №47 по ул. Калинина | протяженность 2 134 м | 1986 | 24:12:0000000:1816 | 735905,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от КТП 17-04-6 в районе жилого дома № 104 по ул. Северная до жилых домов №87а, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110а, 112, гаражей, опоры 21 в районе жилого дома № 87а, дачных домов в районе жилых домов № 87а, 112, опор 14, 16, 28, 36, сущ. в районе жилого дома № 106 по ул. Северная, жилых домов № 17, 17а, опоры 55 в районе жилого дома № 17 по пер. Рабоче-Крестьянский, жилых домов №15, 17, 17а, 19а, 19б, гаража в районе жилого дома №19а по пер. Советский, жилого дома № 95 по ул. Пушкина, жилых домов № 105, 107 по ул. Мичурина, гараж сущ. опоры в районе жилого дома №19 по пер. Пролетарский | протяженность 2 859 м | 1986 | 24:12:0000000:1823 | 986008,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от КТП 17-04-13 в районе жилого дома № 20 по пер. У. Громовой до жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, сарая, сторожки в районе жилого дома № 19, гаражей, сарая в районе жилого дома № 23, 15 по ул. Некрасова, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, гаражей, сарая в районе жилых домов № 18, 20 по ул. Лермонтова, жилых домов №1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, гаражей в районе жилых домов № 40, 42 по ул. Полевая, жилых домов № 9, 11, 13, 14, 16, жилого дома б/н, гаража, сарая в районе жилого дома №20, гаражей в районе жилых домов № 9, 14 по пер. У. Громовой | протяженность 3 535 м | 1986 | 24:12:0000000:1834 | 568461,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от КТП 17-04-12 в районе жилого дома №15 по ул. Лесная до жилых домов №4, 15, опоры 9 в районе жилого дома №19 по ул. Земляничная, жилого дома № 26, нежилого здания б/н в районе жилого дома № 5 по ул. Таежная, жилых домов б/н по ул. Сосновая в районе жилого дома № 15 по ул. Земляничная, жилых домов № 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, гаражей, сарая в районе жилых домов № 17, 22, 21 по ул. Лесная, жилых домов № 9, 11, 15, 19, 20, 27, 28, 32, гаражей и сараев в районе жилых домов № 5, 17, 18, 21, 23, 29, опор 46, 59 в районе жилых домов № 29, 21 по ул. Луговая, жилых домов №1,6,7,13, жилого дома б/н в районе жилого дома № 27, гаражей и сарая в районе жилого дома № 27, опор 62, 70 в районе жилого дома № 27 по ул. Речная, жилых домов № 19а, 20а, 21а, 23а, 24а, 26а, 29а, 32а, 33а, 34а, 38а, 39а, 41а, летней кухни, гаражей, сарая в районе жилых домов № 28а, 27а, 29а, 30а, 35а, 26а, опоры 90 в районе жилого дома № 34а по ул. Лермонтова | протяженность 4 188 м | 1986 | 24:12:0000000:1862 | 1444312,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики КЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от РП-ТП 17-04-24 до ТП 17-04-25 на территории ПРЭБ по ул. Калинина, №2 | протяженность 60 м | 1986 | 24:12:0000000:1844 | 48613,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Отпаечная ВЛ 10 кВ Ф.17-10 | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Подтесово, от опоры сущ.(№48) ВКЛ 10кВ Ф.17-10 до КТП 17-10-11 на территории СОТ "Малый Кекур" | протяженность 866 м | 1987 | 24:12:0000000:1856 | 97226,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 17-04-2, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, от ТП 17-04-2 в районе жилого дома № 69 по ул. Северная до жилых домов №27,29а,33,35,37,68,70,78,80,84,86, нежилого здания №29, нежилых зданий без номера, гаражей, опор 12,16,236,31 в районе нежилого здания № 29, гаража в районе жилого дома №29а, опоры 18 в районе жилого дома № 86, опоры 11 в районе жилого дома №37 по ул. Полевая; жилых домов № 35, 45, 46, 46а, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 54а, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 77, 79, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, нежилого здания без номера в районе жилого дома № 88, гаражей в районе жилых домов №46а,57,77, сараев в районе жилых домов №45,51 по ул. Северная; жилых домов № 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 71, 72, 74, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, нежилого здания без номера в районе жилого дома №82, гаражей в районе жилых домов № 53,56,59,65,74 по ул. Мичурина; жилых домов № 5,52 по пер. Якорный; жилого дома №10 по ул. Громова; жилых домов № 9, 11, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, нежилого здания №3 по пер. Заводской | протяженность 4 922 м, площадь 16,1 кв.м | 1986 | 24:12:0000000:1880 | 2004916,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 17-04-3, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от ТП 17-04-3 в районе жилого дома №33 по ул. Калинина до жилого дома № 33, нежилого здания без номера в районе жилого дома № 33 по у. Калинина; жилого дома № 12, гаражей в районе жилого дома № 12 по ул. Пушкина; нежилых зданий № 5, 7 по пер. Заводской | протяженность 709 м, площадь 55,6 кв.м | 1986 | 24:12:0000000:1815 | 1041987,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 17-04-4, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от ТП 17-04-4 в районе жилого дома № 15 по пер. Маяковского до жилых домов № 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 25, гаража в районе жилого дома №15 по пер. Маяковского, жилых домов №137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, сарая в районе жилого дома № 142, опоры 37 в районе жилого дома № 143 по ул. Северная, жилых домов № 120, 121, 123, 132,133, 134, 137, дачного дома в районе жилого дома №133, гаража в районе жилого дома № 137 по ул. Мичурина, жилых домов № 46, 48, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 82, 84, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 143, 145, 149, 151, нежилых зданий №44, 52-1, 52, 78, опоры 9 в районе нежилого здания №44, опоры 16 в районе жилого дома №111, летней кухни в районе жилого дома № 50, магазина, гаражей в районе нежилого здания № 78, бани, гаража, сущ. опоры в районе жилого дома №90, гаражей в районе жилых домов №101, 105, 143, 151, сарая в районе жилого дома №123 по ул. Пушкина, жил | протяженность 8 176 м, площадь 16 кв.м | 1986 | 24:12:0000000:1803 | 901059,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 17-04-7, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от КТП 17-04-7 в районе жилого дома № 17 по ул. Калинина до жилых домов № 8, 11, 13, 17, 19, 21, 31, нежилого здания № 6, ларьков в районе жилого дома № 13, бани, мастерских, склада, поста охраны в районе жилого дома № 8 по ул .Калинина; жилых домов № 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, ларьков в районе жилых домов № 19, 69, гаражей в районе жилых домов №33, 55, сарая в районе жилого дома № 69 по ул. Пушкина; жилого дома № 4а, опоры 38 в районе жилого дома №4а по пер. Якорный | протяженность 2 335 м, площадь 15 кв.м | 1986 | 24:12:0000000:1863 | 1038877,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 17-04-9, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от КТП 17-04-9 в районе нежилого здания № 37 по ул. Калинина до жилого дома № 6, гаражей в районе жилого дома № 6 по пер. Заводской, жилого дома №35, нежилого здания №37, магазина в районе жилого дома № 35 по ул. Калинина | протяженность 514 м | 1986 | 24:12:0000000:1786 | 236026,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 17-04-1, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от ТП 17-04-1 в районе жилого дома №4 по ул. Первомайская до жилых домов № 4, 5, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, водозабора в районе жилого дома №15, гаража в районе жилых домов №4, 5, 12, 32 по ул. Первомайская; жилых домов № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, нежилого здания №3, гаражей в районе жилых домов №1, 12 по ул. О. Кошевого; нежилых зданий №12, 8, нежилого здания без номера в районе нежилого здания № 12 по ул. Калинина; жилых домов №6, 8, гаража в районе жилого дома №6 по пер. Заводской; жилых домов №2, 3, нежилого здания №5 по пер. Октябрьский; жилых домов №3, 4, гаражей в районе жилого дома №4, кафе в районе жилого дома №3 по пер. Рабоче-Крестьянский; жилого дома №3 по пер. Советский | протяженность 3 422 м | 1986 | 24:12:0000000:1879 | 1447586,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 17-04-14, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от ТП 17-04-14 в районе жилого дома №7 по ул. Калинина до жилых домов №7, 9, нежилого здания в районе жилого дома № 7 по ул. Калинина | протяженность 130 м, площадь 53,4 кв.м | 1986 | 24:12:0000000:1795 | 774533,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 17-04-18, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от ТП 17-04-18 в районе нежилого здания №5 по ул. Калинина до нежилого здания №5, жилого дома №3, опоры 4 в районе нежилого здания № 5 по ул. Калинина; жилых домов №1, 1а, 3, 5, 7, 9, гаража, дачи в районе жилого дома №1 по ул. Пушкина; жилых домов №1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, гаражей в районе жилых домов №1А, 2А, 3, 5, 29, бани в районе жилого дома №27, опор 25, 32, 34 в районе жилых домов №2А, 13 по ул. Мичурина; жилых домов №20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, сарая, гаража в районе жилого дома №24 по ул. Северная | протяженность 2 389 м, площадь 52,9 кв.м | 1986 | 24:12:0000000:1860 | 1523533,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 17-04-19, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, от ТП 17-04-19 в районе жилого дома № 34 по ул. Полевая до жилых домов №5А, 7А, 13А, 15А, 19А, 21А, 22, 23А, 24, 26, 28, 30, 32, 33А, 34, 35А, 36, очистных сооружений в районе жилого дома №34, гаражей в районе жилых домов №3А, 11А, 27А, 33А, 34, 35А, летних кухонь в районе жилых домов №9А, 35А, сарая в районе жилого дома №27А по ул. Полевая; жилых домов №13, 15 по пер. Талалихина; жилых домов №1А, 1Б, 2А, 5А, 7А, 8А, 10А, 12А, 14А, 15А, 17А, гаражей в районе жилых домов №4А, 6А, 14А, сарая в районе жилого дома №3А, опор 37, 38 в районе жилых домов № 14А, 2А по ул. Лермонтова | протяженность 2 492 м, площадь 46,6 кв.м | 1986 | 24:12:0000000:1794 | 1533355,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.17-04 | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Подтесово, от ПС №17 в районе жилого дома №8 по ул. Заручейная до ТП 17-04-3 в районе жилого дома №33, ТП 17-04-9 в районе нежилого здания №37, ТП 17-04-7 в районе жилого дома №17, ТП 17-04-14 в районе жилого дома №7,ТП 17-04-18 в районе нежилого здания №5, ТП 17-04-25 на территории ПРЭБ, №2 по ул. Калинина; ТП 17-04-1 в районе жилого дома № 4, КТП 17-04-15 в районе жилого дома №10, опоры №179 в районе жилого дома №85 по ул. Первомайская; КТП 17-04-16 в районе жилого дома №1А по ул. Мичурина; ТП 17-04-19 в районе жилого дома №34 по ул. Полевая; КТП 17-04-27 в районе жилого дома №46, КТП 17-04-6 в районе жилого дома №104 по ул. Северная; КТП 17-04-5 в районе нежилого здания №32 по ул. Пушкина; ТП 17-04-4 в районе жилого дома №15 по пер. Маяковского; КТП 17-04-26 в районе жилого дома №1 по ул. Некрасова; КТП 17-04-13 в районе жилого дома №20, КТП 17-04-23 на территории Енисейского филиала ООО "КСК-сервис",№33 по пер. У. Громовой; КТП 17-04-12 в районе жилого дома №15 по ул. Лесная; КТП 17-04-17 на территории СОТ "Чермянский луг" | протяженность 16 387 м | 1987 | 24:12:0000000:1846 | 1549068,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.17-03 | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Подтесово, от ПС №17 до КТП 17-03-20 в районе жилого дома №8 по ул. Заручейная; КТП 17-03-21, КТП 17-03-22, опоры №48 в районе жилого дома №78 по ул. Первомайская | протяженность 2 645 м | 1987 | 24:12:0000000:1804 | 421149,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Воздушная ЛЭП 10 кВ | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, проходящая от ул. Прибрежная, 20 на юг до РЭБ Флота | протяженность 300 м | 1986 | 24:12:0000000:6450 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Воздушная ЛЭП 0,4 кВ | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, проходящая по ул. Прибрежная ул. Кекурский Луг, д. 2 | протяженность 2 000 м | 1986 | 24:12:0000000:6455 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Линия электропередачи | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, п. Подтесово, СНТ "Малый Кекур", от ТП 17-10-11 по ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Черемушковая | протяженность 2 160 м | 1990 | 24:12:0000000:6583 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, от КТП 15-01-34 в районе жилого дома №19 по ул. Енисейская до жилых домов № 4,6 по ул. Цветочная; жилых домов № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 11,13,15,17,19,20,21,22,ПС №15 в районе жилого дома №1А, сарая в районе жилого дома №2,гаражей в районе жилых домов №19,22 по ул. Енисейская; жилых домов № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, нежилого здания № 15 по ул. Садовая; жилых домов № 4,9,11,13,14,15,16,17,19, нежилого здания №6,водобашни в районе нежилого здания № 6,летней кухни, бани в районе жилых домов №17,19 по ул. Заводская; жилых домов №1,3,4,5,6,7, опоры 109 в районе жилого дома №4 по пер. Заводской; жилых домов №1,2,3,4,6,8,10,11,13,нежилого здания №5 по ул. Заречная; жилых домов №1,2,3,4 по ул. Южная; жилых домов № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18, гаража в районе жилого дома № 9 по ул. Студенческая | протяженность 5 770 м | 1983 | 24:12:0000000:1851 | 1990021,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, от КТП 15-01-35 в районе жилого дома №5 по ул. Речная до жилых домов №1,2,3,5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,22, летней кухни, опоры 39 в районе жилых домов № 1, 22 по ул. Речная; жилых домов №1,4,6,7,9,11, магазина, опоры 55 в районе жилых домов №9,11 по ул. Калинина; жилых домов № 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, нежилых зданий №1,5,7А, летней кухни в районе жилого дома №15 по ул. Лазо; жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,12,13,14,15, летней кухни, гаража в районе жилых домов №6,12 по ул. Пушкина | протяженность 2 982 м | 1983 | 24:12:0000000:1881 | 1028401,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, от КТП 15-01-37 в районе жилого дома № 7 по ул. Лесная до жилых домов № 1, 2, 3 по пер. Лесной; жилых домов № 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, летней кухни в районе жилого дома №15 по ул. Лесная; жилых домов № 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, гаража в районе жилого дома № 53 по ул. Калинина | протяженность 1 828 м | 1983 | 24:12:0000000:1791 | 630332,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, от КТП 18-02-129 в районе нежилого здания № 2Б по ул. Солнечная до жилых домов №1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, нежилого здания №2Б, гаража, скважины в районе нежилого здания №2Б, гаража в районе жилого дома №1 по ул. Солнечная; жилых домов №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, гаражей в районе жилого дома №1 по ул. Цветочная; жилых домов №9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28А, 29, 30, сараев в районе жилых домов №23, 26 по ул. Земляничная; жилых домов №15, 16, 17, 18 по ул. О. Кошевого | протяженность 3 577 м | 1983 | 24:12:0000000:1759 | 1233656,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, от КТП 15-01-36 в районе жилого дома № 6 по пер. Советский до жилых домов №1,4,5,6,8,9, магазина в районе жилого дома №1, нежилого здания №3,летней кухни в районе жилого дома №7 по пер. Советский; жилых домов № 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26,27,28,29,31,32,33,35,37,39,41, нежилых зданий №12А,13 по ул. Калинина; жилых домов № 2,4,5 по ул. Лесная; жилых домов № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 по ул. Таежная; жилых домов № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 по ул. О. Кошевого; жилых домов № 1,2,3,4,4А,5,7,8,10 по ул. Земляничная; жилых домов №1,3,4,5,6,7,8, нежилого здания №1, гаража в районе жилого дома №2 по ул. Новая | протяженность 3 905 м | 1983 | 24:12:0000000:1858 | 1288489,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, от КТП 15-03-33 в районе нежилого здания №2 по ул. Заводская до жилого дома № 3, нежилых зданий №1А, 2, по ул. Заводская, гаража, конторы, проходной на территории ООО "Лесник" по ул. Заводская, №1; нежилого здания №2, мастерской, водобашни в районе нежилого здания №2 по ул. Енисейская | протяженность 1 010 м | 1983 | 24:12:0000000:1781 | 348311,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф. 15-01 | Красноярский край, Енисейский р-н, п. Усть-Кемь, от ПС № 15 в районе жилого дома №1А по ул. Енисейская до КТП 15-0134 в районе жилого дома №19 по ул. Енисейская, КТП 15-01-35 в районе жилого дома №5 по ул. Речная, КТП 15-01-36 в районе жилого дома № 6 по пер. Сoветский, КТП 15-01-37 в районе жилого дома №7 по ул. Лесная | протяженность 1 710 м | 1983 | 24:12:0000000:1820 | 189214,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.15-03 | Красноярский край, Енисейский р-н, п. Усть Кемь, от ПС №15 в районе жилого дома №1А по ул. Енисейская до КТП 15-03-31, КТП 15-03-32 на территории ООО "Лесник" по ул. Заводская, №1; КТП 15-03-33 в районе нежилого здания №2 по ул. Заводская | протяженность 1 050 м | 1983 | 24:12:0000000:1859 | 124724,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.3-01 | Красноярский край, Енисейский р-н, п. Шапкино, от ПС № 3 в районе нежилого здания № 4 по ул. Мира до КТП 3-01-1 в районе нежилого здания №26, КТП 3-01-2 в районе жилого дома № 29 по ул. Центральная | протяженность 3 695 м | 1985 | 24:12:0000000:1872 | 627385,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.3-05 | Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, от ПС № 3 в районе нежилого здания № 4 по ул. Мира до ТП 3-05-2 в районе жилого дома № 18б, ТП 3-05-3 в районе жилого дома № 16а по ул. Мира | протяженность 1 998 м | 1985 | 24:12:0000000:1776 | 223914,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.3-06 | Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, от ПС № 3 до КТП 3-06-1 в районе нежилого здания № 4 по ул. Мира | протяженность 818 м | 1985 | 24:12:0000000:1853 | 180866,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский р-н, п. Шапкино, от КТП 3-01-1 в районе нежилого здания №26 по ул. Центральная до жилых домов №2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18, нежилого здания №1, гаража в районе жилого дома №18 по ул. Новая, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, опоры 39 в районе жилого дома №9 по ул. Набережная, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, нежилых зданий №23,24,26 по ул. Центральная, жилых домов №1,2,3,4,5,6,7, опоры 79 в районе жилого дома №6 по ул. Нагорная, жилых домов №1,2,3,4,7,9,10, опоры 94 в районе жилого дома №2 по ул. Сосновая | протяженность 5 179 м | 1986 | 24:12:0000000:1767 | 1786076,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Шапкино, от КТП 3-01-2 в районе жилого дома №29 по ул. Центральная до жилых домов №25,29,33,35,37,39,41, нежилого здания №27, сараев, гаражей, склада, здания котельной, опоры 24, пилорамы, АЗС в районе жилого дома №29, АЗС в районе жилого дома №41 по ул. Центральная; жилых домов №1,3,4,5,6,7,9,11,13, нежилого здания №2. здания котельной в районе нежилого здание №2 по ул. Лесная; жилых домов № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,16, нежилых зданий №5,7,18,жилых домов без номера в районе жилого дома №13 по ул. Школьная | протяженность 3 428 м | 1986 | 24:12:0000000:1866 | 1266720,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики КЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Шапкино, от КТП 3-06-1 до нежилого здания №4 по ул. Мира | протяженность 15 м | 1986 | 24:12:0000000:1769 | 5238,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 3-05-2, КЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Шапкино, от ТП 3-05-2 в районе жилого дома №18б по ул. Мира до жилых домов №18а,18б,18в по ул. Мира | протяженность 70 м, площадь 51,7 кв.м | 1986 | 24:12:0000000:1812 | 812835,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП3-05-3, КЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Шапкино, от ТП 3-05-3 в районе жилого дома №16а до жилых домов №16а ,16б,16в по ул. Мира | протяженность 140 м, площадь 51,5 кв.м | 1986 | 24:12:0000000:1854 | 884527,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 3-05-4, КЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, пoc. Шапкино, от ТП 3-05-4 до нежилого здания №1 по ул. Мира | протяженность 740 м, площадь 51 кв.м | 1986 | 24:12:0000000:1855 | 1542193,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ 0,4кВ | Красноярский край, Енисейский р-н, п. Широкий Лог, от КТП 1-03-5 в районе жилого дома №2 по ул. Центральная до жилых домов №1,2,5,8,9,10,11,12,14,16,18,20, опоры 17 в районе жилого дома №10, бани, опоры 14 в районе жилого дома №11 по ул. Центральная | Протяженность 954 м | 1987 | 24:12:0450601:73 | 352567,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 17-04-4-4 от ТП 17-04-4 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, пгт. Подтесово, ул. Пушкина, д. 98 | протяженность 204 м | 1990 | 24:12:0000000:6548 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.1-04-16 | Красноярский край, Енисейский р-н, с. Абалаково, от ЗРУ в районе жилого дома № 19 по ул. Новая до КТП 1-04-6 в районе жилого дома № 4 по ул. Нефтяников | протяженность 1 552 м | 1984 | 24:12:0000000:1871 | 184958,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.1-04-19 | Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, от ЗРУ в районе жилого дома № 19 по ул. Новая до КТП 1-04-7 в районе жилого дома № 11А по ул. Нефтяников | протяженность 832 м | 1984 | 24:12:0000000:1870 | 676817,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, от КТП 1-04-6 в районе жилого дома № 4 по ул. Нефтяников до жилых домов №1А,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,11А,12, магазинов, кафе в районе жилого дома №4, опоры 16, гаража в районе жилого дома №11А по ул. Нефтянников; жилых домов №1,2,3,5 жилых домов б/н в районе дома №2 по пер. Комсомольский | протяженность 1 593 м | 1984 | 24:12:0000000:1838 | 150586,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 1-04-7, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, от ТП 1-04-7 в районе жилого дома №11А до жилого дома №11А, нежилых зданий №14,15 по ул. Нефтянников; жилых домов №1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15, гаража в районе жилого дома №4 по ул. Лесная; жилого дома №18,гаража, летней кухни, сарая, дачи, жилого дома б/н в районе жилого дома №17А по ул. Дачная; жилых домов №2,3,4,5,6,8,9,10,11,13, гаражей в районе нежилого здания № 1 по ул. Северная; жилых домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,33,35,37, гаражей в районе жилых домов №7,19, опоры 47 в районе жилого дома №1 по ул. Новая | протяженность 3 731 м, площадь 30,4 кв.м | 1984 | 24:12:0000000:1840 | 1019562,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Отпаечная ВЛ 10 кВ Ф.11-05 | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от опоры сущ.(№303) ВКЛ 10кВ Ф.11-05 до КТП 11-05-5 в районе жилого дома №2 по ул. Свердлова | протяженность 50 м | 1982 | 24:12:0000000:1802 | 3601,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 11-05-121 в районе жилого дома №31 по ул. Вавилова до жилых домов №22,22а,26,28,31,31а,31б,33,35,37, бань в районе жилых домов №22,31,35, сарая, опоры 6 в районе жилого дома №31, гаражей в районе жилых домов №22,31,31а,31б, опоры 35 в районе жилого дома №26 по ул. Вавилова | протяженность 1 358 м | 1982 | 24:12:0000000:1770 | 481710,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 11-05-122 в районе жилого дома №2 по ул. Пролетарская до жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, сарая в районе жилого дома № 1 по ул. Строителей; жилых домов № 138, 140, 142, 144, 146, 148, магазина в районе жилого дома №1,2,3,4,6, магазина, опоры 37 в районе жилого дома №1 по ул. Пролетарская; жилых домов №2,3,5,7,9 по ул. Комсомольская | протяженность 2 276 м | 1982 | 24:12:0000000:1813 | 785009,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 11-05-123 в районе нежилого здания №4 по ул. Геофизиков до нежилых зданий №4,8, магазина в районе нежилого здания №8 по ул. Геофизиков; жилых домов № 1, 2, 3, 4а, 5, 6, по ул. Школьная | протяженность 509 м | 1982 | 24:12:0000000:1771 | 180539,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Воздушная линия ЛЭП 0,4 кВ | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 11-05-123 до многоквартирных домов по ул. Геофизиков, 6 и 6/1 | протяженность 254 м | 1990 | 24:12:0380118:593 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 11-05-5 в районе жилого дома № 2 по ул. Свердлова до жилых домов № 2,4,6 по ул. Свердлова; жилых домов № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 47, 50, 52,54,56,58,75,77,79, сараев в районе жилых домов №14,16,52, гаражей в районе жилых домов №13,16,79, бань в районе жилых домов №10,16,75 по ул. Геологическая; жилых домов №1,2,2а,3,4,5,6,7,8, гаража в районе жилого дома №2 по ул. Новая; жилых домов №1,2,3,4,5,6,7,8, магазина в районе жилого дома №2 по ул. Зеленая; жилых домов № 80, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, магазинов в районе жилого дома №120 по ул. Советская; жилых домов № 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53,55,58,59,60, бань в районе жилых домов №21,22,23,29,41, сараев в районе жилых домов №25,25а,26,59, гаражей в районе жилых домов №46,59, по ул. Рабочая | протяженность 3 627 м | 1982 | 24:12:0000000:1772 | 1325153,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 12-09-1 в районе жилого дома №20 по ул. Комсомольская до жилых домов №16,18,20 по ул. Комсомольская, жилых домов №1,2,3,4,5, гаражей в районе жилого дома №5 по ул. Северная, жилых домов № 19,21,23,25,27,28,29,30, гаража в районе жилого дома №29, бани, опоры 36 в районе жилого дома №30 по ул. Солнечная, жилых домов №1,1А,2,3,4,6, гаража в районе жилого дома №3 по ул. Ферсмана | протяженность 1 794 м | 1982 | 24:12:0000000:1869 | 269254,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 12-09-2 до скважин в районе жилого дома №10 по ул. Солнечная, сущ.опоры в районе нежилого здания № 10 по ул. Есенина | протяженность 982 м | 1982 | 24:12:0000000:1806 | 70873,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 12-09-4 в районе нежилого здания №16 по ул. Пролетарская до жилых домов №1,3,5,7,8,9,10,11,13,15, жилого дома б/н в районе жилого дома №10, бани в районе жилого дома №1, гаража в районе жилого дома №3 по ул. Обручева, жилых домов №7,9,11,15,17,19 по ул. Геофизиков, жилых домов №2,4,6 по ул. Нансена, жилых домов №8,11,12,14, нежилых зданий № 13,16, гаражей в районе нежилого здания № 16 по ул. Пролетарская, жилых домов №1,2,3,4 по ул. Маяковского, жилых домов №6,11,13,15,17,19А, жилого дома б/н в районе жилого дома № 11, гаража, сараев в районе жилого дома №6 по ул. Комсомольская, жилых домов №8,10 по ул. Солнечная, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, нежилого здания №6 по ул. Гагарина | протяженность 3 605 м | 1982 | 24:12:0000000:1788 | 541126,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 12-09-5 в районе жилого дома №5 по ул. Гидрогеологов до жилых домов №1,3,5 по ул. Гидрогеологов, жилых домов № 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б,13,14,15,17,18, жилого дома б/н в районе жилого дома №2, сараев в районе жилых домов №5,14, гаражей в районе жилых домов №2, 6А по ул. Усова | протяженность 1233 м | 1982 | 24:12:0000000:1817 | 108684,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 12-09-6 в районе жилого дома №21 по ул. Комсомольская до жилых домов №1,2,3,5,7,9, сараев в районе жилых домов №1,9 по пер. Лесной; жилых домов № 17, 19, 21,23, гаража в районе жилого дома №19, сарая в районе жилого дома №21 по ул. Комсомольская; жилых домов №9,11,13,15,20,22,24,26 по ул. Солнечная | протяженность 1 508 м | 1982 | 24:12:0000000:1773 | 534906,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 12-09-7 в районе жилого дома №6 по ул. Павлова до жилых домов №2,4,6,10,22, гаражей в районе жилых домов №2,6, опоры 39 в районе жилого дома № 10 по ул. Павлова, жилых домов №1,2,5,6,7,8,9,11,16,20,21, гаражей в районе жилых домов №3,11, летних кухонь в районе жилых домов №6,17,бань в районе жилых домов №10,16 по ул. Полевая, жилых домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ,15,17, летней кухни, гаража в районе жилого дома №17 по ул. Суворова | протяженность 2 155 м | 1982 | 24:12:0000000:1818 | 190032,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от КТП 12-12-1 в районе жилого дома №1 по ул. Набережная до жилых домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39а, 43, 45, 47,нежилых зданий № 21, 27, 39, 41,сараев в районе жилых домов №15,43,45,47, гаража в районе нежилого здания № 21,гаража в районе жилого дома № 47 по ул. Советская; жилых домов №1,1а,2,2/2,2/3,4,6,6а,8,10,12, сарая в районе жилого дома №12 по ул. Набережная; жилых домов № 1,2,3,4,5,7,8,10,12,13,14,15,16,17,17а,19, бани в районе жилого дома №15,гаража,скважины,котельной в районе жилого дома №19 по ул. Юбилейная | протяженность 3 662 м | 1982 | 24:12:0000000:1774 | 1299128,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.12-09 | Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхнепашино, от ПС №12 в районе жилого дома № 1 по ул. Советская до КТП 12-09-7 в районе жилого дома №6 по ул. Павлова; КТП 12-09-5 в районе жилого дома №5 по ул. Гидрогеологов; КТП 12-09-3, КТП 12-09-4 в районе нежилого здания №16 по ул. Пролетарская; КТП 12-09-2 в районе жилого дома №10 по ул. Солнечная; КТП 12-09-1 в районе жилого дома №20, КТП 12-09-6 в районе жилого дома №21 по ул. Комсомольская | протяженность 6 064 м | 1982 | 24:12:0000000:1832 | 980607,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.12-12 | Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхнепашино, от ПС № 12 в районе жилого дома № 1 по ул. Советская до КТП 12-12-1 в районе жилого дома №1 по ул. Набережная | протяженность 797 м | 1982 | 24:12:0000000:1777 | 138964,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики КЛ 10кВ Ф.12-01 | Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхнепашино, от ПС № 12 до ТП 12-01-1 в районе жилого дома № 1 по ул. Советская | протяженность 101 м | 1982 | 24:12:0000000:1766 | 70546,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Отпаечная ВЛ 10 кВ Ф.11-05 | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от опоры сущ.(№288) ВКЛ 10кВ Ф.11-05 до КТП 11-05-123 в районе нежилого здания № 4 по ул. Геофизиков | протяженность 50 м | 1982 | 24:12:0000000:1877 | 3601,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Отпаечная ВЛ 10 кВ Ф.11-05 | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от опоры сущ.(№195) ВКЛ 10 кВ Ф.11-05 до КТП 11-05-121 в районе жилого лома №31 по ул. Вавилова | протяженность 50 м | 1982 | 24:12:0000000:1765 | 3601,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Отпаечная ВЛ 10 кВ Ф.11-05 | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от опоры сущ.(№296) ВКЛ 10кВ Ф.11-05 до КТП 11-05-122 в районе жилого дома №2 по ул. Пролетарская | протяженность 50 м | 1982 | 24:12:0000000:1864 | 3601,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 12-01-1, КЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от ТП 12-01-1 до Пожарного депо в районе жилого дома №1 по ул. Советская | протяженность 65 м, площадь 31,6 кв.м | 1982 | 24:12:0000000:1847 | 500533,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 12-09-2-6 от ТП 12-09-2 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхнепашино, ул. Молодежная, д. 7А | протяженность 42 м | 1990 | 24:12:0380126:538 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 12-09-6-2 от ТП 12-09-6 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с Верхнепашино, ул. Молодежная, д 4 | протяженность 206 м | 1990 | 24:12:0380126:540 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 12-09-2-6 от ТП 12-09-2 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхнепашино, ул. Молодежная, д. 9 | протяженность 131 м | 1990 | 24:12:0380126:537 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 12-12-1-2 от ТП 12-12-1 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхнепашино, ул. Набережная, д. 19 | протяженность 97 м | 1990 | 24:12:0380107:901 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 12-09-7-2 от ТП 12-09-7 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхнепашино, ул. Павлова, д. 12 | протяженность 155 м | 1990 | 24:12:0380106:558 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 12-09-7-2 от ТП 12-09-7 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с Верхнепашино, ул. Павлова, д 28 | протяженность 65 м | 1990 | : 24:12:0380106:559 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 11-05-5-5 от ТП 11-05-5 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхнепашино, ул. Советская, д. 89 | протяженность 188 м | 1990 | 24:12:0380116:202 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 11-05-122-2 от ТП 11-05-122 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с Верхнепашино, ул. Строителей, ул. Геофизиков, 4 | протяженность 153 м | 1990 | 24:12:0000000:6549 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 12-09-5-2 от ТП 12-09-5 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхнепашино, ул. Усова, д. 14А | протяженность 155 м | 1990 | 24:12:0380103:435 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 12-09-1-2 от ТП 12-09-1 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Верхнепашино, ул. Ферсмана, д. 6А | протяженность 22 м | 1990 | 24:12:0380126:539 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, от КТП 16-17-10 в районе жилого дома №4 по пер. Зеленый до жилых домов № 1, 3, 5, 20, 22, 23, 25, 31, жилого дома б/н в районе жилого дома №5, сараев в районе жилых домов №5, 31 по ул. Набережная; жилых домов №1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, жилого дома б/н в районе жилого дома №13, сарая в районе жилого дома №11 по ул. Почтовая; жилых домов №1, 3, 5, 6, 9, 13, 15, 26, жилого дома б/н в районе жилого дома №5, опоры 36 в районе жилого дома № 26 по ул. Рабочая; жилых домов №1, 3, 5, жилого дома б/н в районе жилого дома №5 по ул. Пролетарская; жилых домов № 8, 10, 12, 14 по ул. Лесная; нежилого здания №7, жилого дома б/н, опор 56, 57 в районе нежилого здания №7 по ул. Трактовая; жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по ул. Строительная; жилых домов №9, 10, 11, 12, 13, нежилого здания № 14 по ул. Центральная; жилых домов №3, 4, 5, 7, 9 по пер. Зеленый | протяженность 4 495 м | 1985 | 24:12:0000000:1875 | 424913,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, от КТП 16-17-8 в районе нежилого здания № 10 по ул. Мира до жилых домов № 5, 5А, 7, 8, 9, гаража в районе жилого дома № 7, опор 38, 42, 58, 39 в районе жилых домов № 5, 8, 9 по ул. Молодежная, жилых домов № 15, 17 опор 60, 61, 63 в районе жилого дома № 17 по ул. Центральная, жилого дома №7, нежилых зданий № 6, 8, 10, 11, 12, опор 4, 20 в районе нежилых зданий № 12, 6 по ул. Мира | протяженность 2 134 м | 1985 | 24:12:0000000:1809 | 188232,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, от КТП 16-17-9 в районе нежилого здания № 2 по ул. Пионерская до нежилого здания №7, опоры 18 в районе нежилого здания №7 по ул. Трактовая; нежилых зданий №2, 10 по ул. Пионерская; жилых домов № 1, 2, 3, 4, 6, гаражей в районе жилых домов № 2, 4, 6, по ул. Молодежная; нежилых зданий №2,3, магазинов, опоры 41 в районе нежилого здания №3 по ул. Мира; жилых домов № 2,3, гаражей в районе жилого дома №3 по ул. Спортивная; жилого дома б/н, нежилого здания, опоры 47 в районе нежилого здания № 6 по ул. Октябрьская | протяженность 1 889 м | 1985 | 24:12:0000000:1810 | 178575,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 10 кВ Ф.16-17 | Красноярский край, Енисейский р-н, с. Епишено, от ПС № 16 в районе нежилого здания №1А по ул. Советская до КТП 16-17-10 в районе жилого дома №4 по пер. Зеленый, ТП 16-17-7 в районе жилого дома № 7 по ул. Спортивная, КТП 16-17-9 в районе нежилого здания №2 по ул. Пионерская, КТП 16-17-8 в районе нежилого здания №10 по ул. Мира | протяженность 2 243 м | 1985 | 24:12:0000000:1835 | 311810,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 16-17-7, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, от ТП 16-17-7 в районе жилого дома № 7 до жилых домов № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 по ул. Спортивная; жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по ул. Солнечная; жилых домов №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, гаража в районе жилого дома №6 по ул. Таежная; жилых домов №7, 9, 11, нежилого здания №1А, нежилых зданий, опоры 42 в районе нежилого здания №1А по ул. Советская | протяженность 2 022 м | 1985 | 24:12:0000000:1785 | 74311,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Питающая кабельная линия 0,4 кВ | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, от ПС 110 кВ № 16 до ТП 16-13-01, расположенной по адресу: Енисейский район, с. Епишино, ул. Советская, 1А | протяженность 400 м | 1988 | 24:12:0410101:365 | 408775,00 (408775,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 16-13-01 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Советская, 1А | площадь 70 кв.м | 1988 | 24:12:0410101:366 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Электролиния ВЛ 0,4 кВ | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Трактовая от трансформаторной подстанции ТП 16-17-09 | протяженность 440 м | 1988 | 24:12:0000000:6451 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, от КТП 11-02-102 в районе жилого дома №61 по ул. Королева до жилых домов № 75, 75А, 77, 79, 81, 83, 85, 85А, 87, 87А, 87Б, 87В, 89, 91,93,95,97,99,101 по ул. Ленинградская, жилых домов № 57А, 59, 60, 61, 62, 63, 65, гаражей, летней кухни в районе жилых домов № 58,63,65 по ул. Новая, жилых домов № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,47,49,51,51А,53,57,59, гаражей в районе жилых домов №42,44,45,49,53,61 по ул. Королева | протяженность 2 360 м | 1984 | 24:12:0000000:1789 | 379941,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, от КТП 11-02-112 в районе жилого дома №30 по ул. Королева до жилых домов № 59,61,63,65,69,71,73,75, гаража в районе жилого дома № 73 по ул. Ленинградская, жилых домов № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53,54,55,56,57, гаражей, летней кухни в районе жилых домов №44,45,46,50 по ул. Новая, жилых домов № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,37, гаражей в районе жилых домов № 20, 26, 32, 35 по ул. Королева | протяженность 2 335 м | 1984 | 24:12:0000000:1821 | 206073,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, от КТП 11-02-113 в районе жилого дома №33 по ул. Ленинградская до жилых домов №7,9,10,11,12,13,14,16,18, бани в районе жилого дома №13 по ул. Новая, жилых домов №15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29Б,30,30А,31,33, магазина в районе жилого дома №29 по ул. Ленинградская, дачи, гаража, опор 20,22 в районе жилого дома №5 по ул. Лесная | протяженность 1 512 м | 1984 | 24:12:0000000:1822 | 133236,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, от КТП 11-02-115 в районе жилого дома №32 по ул. Ленинградская до жилых домов № 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57,жилого дома б/н в районе жилого дома №32, гаражей, сарая в районе жилых домов №32,38,41,47,53, летней кухни, магазинов в районе жилых домов № 34, 49,опор 39,68 в районе жилых домов № 39,57 по ул. Ленинградская, жилых домов №1,3,5,7,9,11,11А,гаража,котельной в районе жилого дома №1Б, опоры 16 в районе жилого дома №3 по ул. Юбилейная, жилых домов № 8, 9, 12, 13, 19А, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38,39,42,44,46,48,жилых домов б/н в районе жилых домов №13,34,нежилых зданий №15,24,50,нежилого здания б/н в районе жилого дома №19А,бани,сараев в районе жилых домов №8,12,40, гаражей в районе жилых домов №13,23,34,46,опоры 20 в районе жилого дома №26 по ул. Лесная | протяженность 3 634 м | 1984 | 24:12:0000000:1836 | 320649,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, от КТП 11-02-143 в районе жилого дома №72 по ул. Ленинградская до жилых домов №58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80, нежилого здания №70А,гаражей в районе жилых домов №58,62,76, гаража, бани в районе жилого дома №66, опоры 8 в районе жилого дома №58 по ул. Ленинградская, жилых домов № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,жилых домов б/н, опоры 21 в районе жилого дома №39, опоры 32 в районе жилого дома №19, гаражей в районе жилых домов №6,10,31,33 по ул. Юбилейная, жилого дома №62 по ул. Лесная | протяженность 2 140 м | 1984 | 24:12:0000000:1843 | 188887,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, от КТП 11-02-147 в районе жилого дома №4 по пер. Цветочный до жилых домов №1,2,3,4,5,6,7,8,10,10А,12,14, гаражей в районе жилых домов №1,2,6А,14 по пер. Веселый, жилых домов № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12, гаражей в районе жилых домов "2,3А,12 по пер. Цветочный, жилого дома №11 по ул. Дорожников, жилого дома № 19А по ул. Королева | протяженность 1 587 м | 1984 | 24:12:0000000:1808 | 139946,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, р-н Енисейский, с. Озерное, от КТП 11-02-150 в районе жилого дома №20Б по ул. Ленинградская до жилых домов №2А,3, нежилых зданий №2Б,5 по ул. Лесная, жилых домов № 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А,12,14,16,18,20А,20Б, жилого дома б/н, опоры 29 в районе жилого дома №1Б, жилых домов б/н в районе жилых домов № 1А, №3, гаража, летних кухонь в районе жилых домов №2А,4,8А,20 по ул. Ленинградская | протяженность 2 334 м | 1984 | 24:12:0000000:1839 | 205909,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 11-02-114, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, от ТП 11-02-114 в районе жилого дома №19 по ул. Новая до жилых домов №1,1А,1Б,1В,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14, гаражей, бани, опоры 69 в районе жилых домов №1А,1В,2 по ул. Дорожников, жилых домов № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, гаражей в районе жилого дома №17 по ул. Королева, жилых домов № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,магазинов,летних кухонь, сущ.опоры, сарая в районе жилого дома №20 по ул. Новая | протяженность 3 493 м, площадь 30,7 кв.м | 1984 | 24:12:0000000:4158 | 1023982,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, проходящая от ТП 11-13-26 до опоры №11 с. Озерное ул. Ленинградская 103 | протяженность 319 м | 1985 | 24:12:0470103:196 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ТП 11-02-111, ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, от ТП 11-02-111 в районе жилого дома №13 по ул. Юбилейная до жилых домов №35,43,45,47,52,54,56,58,60, гаража в районе жилого дома №45 по ул. Лесная, жилых домов № 2А,13,15,17, будки связи МТС в районе жилого дома №13 по ул. Юбилейная, нежилых зданий №48,50,52,56, магазина в районе жилого дома №58 по ул. Ленинградская | протяженность 1669 м, площадь 51,1 кв.м | 1984 | 24:12:0000000:1842 | 904496,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Отпаечная ВКЛ 10 кВ Ф. 11-02, ТП 11-02-153 | Красноярский край, Енисейский район, Енисейский р-н, от опоры сущ. (№ 120) ВКЛ 10 кВ Ф.11-02 в районе жилого дома № 33 по ул. Ленинградская в с. Озерное до КТП 11-02-150 в районе жилого дома № 20Б по ул. Ленинградская, ТП 11-02-153 на территорию ГУ "Инокентьевская КЭЧ" в с. Озерное; ТП 11-02-151 в районе жилого дома № 1 по ул. Центральная в д. Борки | протяженность 4075 м, площадь 23 кв.м | 1984 | 24:12:0000000:1798 | 721828,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 11-02-102-1 от ТП 11-02-102 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 87А | протяженность 91 м | 1990 | 24:12:0000000:6551 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ 11-02-102-1 от ТП 11-02-102 | Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 89Б | протяженность 180 м | 1990 | 24:12:0000000:6550 | 1,00 (1,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Потапово, от КТП 16-01-140 в районе нежилого здания № 6 по ул. Юбилейная до жилых домов №1,2,3,4,5, АЗС, опоры 13 в районе жилого дома №1, летней кухни в районе жилого дома №4 по ул. Лесная, жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,16,16А, сараев в районе жилых домов №6,14,16, гаража, сарая в районе жилого дома №12 по ул. Комсомольская, жилых домов № 1,2,3,4 по ул. Заречная, жилых домов № 1,3,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16, сарая в районе жилого дома №5, нежилого здания №6 по ул. Юбилейная, жилых домов № 1,2,3,4,5,6, нежилого здания б/н в районе жилого дома №4 по ул. Советская, нежилых зданий №1,2,2А,3,4, мастерских, опоры 63 в районе нежилого здания №4 по ул. Административная, жилых домов №1,2,3,4 по ул. Набережная, нежилого здания № 16 по ул. Береговая, жилого дома №1, водокачки в районе жилого дома №1 по ул. Новая | протяженность 3 503 м | 1985 | 24:12:0000000:1850 | 309028,00 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики ВКЛ 0,4 кВ | Красноярский край, Енисейский район, с. Потапово, КТП 16-01-139 в районе нежилого здания №26А по ул. Юбилейная до жилых домов №15,18,19,20,21,22,24,26,28,30,32,34 по ул. Комсомольская, жилых домов № 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, нежилых зданий №18, 26А по ул. Юбилейная, жилых домов № 1,2,3,5,7,9,11,13, сарая в районе жилого дома № 1, гаража в районе жилого дома № 3 по ул. Таежная | протяженность 2 234 м | 1985 | 24:12:0000000:1849 | 130591,72 (0,00) |
|  | Сооружение электроэнергетики Отпаечная ВЛ 10 кВ Ф.16-01 | Красноярский край, Енисейский р-н, с. Потапово, от опоры сущ.(№126) ВКЛ 10кВ Ф.16-01 до КТП 16-01-139 в районе нежилого здания №26А, КТП 16-01-140 в районе нежилого здания №6 по ул. Юбилейная | протяженность 929 м | 1985 | 24:12:0000000:1874 | 82004,00 (0,00) |