Приложение №1

Перечень объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Енисейский район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта,**  **Адрес объекта** | **Кадастровый номер объекта** | **Данные государственной регистрации права на объект соглашения** | **Оборудование входящее в состав котельной** |
|  | Котельная,  663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Лесная, 10 | 24:12:0370103:192 | 24-24-09/002/2010-535 от 15.03.2010 | котел - КВм 2,0(2,33)-95 ШП;  котел - КВм 2,0(2,33)-95 ШП;  сетевой насос - К290/30;  сетевой насос - КМ100-80-160; циркуляционный насос - КМ100-80-160;  циркуляционный насос - КМ100-80-160;  вентилятор котла - ВД2,8;  вентилятор котла - ВД2,8;  вентилятор котла - ВД2,8;  дымосос - ДН-9;  дымосос - ДН-9;  дымосос - ДН-9;  бойлер TL250 PHSH/KBGL/85;  бойлер НН №47 0-16;  бойлер НН №47 0-16;  труба дымовая Д- 820мм, Н- 29м;  узел учета тепловой энергии ТВ7: Питрерфлоу 200 -2шт, Питрерфлоу50-1шт |
|  | Котельная,  663140, Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Школьная, 1 Б | 24:12:0450103:143 | 24-24/009-24/009/001/2015-1717/1 от11.06.2015 | котел - КВа 0,7;  котел - КВа 0,7;  котел - КВа 0,7;  сетевой насос - К200-30;  сетевой насос - К100-80-160;  сетевой насос - К100-80-160;  дымосос - ДН-6,3;  труба дымовая Н= 25 м, д.-810 мм;  узел учета тепловой энергии ТВ7: US800- 150мм -2шт, Питерфлоу 32 - 1шт |
|  | Котельная,  663149, Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, ул. Лесная, 12 | 24:47:0010242:126 | 24-24-09/001/2009-590 от 08.04.2009 | котел - КВТС-0,4;  котел - КВТС-0,4;  узел учета тепловой энергии ВКТ-9: ПРЭМ 100-2шт;  труба дымовая Н= 26 м, д.= 600 мм |
|  | Котельная, 663149, Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, ул. Мира, д.2 | 24:47:0000000:1100 | 24-24-09/001/2009-591 от 08.04.2009 | котел - КВр 1,45(1,25);  котел - КВр 1,45(1,74)  котел - КВр 1,45  котел - КВр 1,86  сетевой насос - К90/40(К100-65-200а)  сетевой насос - К90/40(К100-65-200а)  дымосос - ДН-8  дымосос - ДН-8  дымосос - ДН-8  дымосос - ДН-8  труба дымовая Н= 30 м, д.- 1000 мм  узел учета тепловой энергии ТВ7: Питрерфлоу 200 -2шт, Питрерфлоу 40-2шт, Питрерфлоу100-1шт, Питрерфлоу50-1шт |
|  | Котельная, 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, д.91/5 | 24:12:0380116:27 | 24-24-09/001/2009-587 от 13.04.2009 | котел - КВр 1,16  котел - КВр 1,45  котел - КВр 1, 25  котел - КВр 1, 45  котел - НР18  котел - НР18  насос сетевой - К290/30а  вентилятор поддува - ВР280-46  вентилятор поддува - ВР280-46  вентилятор поддува - ВР280-46  вентилятор поддува - ДН6,3  дымосос - ДН-9  дымосос - ДН-10  труба дымовая Н-22 м, д = 600 мм  узел учета тепловой энергии ТВ-7: Питерфлоу 200 - 2шт, Питерфлоу 50 - 1шт |
|  | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Юбилейная, д. 19 А | 24:12:0380110:80 | 24-24-09/001/2009-250 от 10.02.2009 | котел - НР-18  котел - НР-18  котел - НР-18  котел - НР-18  насос сетевой - К150-125-315  насос сетевой - К290/30  насос подпиточный - К20/30  вентилятор поддува - ВДН-6,3  труба дымовая H=23 м. д=720 мм  узел учета тепловой энергии ВКТ-9: ПРЭМ 100 -2шт, ПРЭМ32-1шт |
|  | 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, д.20 | 24:47:0000000:1099 | 24-24-09/011/2007-468 от 07.12.2007 | котел - КВм 2,5  котел - КЕ10-14С  котел - КВЗМ3,44 (КВм-4ЛЭП)  котел - КЕ10-14С  топка ТШПМ,3,5МВт  насос сетевой - 1Д500-63А  насос сетевой - 1Д500-63А  насос циркуляционный ГВС - К150-125-315  насос циркуляционный ГВС - К150-125-250  насос ГВС - К160/30  насос ГВС - К200-150-315  дренажный насос - КМ55/45  вентилятор котла - ВД280-46  вентилятор котла - ВДН6,3  вентилятор котла - ВЦ14-46  дымосос котла - ДН-9  дымосос котла - ДН-9  дымосос котла - ДН-10  дымосос котла - ДН-11,2  дымосос котла - ДН-10  тяговой редуктор Ц2У-315Н  дымовая труба Н-32 м, d-1020 мм.  дымовая труба Н-30м, d-1020мм.  установка антинакипной электрообработки воды АНУ-35  шкаф управления установкой антинакипной электрообработки воды АНУ-35  частотный преобразователь Веспер серии EI-P7012-200Н в щите СЕ-160/286-1-2-AV-V-BP-IP31-УЗ  узел учета тепловой энергииТВ7: US800250мм-2шт+гвс ПРЭМ100-1шт, ПРЭМ80 - 1шт, ПРЭМ 50-2шт |
|  | 663182, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. Юбилейная, д. 1 Б | 24:12:0470132:35 | 24-24-09/001/2009-563 от 07.04.2009 | котел - КВРК-4  котел - КВр 3,15  котел - ВКзм-3,44  котел - КВм-3,44  сетевой насос - Д500-63А  сетевой насос - Д315-50  подпиточный насос - К20/30  подпиточный насос - КМ80-65-160  подпиточный насос - К20/30  вентилятор дутьевой - ВДН-8  вентилятор дутьевой - ВДН-8  вентилятор дутьевой - ВДН-8  дымосос - ДН-9  дымосос - ДН-10  дымосос - ДН-11,2  труба дымовая Н=28 м, д.= 630 мм  частотный преобразователь Веспер серии EI-P7012-175Н в щите СЕ 132/230-1-2-AV-V-BP-IP31-Y3  узел учета тепловой энергии ТВ7: Питерфлоу 200 - 2шт, Питерфлоу 32 - 1шт  Оборудование Система охранно-пожарной сигнализации котельной |
|  | 663143, Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Калинина, 5 А | 24:12:0520102:786 | 24-24/009-24/009/001/2015-1405/1 от 19.05.2015 | котел - НР-8  котел - НР-8  сетевой насос - КМ65-50-125  дренажный насос - К45/30  вентилятор дутьевой - ВД2,8  дымосос - ДН - 6,3  труба дымовая Н= 12 м, д.= 377 мм |
|  | 663143, Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, ул. Заводская, д 1 Б | 24:12:0520101:877 | 24-24/009-24/009/001/2015-1414/1 от 22.05.2015 | котел - КВр 1,45  котел - КВр 1,46  дренажный насос - К45/30  сетевой насос - КМ45/50  труба дымовая Н= 23 м, д.= 830 мм  узел учета тепловой энергии ТВ7: Питерфлоу 150 - 2шт, Питерфлоу 32-1шт |
|  | 663157, Красноярский край, Енисейский район,с. Погодаево, ул. Гагарина, 1 "А" | 24:12:0490101:568 | 24-24-09/001/2009-609 от 08.04.2009 | котел - НР-18  котел - НР-18  котел - НР-18  вентилятор дутьевой - ВД2,8  дымосос - ДН-6,3  труба дымовая Н= 25 м, д.= 500 мм  узел учета тепловой энергии ТВ7: Питрерфлоу150-1шт, Питрерфлоу100-1шт, Питрерфлоу50-1шт |
|  | 663161, Красноярский край, Енисейский район, с. Усть-Пит, ул. Школьная, д. 10 | 24:12:0530101:201 | 24-24-09/001/2009-592 от 07.04.2009 | котел - КВр 1,45  котел - КВр 1,5  насос сетевой - К45/30  труба дымовая Н= 24 м, д.= 720 мм |
|  | 663167, Красноярский край, Енисейский район, с. Чалбышево, ул. Советская, д. 1 Б | 24:12:0540101:228 | 24-24-09/001/2009-610 от 08.04.2009 | котел - КВр 1,45  котел - НР-18  котел - НР-18  насос сетевой - К290/30  труба дымовая Н = 34 м, д.= 720 мм  узел учета тепловой энергии ТВ7:Питрерфлоу200-2шт, Питрерфлоу50-1шт |
|  | 663158, Красноярский кр, Енисейский район, с.Городище, ул. Школьная,1"Б" | 24:12:0400101:600 | 24-24-09/001/2009-261 от 11.02.2009 | котел - КВр 0,63  котел - КВр 0,63  насос сетевой - К45/30  насос сетевой - К45/30  вентилятор дутьевой - ВЦ14-46  дымосос - ДН-6,3  труба дымовая Н= 22 м, д.= 420 мм |
|  | 663144, Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Трактовая, № 7 | 24:12:0000000:1750 | 24-24-09/001/2009-606 от 14.04.2009 | котел - КВр 1,25  котел - КВр 1,45  насос сетевой - К150-125-250  насос сетевой - К150-125-315  вентилятор дутьевой - ВР280-46  вентилятор дутьевой - ВР280-46  насос подпиточный - К65-50-160  дымосос - ДН-10  дымосос - ДН-6,3  дымосос - ДН-6,3  труба дымовая Н= 32 м, д.= 800 мм  узел учета тепловой энергии ТВ7:Питерфлоу 200 - 1шт, Питерфлоу 150 - 1шт, Питерфлоу 50 - 1шт |
|  | 663168, Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, пер. Якорный, № 23 | 24:12:0350121:28 | 24-24-09/011/2007-467 от 07.12.2007 | котел - ДКВР20/13  котел - ДКВР20/13  котел - КЕ 25/14С  котел - КЕ 25/14ВтШп  сетевой насос - Д315-50  сетевой насос - Д315-50  сетевой насос - Д630-90  подпиточный насос - КМ80-50-200  подпиточный насос - КМ80-50-200  подпиточный нксос - К80-50-200  насос сырой воды - К45/30  питательный насос - ЦНСГ 38-132  питательный насос - ЦНСГ 38-176  питательный насос - ЦНСГ 38-176  питательный насос - ЦНСГ 38-176  насос гидросмыва - ФГ26-144  насос гидросмыва - СД 250/22,5  вентилятор дутьевой - ВДН 12,5  вентилятор дутьевой - ВДН 12,5  вентилятор дутьевой - ВДН 12,5  вентилятор вихревой - ВДН-10  дымосос - ДН 13,5  дымосос - ДН 13,5  дымосос - ДН17У  дымосос - ДН17У  дробилка - СМД108А  Галерея лентопротяжная №1 с эл.дв. 11 кВт  Галерея лентопротяжная №2 с эл.дв. 18,5 кВт  питатель угля - ПСУ  топка котла - ТЧЗМ-2  шурующая планка - ТШПМ  шурующая планка - ТШПМ  вентилятор возврата уноса - 19ЦС63  вентилятор возврата уноса - 19ЦС63  вентилятор возврата уноса - 19ЦС63  питатель котла - ПТЛ-600  питатель котла - ПТЛ-600  питатель котла - ПТЛ-600  питатель котла - ПТЛ-600  питатель котла - ПТЛ-600  питатель котла - ПТЛ-600  вытяжной вентилятор - 19ЦС63  вытяжной вентилятор - 19ЦС63  вытяжной вентилятор - 19ЦС63  труба дымовая (кирпич) Н= 45 м, д.= 2500 мм  кран К-47  компрессор №3 с эл.дв. 5 кВт  антинакипная установка АНУ - 70  узел учета тепловой энергии ТВ-7: US800-500мм, Питерфлоу 150 - 2шт, Питерфлоу 100 - 1шт  частотный преобразователь ВЕСПЕР серии Е1-Р7012-350Н в щите СЕ-250/440-1-2-AV-V-ВР-IP31-У3  Частотный преобразователь "Веслер" с эл.дв. 2,2 кВт  Частотный преобразователь "Веслер" с эл.дв. 2,2 кВт  Частотный преобразователь "Веслер" с эл.дв. 2,2 кВт  Частотный преобразователь "Дельта" с эл.дв. 2,2  Частотный преобразователь "Дельта" с эл.дв. 2,2 кВт |
|  | 663172, Красноярский край, Енисейский район, пос Кривляк, ул. Школьная, 2 "К" | 24:12:0580101:645 | 24-24-09/001/2009-598 от 07.04.2009 | котел - КВр-0,8  котел - КВР 1,28(Алмаз 1,1)  котел - КВр-0,8  котел - КВр-1,5  сетевой насос - КМ 100-65-200  сетевой насос - КМ100-80-160  сетевой насос - КМ100-80-160  дутьевой вентилятор - ВР 280-46  дымосос - ДН6,3  труба дымовая Н= 32 м, д.= 720 мм  емкость подпиточная 4 м3  узел учета тепловой энергии ТВ7:Питрерфлоу150-2шт, Питрерфлоу50-1шт |
|  | 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Мира, 28 | 24:12:0560105:473 | 24-24/009-24/009/001/2015-1488/1 от 26.05.2015 | котел - КВр1,45  котел - КВр 1,45  дымосос - ДН6,3  дымосос - ДН6,3  дымосос - ДН6,3  труба дымовая d=850, h=22м  антинакипная установка АНУ-35  узел учета тепловой энергии ТВ-7: Питрерфлоу200-2шт, Питрерфлоу50-1шт |
|  | Нежилое здание  Красноярский край, Енисейский район, п.Подтесово, Пушкина,32 | 24:12:0350103:238 | 24:12:0350103:238-24/097/2021-1 от 10.11.2021 |  |
| **Тепловые сети и сети горячего водоснабжения** | | | | |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул.Нефтяников, №14 "А"; по ул.Нефтяников, Северной, Новой, Лесной, пер. Комсомольскому. | 24:12:0000000:4026 | 24-24-09/001/2009-575 от 13.04.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино от котельной расположенной по адресу: ул.Пролетарская, № 20 по улицам: Пролетарская, Усова, Школьная, Геофизиков, Нансена, Советская, Строителей, Комсомольская, Гагарина, Обручева, Есенина, Солнечная, Ферсмана, по переулку Лесной. | 24:12:0000000:4031 | 24-24-09/001/2009-560 от 13.04.2009 |  |
|  | Сеть горячего водоснабжения  Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, Верхнепашинский с/с, с. Верхнепашино, от котельной, расположенной по адресу: Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 20 | 24:12:0000000:6498 | 24:12:0000000:6498-24/095/2019-1 от 18.01.2019 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, от котельной ТЭУ-1 расположенной по адресу: ул. Советская № 91/5, по улицам Советской, Зеленой, Геологической, Новой, Рабочей. | 24:12:0000000:4025 | 24-24-09/001/2009-562 от 13.04.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, от котельной ТЭУ - 4 расположенной по адресу: ул.Юбилейная 19 "А", по улицам: Лесной, Вавиловой, Советской, Юбилейной, Набережной | 24:12:0000000:4029 | 24-24-09/001/2009-614 от 14.04.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с.Городище, ул.Школьная, ул.70 лет Октября | 24:12:0000000:3932 | 24-24-09/001/2009-186 от 06.02.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, пос.Епишино, ул.Трактовая, №7; по улицам Трактовая, Молодежная, Строительная, Мира, Центральная, Солнечная, Советская, Спортивная | 24:12:0000000:4028 | 24-24-09/001/2009-613 от 14.04.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Кривляк, от котельной по адресу: Енисейский район, п. Кривляк, ул. Школьная, 2К, вдоль улиц: Школьная, Рабочая. | 24:12:0580101:1163 | 24:12:0580101:1163-24/095/2018-1 от 30.03.2018 |  |
|  | Тепловая сеть  Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино от котельной по адресу: Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Школьная, 1Б, вдоль улиц: Центральная, Набережная, Октябрьская, Строительная, Школьная, Гагарина. | 24:12:0000000:6440 | 24:12:0000000:6440-24/095/2017-1 от 15.12.2017 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с.Озерное, от котельной ТЭУ, расположенной по адресу: Юбилейная 1 "Б"; по улицам: Ленинградская, Юбилейная, Лесная, Королева, Новая, Дорожников. | 24:12:0000000:4032 | 24-24-09/001/2009-561 от 13.04.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с.Погодаево, ул.Гагарина, 1 "А" | 24:12:0490101:569 | 24-24-09/001/2009-612 от 14.04.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, пос,Подтесово, пер.Якорный, № 23 по ул. Северной, Полевой, У.Громовой, Пушкина, Калинина, Мичурина, Первомайской, О.Кошевого, Некрасова; пер. Якорному, Зеленому, Талалихина, Заводскому, Октябрьскому, Рабоче-Крестьянскому, Советскому | 24:12:0000000:4030 | 24-24-09/001/2009-619 от 14.04.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, Усть-Кемьский с/с, п Усть-Кемь | 24:12:0520101:1307 | 24:12:0520101:137-24/095/2018-1 от 06.02.2018 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, пос.Усть-Кемь, из котельной-2 по ул. Калинина № 5 "Б" по улицам Калинина, Лазо | 24:12:0000000:4024 | 24-24-09/001/2009-030 от 11.02.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, р-н Енисейский, с/с Усть-Питский, с Усть-Пит | 24:12:0530101:518 | 24:12:0530101:518-24/095/2018-1 от 04.04.2018 |  |
|  | Тепловая сеть  Российская Федерация, Красноярский край. Енисейский р-н, Чалбышевский с/с, с.Чалбышево | 24:12:0540101:697 | 24:12:0540101:697-24/095/2017-1 от 17.11.2017 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, пос.Шапкино, ул.Мира, №2 | 24:12:0550203:159 | 24-24-09/001/2009-616 от 14.04.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, от котельной по адресу: Енисейский район, п. Шапкино, ул. Лесная, 12, вдоль улиц: Лесная, Школьная. | 24:12:0550102:430 | 24:12:0550102:430-24/095/2017-1 от 15.12.2017 |  |
|  | Сеть горячего водоснабжения  Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, Шапкинский с/с, п Шапкино, ул Мира | 24:12:0550203:345 | 24:12:0550203:345-24/095/2018-1 от 06.12.2018 |  |
|  | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с.Ярцево, ул.Мира, ул.Матросова; пер.Почтовый | 24:12:0000000:3908 | 24-24-09/001/2009-033 от 11.02.2009 |  |
|  | Тепловая сеть  Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, от котельной по адресу: Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Сосновая, 7А, вдоль улиц: Строительная, Московская, Набережная, Мира. | 24:12:0000000:6441 | 24:12:0000000:6441-24/095/2017-1 от 16.12.2017 |  |
| **Иное имущество** | | | | |
|  | Нежилое здание    Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский муниципальный район, сельское поселение Верхнепашинский сельсовет с.Верхнепшино, ул.Пролетарская, 20 | 24:12:0380103:443 | 24:12:0380103:443-24/095/2023-1 от 16.08.2023 |  |
|  | Дизельная электростанция Baudouin l2MllGl400/5  (генератор — Stamford Tech HC634G) с комплектом блока (АВР) автоматического ввода резерва (2000А)  Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, пер. Якорный, 23 (ДЭС-резервная) |  |  |  |