Приложение № 3

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения

1. Описание по зданиям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) | Данные государственной регистрации права на объект соглашения | Год постройки | Площадь, кв.м./ этажность | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость  (восстановительная (при наличии), руб. | Рыночная стоимость, руб. без НДС | Износ, % | Описание и технико - экономические показатели | | | | |
| Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта | Срок эксплуатации объекта | Фактическое состояние, возможность (пригодность) к эксплуатации | Сведения об аварийности (кол-во инцидентов за 2022 год) | Мероприятия по модернизации/реконструкции (наименование и дата проведения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная, 663141, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Лесная, 10 | Кадастровый № здания - 24:12:0370103:192 | 2008 | 362,6/1 | 31 800 543,88 | 0,00 | 7 915 000,00 | 30 | Кровля - Железо по металлокаркасу Перекрытия - Профилированный лист Несущие стены - Сэндвич панели Внутренние перегородки - Сэндвич панели | 15 | удовлетворительное | - | **2016**: Проект СЗЗ теплоисточников; Разработка ПСД по реконструкции котельной; Выполнение мероприятий в соответствии с ПСД по реконструкции котельной; проекта. |
| 2 | Котельная, 663140, Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Школьная, 1 Б | Кадастровый № здания - 24:12:0450103:143 | 1988 | 199,2/1 | 703 511,82 | 477 452,30 | 193 000,00 | 75 | Кровля - Шифер по деревянной обрешетке Перекрытия - Деревянные Несущие стены - Дерево Внутренние перегородки - Дерево | 35 | ветхое | - | **2021**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: с.Новокаргино, ул.Школьная, 1Б (1 этап) |
|
|
| 3 | Котельная, 663149, Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, ул. Лесная, 12 | Кадастровый № здания - 24:47:0010242:126 | 1971 | 44,0/1 | 671 487,74 | 455 718,46 | 51 000,00 | 75 | Кровля - Проф.лист по деревянной обрешетке Перекрытия - Деревянные Несущие стены - Дерево Внутренние перегородки - Дерево | 52 | ветхое | - | **2016**: Проект СЗЗ теплоисточников |
| **2021**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: пос.Шапкино, ул.Лесная, 12 (1 этап) |
| **2022**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: пос.Шапкино, ул.Лесная, 12 (2 этап) |
| 4 | Котельная, 663149, Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, ул. Мира, д.2 | Кадастровый № здания - 24:47:0000000:1100 | 1983 | 481,6/1 | 2 449 045,81 | 212 121,85 | 957 000,00 | 70 | Кровля - Шифер проф.лист Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - Кирпич Внутренние перегородки - Кирпич | 40 | ветхое | - | **2016**: Проект СЗЗ теплоисточников |
| **2021-2022**: Мероприятия по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: пос.Шапкино, ул.Мира, 2 (1, 2 этап |
|  |
| 5 | Котельная, 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, д.91/5 | Кадастровый № здания - 24:12:0380116:27 | 1981 | 291,4/1 | 1 582 348,95 | 736 485,07 | 489 000,00 | 65 | Кровля - Шифер по деревянной обрешетке Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - Кирпич Внутренние перегородки - Кирпич | 42 | ветхое | - | **2021:** Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника с разработкой проекта, оформлением санитарно-эпидемиологического заключения, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: с. Верхнепашино, ул. Советская, 91/5 (1 этап) |
| **2022**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника с разработкой проекта, оформлением санитарно-эпидемиологического заключения, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: с. Верхнепашино, ул. Советская, 91/5 (2 этап) |
|  | Котельная, 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, д.20 | Кадастровый № здания - 24:47:0000000:1099 | 1980 | 836,8/3 | 21 589 401,84 | 2 900 068,83 | 19 334 000,00 | 75 | Кровля - Шифер по деревянной обрешетке Перекрытия - ЖБИ, плитные Несущие стены - Кирпич, стеновые Внутренние перегородки - Дерево | 43 | ветхое | - | **2016:** Проект СЗЗ теплоисточников |
| **2021-2022**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории |
| 7 | Котельная, 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Юбилейная, д. 19 А | Кадастровый № здания - 24:12:0380110:80 | 1972 | 202,3/1 | 553 724,00 | 2 940,14 | 355 000,00 | 95 | Кровля - Шифер по деревянной обрешетке Перекрытия - Деревянные Несущие стены - Кирпич, блоки ЖБИ Внутренние перегородки - Блоки ЖБИ | 51 | негодное | - | - |
| 8 | Котельная, 663182, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. Юбилейная, д. 1 Б | Кадастровый № здания - 24:12:0470132:35 | 1987 | 934,9/2 | 83 038 870,61 | 20 081 295,21 | 19 800 000,00 | 55 | Кровля - Шифер по деревянной обрешетке Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - ЖБИ блоки, стеновые плиты Внутренние перегородки - Кирпич | 36 | неудовлетворительное | - | **2016**: Проект СЗЗ теплоисточников |
| **2016**: Модернизация газоотводной системы на котельной с. Озерное, ул. Юбилейная, 1Б (переоборудование газоотводного участка, установка новых дымососов повышенной мощностью) |
| **2016**: Выполнение мероприятий по модернизации котельной с. Озерное, ул. Юбилейная, 1Б: установка котла КВм-3,44 с усовершенствованной системой топливоподачи |
| **2016**: Разработка ПСД по модернизации котельной с. Озерное, ул. Юбилейная, 1Б: исполнение нормативных требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах, относящихся к 3 классу опасности |
| **2021**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: с. Озерное, ул. Юбилейная 1 Б (1 этап) |
| **2021:** Модернизация котельной с.Озерное, ул. Юбилейная, 1 Б: монтаж системы охранно - пожарной сигнализации, согласно проектно - сметной документации |
| **2022**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: с. Озерное, ул. Юбилейная 1 Б (2 этап) |
| 9 | Котельная, 663143, Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Калинина, 5 А | Кадастровый № здания - 24:12:0520102:786 | 1985 | 38,7/1 | 31 000,00 | 781,60 | 83 000,00 | 50 | Кровля - Шифер по деревянной обрешетке Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - ФБС блоки Внутренние перегородки - Дерево Фундамент - Бетонный, ленточный | 38 | неудовлетворительное | - | - |
| 10 | Котельная, 663157, Красноярский край, Енисейский район,с. Погодаево, ул. Гагарина, 1 "А" | Кадастровый № здания - 24:12:0490101:568 | 1987 | 107,8/1 | 1 422 910,82 | 451 983,74 | 257 000,00 | 70 | Кровля - Шифер по деревянной обрешетке Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - Кирпич Внутренние перегородки - Кирпич | 36 | ветхое | - | **2016**: Проект СЗЗ теплоисточников |
| **2021:** Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территория, находящегося по адресу: с.Погодаево, ул.Гагарина, 1 “А” (1 этап) |
| **2022**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территория, находящегося по адресу: с.Погодаево, ул.Гагарина, 1 “А” (2 этап) |
| 11 | Котельная, 663143, Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, ул. Заводская, д 1 Б | Кадастровый № здания - 24:12:0520101:877 | 1974 | 487,7/ | 1 632 149,42 | 298 844,26 | 969 000,00 | 70 | Кровля - Проф. лист по деревянной обрешетке Перекрытия - Деревянные Несущие стены, Внутренние перегородки - кирпич | 49 | ветхое | - | **2016:** Проект СЗЗ теплоисточников |
| **2016**: Разработка ПСД по модернизации котельной с. Усть-Кемь, ул. Заводская, 1Б: исполнение нормативных требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах, относящихся к 3 классу опасности |
| **2021**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: п.Усть-Кемь ул.Заводская, д.1Б (1 этап) |
| **2021**: Модернизация котельной с.Усть-Кемь, ул. Заводская, 1Б: монтаж системы охранно - пожарной сигнализации, согласно проектно - сметной документации |
| **2022**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: п.Усть-Кемь ул.Заводская, д.1Б (2 этап) |
| 12 | Котельная, 663161, Красноярский край, Енисейский район, с. Усть-Пит, ул. Школьная, д. 10 | Кадастровый № здания - 24:12:0530101:201 | 1990 | 171/1 | 995 779,00 | 403 418,04 | 286 000,00 | 65 | Кровля - Шифер Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - ЖБИ блоки, кирпич Внутренние перегородки - Кирпич, ЖБИ блоки | 33 | ветхое | - | **2016**: Проект СЗЗ теплоисточников |
| 13 | Котельная, 663167, Красноярский край, Енисейский район, с. Чалбышево, ул. Советская, д. 1 Б | Кадастровый № здания - 24:12:0540101:228 | 1987 | 258/1 | 639 266,83 | 433 851,71 | 554 000,00 | 65 | Кровля - Проф. лист по деревянной обрешетке Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - Кирпич, ЖБИ блоки Внутренние перегородки - Кирпич | 36 | ветхое | - | **2016**: Проект СЗЗ теплоисточников |
| **2021**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: с.Чалбышево, ул.Советская, 1 “Б” (1 этап) |
| **2022**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: с.Чалбышево, ул.Советская, 1 “Б” (2 этап) |
| 14 | Котельная, 663158, Красноярский кр, Енисейский район, с.Городище, ул. Школьная,1"Б" | Кадастровый № здания - 24:12:0400101:600 | 1988 | 136/1 | 794 557,83 | 402 350,30 | 316 000,00 | 40 | Кровля - Шифер по деревянной обрешетке Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - ЖБИ блоки Внутренние перегородки - ЖБИ блоки | 35 | удовлетворительное | - | **2016**: Проект СЗЗ теплоисточников |
| **2018**: Разработка Проекта СЗЗ теплоисточников с. Городище, ул. Школьная, 1Б. Получение санитарно - эпидемиологической экспертизы |
| **2021**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: с.Городище, ул.Школьная, 1”Б” (1 этап) |
| **2022**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, находящегося по адресу: с.Городище, ул.Школьная, 1”Б” (2 этап) |
| 15 | Котельная, 663144, Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Трактовая, № 7 | Кадастровый № здания - 24:12:0000000:1750 | 2007 | 408/1 | 926 172,88 | 23 348,80 | 829 000,00 | 69 | Кровля - Проф. лист по деревянной обрешетке Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - Кирпич Внутренние перегородки - Кирпич | 16 | ветхое | - | **2019:** Проект СЗЗ теплоисточников |
| **2020**: Модернизация котельной с. Епишино, ул.Трактовая 7: установка приборов учета тепловой энергии. Разработка проекта. |
| **2020**: Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования с. Епишино, ул.Трактовая 7 (котел КВр-1,45 2014г.в., 1,45Гкал/ч, зав.№543) |
| 16 | Котельная, 663168, Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, пер. Якорный, № 23 | Кадастровый № здания - 24:12:0350121:28 | 1980 | 2483,5/4 | 24 708 566,27 | 14 480 941,37 | 38 919 000,00 | 40 | Кровля - Мягкая кровля Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - Кирпич Внутренние перегородки - Кирпич, бетон | 43 | удовлетворительное | - | **2016:** Проект СЗЗ теплоисточников |
| **2021:** Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории находящегося по адресу: пос.Подтесово, пер.Якорный, 23 (1 этап) |
| **2022**: Комплекс мероприятий по модернизации санитарно-защитной зоны теплоисточника с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории находящегося по адресу: пос.Подтесово, пер.Якорный, 23 (2 этап) |
| **2022**: Модернизация котельной пос.Подтесово, пер.Якорный, 23: устранение дефектов, повреждений, усиление строительных конструкций здания, первый этап - замена кровли. |
| 17 | Котельная, 663172, Красноярский край, Енисейский район, пос Кривляк, ул. Школьная, 2 "К" | Кадастровый № здания - 24:12:0580101:645 | 1984 | 211,9/1 | 233 000,00 | 89 234,24 | 466 000,00 | 60 | Кровля - Шифер по деревянной обрешетке Перекрытия - деревянные Несущие стены - Арболит Внутренние перегородки - Дерево | 39 | ветхое | - | - |
| 18 | Котельная, 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Мира, 28 | Кадастровый № здания - 24:12:0560105:473 | 1986 | 150,2 | 18 973,22 | 11 637,26 | 210 000,00 | 75 | Кровля - Шифер по деревянной обрешетке Перекрытия - Железобетонные, плитные Несущие стены - Кирпич, ЖБИ блоки Внутренние перегородки - Кирпич | 37 | ветхое | - | **2018:** Разработка Проекта СЗЗ теплоисточников с. Ярцево, ул. Мира, 28. Получение санитарно - эпидемиологической экспертизы |
| 19 | Нежилое здание Красноярский край, Енисейский район, п.Подтесово, Пушкина,32 | Кадастровый № здания - 24:12:0350103:238 | - | 284,5/1 | 6 174 426,69 | 0,00 | 479 000,00 | 60 | Фундамент ленточный, отмостка. Стены – кирпич, покрытие штукатурка. Кровля - перекрытия плитные, на них фальцевая кровля. Коммуникации – электричество, ХВС, теплоснабжение | - | неудовлетворительное | - | Центральный тепловой пункт, насосная |

* 1. **Описание по оборудованию, входящего в здания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) | Оборудование, входящие в состав объекта Соглашения | Год ввода в эксплуатацию | Наличие технического паспорта | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Рыночная стоимость, руб. без НДС | Износ, % | Описание и технико - экономические показатели | | | |
| Срок эксплуатации оборудования | Фактическое состояние, возможность (пригодность) к эксплуатации | Сведения об аварийности (кол-во инцидентов за 2022 год) | Мероприятия по ремонтам/модернизации (наименование и дата проведения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Лесная, 10; | котел - КВм 2,0(2,33)-95 ШП | 2008 | отсутствует | 750 000,00 | 18 907,57 | 847 825,00 | 48 | 15 | удовлетворительное | 1 |  |
| 2 | котел - КВм 2,0(2,33)-95 ШП | 2008 | отсутствует | 750 000,00 | 18 907,57 | 847 825,00 | 48 | 15 | удовлетворительное | - |  |
| 3 | сетевой насос - К290/30 | 1998 | отсутствует | 45 000,00 | 1 134,48 | 20 042,00 | 70 | 25 | условно пригодное | 2 |  |
| 4 | сетевой насов - КМ100-80-160 | 2011 | отсутствует | 23 900,00 | 602,53 | 13 941,00 | 70 | 12 | условно пригодное | 1 |  |
| 5 | циркуляционный насос - КМ100-80-160 | 2021 | отсутствует | 23 900,00 | 602,53 | 33 691,00 | 47 | 2 | удовлетворительное | - |  |
| 6 | циркуляционный насос - КМ100-80-160 | 2007 | отсутствует | 128 302,47 | 4 811,35 | 25 559,00 | 48 | 16 | удовлетворительное | - |  |
| 7 | вентилятор котла - ВД2,8 | 2015 | отсутствует | 20 000,00 | 504,13 | 20 247,00 | 70 | 8 | условно пригодное | - |  |
| 8 | вентилятор котла - ВД2,8 | 2008 | отсутствует | 20 000,00 | 504,13 | 20 247,00 | 70 | 15 | условно пригодное | - |  |
| 9 | вентилятор котла - ВД2,8 | 2008 | отсутствует | 20 000,00 | 504,13 | 20 247,00 | 70 | 15 | условно пригодное | - |  |
| 10 | дымосос - ДН-9 | 2008 | отсутствует | 55 000,00 | 1 386,64 | 64 649,00 | 70 | 15 | условно пригодное | - |  |
| 11 | дымосос - ДН-9 | 2008 | отсутствует | 55 000,00 | 1 386,64 | 64 649,00 | 70 | 15 | условно пригодное | - |  |
| 12 | дымосос - ДН-9 | 2008 | отсутствует | 55 000,00 | 1 386,64 | 64 649,00 | 70 | 15 | условно пригодное | - |  |
| 13 | бойлер TL250 PHSH/KBGL/85 | 2008 | отсутствует | 80 000,00 | 2 016,79 | 17 500,00 | 88 | 15 | неудовлетворительное | - |  |
| 14 | бойлер НН №47 0-16 | 2008 | отсутствует | 26 370,00 | 664,72 | 46 785,00 | 88 | 15 | Неудовлетворительное | - |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 |  | бойлер НН №47 0-16 | 2008 | отсутствует | 26 370,00 | 664,72 | 46 785,00 | 88 | 15 | неудовлетворительное | - |  |
| 16 | труба дымовая Д- 820мм, Н- 29м | 2008 | отсутствует | 1 850 000,00 | 46 638,61 | 1 147 000,00 | 70 | 15 | условно пригодное | - |  |
| 17 | узел учета тепловой энергии ТВ7: Питрерфлоу200 -2шт, Питрерфлоу50 - 1шт | 2021 | в наличии | 1 109 622,54 | 989 413,48 | 131 600,00 | 27 | 2 | хорошее | - | **2021**: Модернизация котельной: установка приборов учета тепловой энергии. Проект |
| 18 | Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Школьная, 1Б; | котел - КВа 0,7 | 2009 | отсутствует | 421 000,00 | 17 396,67 | 319 125,00 | 48 | 14 | удовлетворительное | - |  |
| 19 | котел - КВа 0,7 | 2009 | отсутствует | 421 000,00 | 17 396,67 | 319 125,00 | 48 | 14 | удовлетворительное | - |  |
| 20 | котел - КВа 0,7 | 2009 | отсутствует | 421 000,00 | 10 613,35 | 319 125,00 | 48 | 14 | удовлетворительное | - |  |
| 21 | сетевой насос - К200-30 | 1998 | отсутствует | 45 000,00 | 1 134,48 | 14 787,00 | 70 | 25 | условно пригодное | - | **2015**: Модернизация сетевого насоса К 200-30: установка электродвигателя А180М41001 220/380 (30/1500)-ЯРС |
| 22 | сетевой насос - К100-80-160 | 2000 | отсутствует | 20 200,00 | 509,20 | 17 714,00 | 70 | 23 | условно пригодное | - |  |
| 23 | сетевой насос - К100-80-160 | 2017 | отсутствует | 1,00 | 0,04 | 11 809,00 | 88 | 6 | неудовлетворительное | - |  |
| 24 | дымосос - ДН-6,3 | - | отсутствует | 31 000,00 | 781,60 | 17 400,00 | 70 | - | условно пригодное | 1 |  |
| 25 | труба дымовая Н= 25 м, д.-810 мм | 2021 | отсутствует | - | - | 976 000,00 | 27 | 2 | хорошее | - |  |
| 26 | узел учета тепловой энергии ТВ7: US800-150мм-2шт, Питерфлоу 32 - 1шт | 2020 | в наличии | 1 090 562,00 | 872 449,52 | 90 496,00 | 38 | 3 | удовлетворительное | - | **2020**: Модернизация котельной: установка приборов УТЭ |
| 27 | Красноярский край, Енисейский район, пос. Шапкино, ул. Лесная, 12 | котел - КВТС-0,4 | - | отсутствует | 1 157 000,00 | 29 168,05 | 47 375,00 | 88 | - | неудовлетворительное | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | котел - КВТС-0,4 | - | отсутствует | 1 157 000,00 | 29 168,05 | 47 375,00 | 88 | - | неудовлетворительное | 2 |  |
| 29 | узел учета тепловой энергии ВКТ-9: ПРЭМ 100-2шт | 2017 | в наличии | - | - | 82 009,00 | 62 | 6 | условно пригодное | - | **2018:** Модернизация котельной: установка прибора учета тепловой энергии |
| 30 | труба дымовая Н= 26 м, д.= 600 мм | - | отсутствует | 562 000,00 | 14 168,05 | 657 000,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 31 | Красноярский край, Енисейский район, пос. Шапкино (Енисейск-15), ул. Мира, 2; | котел - КВр 1,45(1,25) | 2015 | отсутствует | 191 714,00 | 145 702,64 | 229 250,00 | 72 | 8 | условно пригодное | 1 | **2020**: Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования пос.Шапкино, ул.Мира, №2 (котел КВр-1,45 2015 г.в., 1,45Гкал/ч, зав.№201504) |
| 32 | котел - КВр 1,45(1,74) | 2014 | в наличии | 721 963,37 | 637 734,33 | 491 250,00 | 76 | 9 | условно пригодное | - | **2020:** Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования пос.Шапкино, ул.Мира, №2 (котел КВр-1,45 2014 г.в., 1,25Гкал/ч, зав.№14452) |
| 33 | котел - КВр 1,45 | 2020 | в наличии | 997 896,33 | 790 001,33 | 327 500,00 | 38 | 3 | удовлетворительное | - | **2020:** Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования пос.Шапкино, ул.Мира, №2 (Котел стальной водогрейный КВр-1,45 на твердом топливе рег.№2040 2020 г.в.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | котел - КВр 1,86 | 2016 | в наличии | 355 379,00 | 270 932,58 | 344 175,00 | 67 | 7 | условно пригодное | - | **2020**: Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования пос.Шапкино, ул.Мира, №2 (котел КВр-1,86 2016 г.в., 1,86Гкал/ч, зав.№20162) |
| 35 | сетевой насос - К90/40(К100-65-200а) | 2005 | отсутствует | 25 000,00 | 630,34 | 30 303,00 | 48 | 18 | удовлетворительное | - |  |
| 36 | сетевой насос - К90/40(К100-65-200а) | 2005 | отсутствует | 25 000,00 | 630,34 | 30 303,00 | 48 | 18 | удовлетворительное | - |  |
| 37 | дымосос - ДН-8 | 2001 | отсутствует | 48 000,00 | 1 210,12 | 54 888,00 | 70 | 22 | условно пригодное | - |  |
| 38 | дымосос - ДН-8 | 2001 | отсутствует | 48 000,00 | 1 210,12 | 54 888,00 | 70 | 22 | условно пригодное | - |  |
| 39 | дымосос - ДН-8 | 2001 | отсутствует | 48 000,00 | 1 210,12 | 54 888,00 | 70 | 22 | условно пригодное | - |  |
| 40 | дымосос - ДН-8 | 2001 | отсутствует | 48 000,00 | 1 210,12 | 54 888,00 | 70 | 22 | условно пригодное | - |  |
| 41 | труба дымовая Н= 30 м, д.- 1000 мм | - | отсутствует | 1 252 000,00 | 31 562,98 | 1 247 000,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 42 | узел учета тепловой энергии ТВ7:Питрерфлоу 200 -2шт, Питрерфлоу 40-2шт, Питрерфлоу100-1шт, Питрерфлоу50-1шт | 2020 | в наличии | 1 809 016,00 | 1 447 212,88 | 214 105,00 | 38 | 3 | удовлетворительное | - | **2020**: Модернизация котельной: установка приборов учета тепловой энергии. Разработка проекта. |
| 43 | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 91/5; | котел - КВр 1,16 | 2020 | отсутствует | 695 000,00 | 17 520,92 | 403 825,00 | 38 | 3 | удовлетворительное | - |  |
| 44 | котел - КВр 1,45 | 2021 | отсутствует | 895 103,52 | 798 133,92 | 556 750,00 | 27 | 2 | хорошее | - | **2020**: Завершение мероприятия по модернизации оборудования с.Верхнепашино, ул.Советская, д.91/5 (котел КВр-1,45 2016г.в., 1,45Гкал/ч, зав.№1613) |
| 45 | котел - КВр 1, 25 | 2015 | отсутствует | 150 815,00 | 114 619,40 | 209 300,00 | 72 | 8 | условно пригодное | 1 | **2020:** Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования с.Верхнепашино, ул.Советская, д.91/5 (котел КВр-1,25 2015г.в., 1,25Гкал/ч, зв.№201505) |
| 46 | котел - КВр 1, 45 | 2016 | отсутствует | 240 482,00 | 183 337,76 | 262 000,00 | 67 | 7 | условно пригодное | 1 | **2020**: Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования с.Верхнепашино, ул.Советская, д.91/5 (котел КВр-1,45 2016г.в., 1,45Гкал/ч, зв.№16134 |
| 47 | котел - НР18 | 2001 | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 237 500,00 | 48 | 22 | удовлетворительное |  |  |
| 48 | котел - НР18 | 2001 | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 237 500,00 | 48 | 22 | удовлетворительное |  |  |
| 49 | насос сетевой - К290/30а | - | отсутствует | 50 000,00 | 1 260,46 | 45 439,00 | 48 | - | удовлетворительное | 1 |  |
| 50 | вентилятор поддува - ВР280-46 | 2021 | отсутствует | 15 000,00 | 378,16 | 8 213,00 | 37 | 2 | удовлетворительное |  |  |
| 51 | вентилятор поддува - ВР280-46 | 2021 | отсутствует | 15 000,00 | 619,72 | 5 475,00 | 37 | 2 | удовлетворительное |  |  |
| 52 | вентилятор поддува - ВР280-46 | 2015 | отсутствует | 15 000,00 | 378,16 | 8 213,00 | 48 | 8 | удовлетворительное | 1 |  |
| 53 | вентилятор поддува - ДН6,3 | 2014 | отсутствует | 31 000,00 | 781,60 | 29 001,00 | 48 | 9 | удовлетворительное | - |  |
| 54 | дымосос - ДН-9 | - | отсутствует | 55 000,00 | 1 386,64 | 35 263,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 55 | дымосос - ДН-10 | - | отсутствует | 57 000,00 | 1 437,01 | 130 300,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 56 | труба дымовая Н-22 м, д = 600 мм | 2015 | отсутствует | 450 000,00 | 11 344,60 | 556 000,00 | 72 | 8 | условно пригодное | - |  |
| 57 | узел учета тепловой энергии ТВ-7:Питерфлоу 200 - 2шт,Питерфлоу 50 - 1шт | 2020 | в наличии | 1 225 983,00 | 980 786,40 | 131 600,00 | 38 | 3 | удовлетворительное | - | **2020:** Модернизация котельной с.Верхнепашино, ул.Советская, д.91/5: установка приборов учета тепловой энергии. Разработка проекта. |
| 58 | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Юбилейная, 19А; | котел - НР-18 | 2002 | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 237 500,00 | 48 | 21 | удовлетворительное | - |  |
| 59 | котел - НР-18 | 2017 | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 237 500,00 | 62 | 6 | условно пригодное | - |  |
| 60 | котел - НР-18 | 2017 | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 213 750,00 | 62 | 6 | условно пригодное | - |  |
| 61 | котел - НР-18 | 2005 | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 213 750,00 | 48 | 18 | удовлетворительное | - |  |
| 62 | насос сетевой - К150-125-315 | 2019 | отсутствует | 38 000,00 | 957,94 | 19 716,00 | 72 | 4 | условно пригодное | - |  |
| 63 | насос сетевой - К290/30 | - | отсутствует | 50 000,00 | 1 260,46 | 6 681,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 64 | насос подпиточный - К20/30 | - | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 7 241,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 65 | вентилятор поддува - ВДН-6,3 | - | отсутствует | 1,00 | 0,51 | 29 001,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 66 | труба дымовая H=23 м. д=720 мм | 2015 | отсутствует | 125 913,09 | 72 842,37 | 798 000,00 | 72 | 8 | условно пригодное | - |  |
| 67 | узел учета тепловой энергии ВКТ-9: ПРЭМ 100 -2шт, ПРЭМ32-1шт | 2019 | в наличии | 658 783,18 | 372 018,75 | 87 719,00 | 47 | 4 | удовлетворительное | - | **2019**: Модернизация котельной с. Верхнепашино, ул. Юбилейная, 19А: установка приборов учета тепловой энергии |
| 68 | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино ул. Пролетарская, 20 | котел - КВм 2,5 | 2014 | в наличии | 442 398,00 | 336 222,48 | 360 388,00 | 76 | 9 | условно пригодное | - | **2020:** Мероприятия по модернизации оборудования (котел КВМ-2,5 2014г.в., 2,5 Гкал/ч, зав.№1461014) |
| 69 | котел - КЕ10-14С | 1989 | отсутствует | 230 000,00 | 5 798,38 | 341 900,00 | 88 | 34 | неудовлетворительное | - |  |
| 70 | котел - КВЗМ3,44 (КВм-4ЛЭП) | 2013 | отсутствует | 466 909,00 | 354 850,84 | 310 250,00 | 80 | 10 | условно пригодное | 1 | **2020:** Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования с. Верхнепашино ул. Пролетарская, №20 (котел КВм-4 ЛЭП 2013г.в., 3,44Гкал/ч) |
| 71 | котел - КЕ10-14С | 1989 | отсутствует | 8 426 215,00 | 280 873,78 | 2 564 250,00 | 48 | 34 | удовлетворительное | 1 | **2020**: Модернизация котла котельной с. Верхнепашино ул. Пролетарская, №20 (1, 2 этап) |
| 72 | топка ТШПМ,3,5МВт | - | отсутствует | 1 657 866,58 | 602 860,44 | 572 025,00 | 47 | - | удовлетворительное | - |  |
| 73 | насос сетевой - 1Д500-63А | - | отсутствует | 194 550,00 | 4 904,71 | 275 831,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 74 | насос сетевой - 1Д500-63А | - | отсутствует | 184 550,00 | 4 652,53 | 275 831,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 75 | насос циркуляционный ГВС - К150-125-315 | - | отсутствует | 38 000,00 | 957,94 | 36 967,00 | 25 | - | хорошее | - |  |
| 76 | насос циркуляционный ГВС - К150-125-250 | - | отсутствует | 38 000,00 | 957,94 | 114 464,00 | 25 | - | хорошее | - |  |
| 77 | насос ГВС - К160/30 | - | отсутствует | 55 000,00 | 1 386,64 | 41 664,00 | 25 | - | хорошее | - |  |
| 78 | насос ГВС - К200-150-315 | - | отсутствует | 126 562,71 | 4 414,96 | 55 847,00 | 25 | - | хорошее | - | **2016**: Модернизация системы ГВС: увеличение мощности подающего насоса в системе ГВС |
| 79 | дренажный насос - КМ55/45 | - | отсутствует | 24 000,00 | 605,05 | 26 063,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 80 | вентилятор котла - ВД280-46 | 2015 | в наличии | 1,00 | 0,51 | 7 835,00 | 48 | - | Удовлетворительное | - |  |
| 81 | вентилятор котла - ВДН6,3 | - | отсутствует | 1,00 | 0,51 | 29 001,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 82 | вентилятор котла - ВЦ14-46 | - | отсутствует | 23 706,78 | 773,08 | 5 947,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 83 | дымосос котла - ДН-9 | - | отсутствует | - | - | 58 772,00 | 48 | - | удовлетворительное | 1 |  |
| 84 | дымосос котла - ДН-9 | - | отсутствует | 55 000,00 | 1 386,64 | 58 772,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 85 | дымосос котла - ДН-10 | - | отсутствует | 57 000,00 | 1 437,01 | 130 300,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 86 | дымосос котла - ДН-11,2 | - | отсутствует | 60 000,00 | 1 512,64 | 21 652,00 | 48 | - | удовлетворительное | 1 |  |
| 87 | дымосос котла - ДН-10 | - | отсутствует | 57 000,00 | 3 288,49 | 130 300,00 | 48 | - | удовлетворительное | 1 |  |
| 88 | тяговой редуктор Ц2У-315Н | - | отсутствует | 1,00 | 0,51 | 31 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 89 | дымовая труба Н-32 м, d-1020 мм. | 2021 | отсутствует | 2 158 198,00 | 1 560 543,28 | 1 967 000,00 | 27 | 2 | хорошее | - |  |
| 90 | дымовая труба Н-30м, d-1020мм. | 2019 | отсутствует | 669 673,49 | 381 880,01 | 1 844 000,00 | 47 | 4 | удовлетворительное | - | **2019**: Модернизация объекта с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 20: замена дымовой трубы; 2020: Модернизация объекта с. Верхнепашино, ул. Пролетарская 20: замена дымовой трубы (2этап) |
| 91 | установка антинакипной электрообработки воды АНУ-35 | - | отсутствует | 80 500,00 | 2 875,03 | 54 143,00 | 70 | - | условно пригодное | - | **2016**: Модернизация системы водоподачи в котельной с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, д. 20: переоборудование системы подачи воды с установкой дополнительного оборудования (АНУ) |
| 92 | шкаф управления установкой антинакипной электрообработки воды АНУ-35 | - | отсутствует | 53 500,00 | 1 910,77 | 69 600,00 | - | - | - | - |  |
| 93 | частотный преобразователь Веспер серии EI-P7012-200Н в щите СЕ-160/286-1-2-AV-V-BP-IP31-УЗ | - | отсутствует | 830 000,00 | 637 403,24 | 703 305,00 | - | - | - | - | 2019: Модернизация объекта: установка частотного преобразователя на котельной; |
| 94 | узел учета тепловой энергииТВ7: US800250мм-2шт+гвс ПРЭМ100-1шт, ПРЭМ80 - 1шт, ПРЭМ 50-2шт | 2021 | в наличии | 1 248 682,99 | 1 113 409,02 | 167 575,00 | 27 | 2 | хорошее | - | **2021:** Модернизация котельной с. Верхнепашино ул. Пролетарская, 20: установка приборов учета тепловой энергии. Разработка проекта |
| 95 | Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное ул. Юбилейная, 1Б; | котел - КВРК-4 | 2009 | отсутствует | 695 000,00 | 17 520,92 | 34 544,00 | 88 | 14 | неудовлетворительное | 7 |  |
| 96 | котел - КВр 3,15 | 2023 | отсутствует | 2 393 182,00 | 2 393 182,00 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | новое | - | **2022**: Модернизация котельной с. Озерное, ул. Юбилейная, 1Б: замена котла №2 |
| 97 | котел - ВКзм-3,44 | 2009 | отсутствует | 750 000,00 | 18 907,57 | 1 330 000,00 | 88 | 14 | неудовлетворительное | 3 |  |
| 98 | котел - КВм-3,44 | 2016 | в наличии | 1 314 425,06 | 497 051,40 | 1 900 000,00 | 67 | 7 | условно пригодное | 4 |  |
| 99 | сетевой насос - Д500-63А | - | отсутствует | 184 550,00 | 4 652,53 | 275 831,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 100 | сетевой насос - Д315-50 | - | отсутствует | 1 110 000,00 | 2 773,09 | 274 025,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 101 | подпиточный насос - К20/30 | 2017 | отсутствует | 12 000,00 | 305,53 | 7 812,00 | 75 | 6 | условно пригодное | - |  |
| 102 | подпиточный насос - КМ80-65-160 | - | отсутствует | 20 000,00 | 504,13 | 22 593,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 103 | подпиточный насос - К20/30 | - | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 7 812,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 104 | вентилятор дутьевой - ВДН-8 | - | отсутствует | 48 000,00 | 1 210,12 | 91 480,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 105 | вентилятор дутьевой - ВДН-8 | - | отсутствует | 1,00 | 0,51 | 91 480,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 106 | вентилятор дутьевой - ВДН-8 | - | отсутствует | 1,00 | 0,51 | 91 480,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 107 | дымосос - ДН-9 | 2023 | отсутствует | 420 106,00 | 420 106,00 | 191 545,00 | 0 |  | новое | - | 2022: Модернизация котельной |
| 108 | дымосос - ДН-10 | - | отсутствует | 87 540,65 | 35 450,21 | 130 300,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 109 | дымосос - ДН-11,2 | - | отсутствует | 60 000,00 | 2 479,27 | 237 924,00 | 48 | - | удовлетворительное | 1 |  |
| 110 | труба дымовая Н=28 м, д.= 630 мм | - | отсутствует | 652 000,00 | 16 437,01 | 743 000,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 111 | частотный преобразователь Веспер серии EI-P7012-175Н в щите СЕ 132/230-1-2-AV-V-BP-IP31-Y3 | - | отсутствует | 695 000,00 | 533 729,24 | 703 305,00 | - | - | - | - | **2019**: Модернизация объекта: установка частотного преобразователя на котельной |
| 112 | узел учета тепловой энергии ТВ7: Питерфлоу 200 - 2шт, Питерфлоу 32 - 1шт | 2020 | в наличии | 982 287,00 | 777 643,87 | 121 200,00 | 38 | 3 | удовлетворительное | - | **2020**: Модернизация котельной с. установка приборов учета |
| 113 |  | Оборудование Система охранно-пожарной сигнализации котельной | 2021 | в наличии | 752 759,00 | 652 391,22 |  |  |  | удовлетворительное |  |  |
| 114 | Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, ул. Калинина, 5А; | котел - НР-8 | - | отсутствует | 1,00 | 0,37 | 258 000,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 115 | котел - НР-8 | - | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 258 000,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 116 | сетевой насос - КМ65-50-125 | - | отсутствует | - | - | 24 000,00 | 48 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 117 | дренажный насос - К45/30 | - | отсутствует | 28 000,00 | 27 294,03 | 13 000,00 | 48 | - | неудовлетворительное | - | **2015**: Модернизация насоса К 45-30 с установкой электродвигателя АИР 112-М2-1081-380 (7,5/3000) |
| 118 | вентилятор дутьевой - ВД2,8 | - | отсутствует | 6 000,00 | 151,57 | 21 000,00 | 48 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 119 | дымосос - ДН - 6,3 | - | отсутствует | 57 560,17 | 1 918,63 | 46 000,00 | 48 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 120 | труба дымовая Н= 12 м, д.= 377 мм | 2022 | отсутствует | 6 000,00 | 247,82 | 168 000,00 | 15 | 1 | очень хорошее | - |  |
| 121 | Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, ул. Заводская, 1Б; | котел - КВр 1,45 | 2014 | в наличии | 167 785,00 | 127 516,60 | 180 125,00 | 70 | 9 | условно пригодное | - | **2020:** Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования п.Усть-Кемь ул. Заводская, д.1Б (котел КВр-1,45-95 ОУР 2014г.в., 1,45Гкал/ч, зав.№542 |
| 122 | котел - КВр 1,46 | 2016 | в наличии | 240 482,00 | 183 337,76 | 229 250,00 | 67 | 7 | условно пригодное | 1 | **2020**: Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования п.Усть-Кемь ул. Заводская, д.1Б котел КВр-1,45 2016г.в., 1,25Гкал/ч, зав.№201620) |
| 123 | дренажный насос - К45/30 | 2018 | отсутствует | 28 000,00 | 705,97 | - | 48 | 5 | удовлетворительное | - |  |
| 124 | сетевой насос - КМ45/50 | 2013 | отсутствует | 24 000,00 | 605,05 | 9 050,00 | 80 | 10 | неудовлетворительное | - |  |
| 125 | труба дымовая Н= 23 м, д.= 830 мм | 2017 | отсутствует | 1 650 000,00 | 41 596,56 | 921 000,00 | 62 | 6 | условно пригодное | - |  |
| 126 | узел учета тепловой энергии ТВ7: Питерфлоу 150 - 2шт, Питерфлоу 32-1шт | 2020 | в наличии | 1 077 944,00 | 862 355,12 | 121 473,00 | 38 | 3 | удовлетворительное | - | **2020**: Модернизация котельной, установка приборов учета тепловой энергии. Разработка проекта. |
| 127 | Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 1А; | котел - НР-18 | 2010 | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 258 000,00 | 48 | 13 | удовлетворительное | - |  |
| 128 | котел - НР-18 | 2009 | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 374 000,00 | 48 | 14 | удовлетворительное | - |  |
| 129 | котел - НР-18 | 2009 | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 374 000,00 | 48 | 14 | удовлетворительное | - |  |
| 130 | вентилятор дутьевой - ВД2,8 | - | отсутствует | 6 000,00 | 151,27 | 31 000,00 | 48 | - | Удовлетворительное | - |  |
| 131 | дымосос - ДН-6,3 | 2007 | отсутствует | 57 560,17 | 1 918,63 | 32 000,00 | 70 | 16 | условно пригодное | - | **2015**: Модернизация дымососа ДН-6,3 правого вращения 90 (5,5/1500), с.Погодаево, ул. Гагарина, 1А |
| 132 | труба дымовая Н= 25 м, д.= 500 мм | - | отсутствует | 485 000,00 | 12 226,90 | 574 000,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 133 | узел учета тепловой энергии ТВ7: Питрерфлоу150-1шт, Питрерфлоу100-1шт, Питрерфлоу50-1шт | 2022 | в наличии | 950 681,00 | 950 681,00 | 108 000,00 | 15 | 1 | очень хорошее | - | **2022**: Модернизация котельной: установка приборов учета тепловой энергии. Разработка проекта. |
| 134 | Красноярский край, Енисейский район, с. Усть-Пит, ул. Школьная, 10; | котел - КВр 1,45 | 2017 | отсутствует | - | - | 294 750,00 | 62 | 6 | условно пригодное | - |  |
| 135 | котел - КВр 1,5 | 2016 | в наличии | 240 482,00 | 183 337,76 | 255 325,00 | 67 | 7 | условно пригодное |  | **2020**: Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования ( котел КВр-1,5 2016г.в., 1,29Гкал/ч, зав.№340816) |
| 136 | насос сетевой - К45/30 | 2016 | отсутствует | 28 000,00 | 705,97 | 19 529,00 | 67 | 7 | условно пригодное | - |  |
| 137 | труба дымовая Н= 24 м, д.= 720 мм | 2015 | отсутствует | 852 000,00 | 21 479,08 | 729 000,00 | 72 | 8 | условно пригодное | - |  |
| 138 | Красноярский край, Енисейский район, с. Чалбышево, ул. Советская, 1Б; | котел - КВр 1,45 | 2014 | в наличии | 167 785,00 | 127 516,60 | 180 125,00 | 76 | 6 | условно пригодное | - | **2020:** Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования с.Чалбышево, ул.Советская, 1 “Б” (котел КВр-1,45-95 ОУР 2014г.в., 1,45Гкал/ч, зав.№544) |
| 139 | котел - НР-18 | - | отсутствует | 1,00 | 0,51 | 237 500,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 140 | котел - НР-18 | - | отсутствует | 249 000,00 | 6 277,24 | 142 500,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 141 | насос сетевой - К290/30 | - | отсутствует | 1,00 | 0,04 | 33 404,00 | 48 | - | удовлетворительное | 1 |  |
| 142 | труба дымовая Н = 34 м, д.= 720 мм | 2015 | отсутствует | 485 000,00 | 12 226,90 | 712 000,00 | 72 | 8 | условно пригодное | - |  |
| 143 | узел учета тепловой энергии ТВ7:Питрерфлоу200-2шт, Питрерфлоу50-1шт | 2022 | в наличии | 1 133 263,00 | 1 133 263,00 | 104 400,00 | 15 | 1 | очень хорошее | - | **2022**: Модернизация котельной: установка приборов учета тепловой энергии. Разработка проекта |
| 144 | Красноярский край, Енисейский район, с. Городище, ул. Школьная, 1Б; | котел - КВр 0,63 | 2019 | в наличии | 1 109 647,00 | 626 624,21 | 261 000,00 | 47 | 4 | удовлетворительное | - | **2019**: Модернизация котла котельной с. Городище, ул. Школьная, 1Б: установка нового котла в легкой обмуровке |
| 145 | котел - КВр 0,63 | 2014 | в наличии | 44 319,00 | 33 682,44 | 261 000,00 | 76 | 9 | условно пригодное | 3 | **2020**: Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования (котел КВр-0,63 2014г.в., 0,00Гкал/ч, зав.№10814) |
| 146 | насос сетевой - К45/30 | 2000 | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 19 000,00 | 48 | 23 | удовлетворительное | - |  |
| 147 | насос сетевой - К45/30 | 2014 | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 19 000,00 | 48 | 9 | удовлетворительное | - | **2015:** Модернизация объекта: замена насоса К-45/30 котельной |
| 148 | вентилятор дутьевой - ВЦ14-46 | 2014 | отсутствует | 8 000,00 | 201,61 | 9 000,00 | 48 | 9 | удовлетворительное | - |  |
| 149 | дымосос - ДН-6,3 | 2013 | отсутствует | 31 000,00 | 781,60 | 68 000,00 | 48 | 10 | Удовлетворительное | - |  |
| 150 | труба дымовая Н= 22 м, д.= 420 мм | 2021 | отсутствует | 249 198,22 | 228 431,77 | 350 000,00 | 27 | 2 | хорошее | - |  |
| 151 | Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Трактовая, 7; | котел - КВр 1,25 | 2015 | отсутствует | - | - | 476 000,00 | 72 | 8 | условно пригодное | 1 |  |
| 152 | котел - КВр 1,45 | 2014 | в наличии | 700 222,56 | 630 200,28 | 491 000,00 | 76 | 9 | условно пригодное | - | **2020**: Завершение мероприятия по модернизации оборудования (котел КВр-1,45 2014г.в., 1,45Гкал/ч, зав.№543) |
| 153 | насос сетевой - К150-125-250 | 2014 | отсутствует | 52 000,00 | 1 311,01 | 18 000,00 | 70 | 9 | условно пригодное | 1 |  |
| 154 | насос сетевой - К150-125-315 | 2021 | отсутствует | 104 978,33 | 17 496,38 | 34 000,00 | 47 | 2 | удовлетворительное | 1 |  |
| 155 | вентилятор дутьевой - ВР280-46 | 2015 | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 8 000,00 | 70 | 8 | условно пригодное | - |  |
| 156 | вентилятор дутьевой - ВР280-46 | 2014 | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 8 000,00 | 70 | 9 | условно пригодное | - |  |
| 157 | насос подпиточный - К65-50-160 | - | отсутствует | 18 000,00 | 453,79 | 25 000,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 158 | дымосос - ДН-10 | - | отсутствует | 57 000,00 | 1 437,01 | 93 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - | **2015:** Модернизация объекта: замена дымососа ДН-10 |
| 159 | дымосос - ДН-6,3 | - | отсутствует | 64 061,02 | 35 421,94 | 32 000,00 | 60 | - | условно пригодное | 1 | **2019**: Модернизация тягодутьевого оборудования котельной |
| 160 | дымосос - ДН-6,3 | - | отсутствует | 64 061,01 | 35 421,93 | 32 000,00 | 60 | - | условно пригодное | - |
| 161 | труба дымовая Н= 32 м, д.= 800 мм | 2015 | отсутствует | 1 030 000,00 | 25 966,42 | 1 307 000,00 | 72 | 8 | условно пригодное | - |  |
| 162 | узел учета тепловой энергии ТВ7:Питерфлоу 200 - 1шт, Питерфлоу 150 - 1шт, Питерфлоу 50 - 1шт | 2020 | в наличии | 1 269 841,00 | 1 005 290,75 | 165 000,00 | 38 | 3 | удовлетворительное | - | **2020**: Модернизация котельной с.: установка приборов учета тепловой энергии. Проект |
| 163 | Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, пер. Якорный, 23; | котел - ДКВР20/13 | 2004 | в наличии | 839 000,00 | 21 151,27 | 609 650,00 | 88 | 19 | неудовлетворительное | 2 |  |
| 164 | котел - ДКВР20/13 | 1991 | в наличии | - | - | 152 413,00 | 98 | 32 | негодное к применению | - |  |
| 165 | котел - КЕ 25/14С | 2012 | в наличии | 652 000,00 | 16 437,01 | 3 676 000,00 | 48 | 11 | удовлетворительное | 1 |  |
| 166 | котел - КЕ 25/14ВтШп | 2008 | в наличии | 652 000,00 | 16 437,01 | 735 200,00 | 88 | 15 | неудовлетворительное | - |  |
| 167 | сетевой насос - Д315-50 | 2008 | отсутствует | 154 000,00 | 3 882,31 | 15 763,00 | 88 | 15 | неудовлетворительное | - |  |
| 168 | сетевой насос - Д315-50 | - | отсутствует | 154 000,00 | 3 882,31 | 15 763,00 | 88 | - | неудовлетворительное | 1 |  |
| 169 | сетевой насос - Д630-90 | - | отсутствует | - | - | 283 551,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 170 | подпиточный насос - КМ80-50-200 | - | отсутствует | 46 000,00 | 1 159,75 | 21 714,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 171 | подпиточный насос - КМ80-50-200 | - | отсутствует | 46 000,00 | 1 159,75 | 21 714,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 172 | подпиточный нксос - К80-50-200 | - | отсутствует | 46 000,00 | 1 159,75 | 21 714,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 173 | насос сырой воды - К45/30 | - | отсутствует | 22 000,00 | 554,71 | 9 959,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 174 | питательный насос - ЦНСГ 38-132 | - | отсутствует | 120 000,00 | 3 025,27 | 20 387,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 175 | питательный насос - ЦНСГ 38-176 | - | отсутствует | 120 000,00 | 3 025,27 | 14 320,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 176 | питательный насос - ЦНСГ 38-176 | - | отсутствует | 120 000,00 | 3 025,27 | 14 320,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 177 | питательный насос - ЦНСГ 38-176 | - | отсутствует | 120 000,00 | 3 025,27 | 14 320,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 178 | насос гидросмыва - ФГ26-144 | - | отсутствует | 54 000,00 | 1 361,38 | 4 000,00 | 88 | - | неудовлетворительное | 1 |  |
| 179 | насос гидросмыва - СД 250/22,5 | - | отсутствует | 75 000,00 | 1 890,79 | 93 247,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 180 | вентилятор дутьевой - ВДН 12,5 | - | отсутствует | 60 000,00 | 1 512,64 | 47 585,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 181 | вентилятор дутьевой - ВДН 12,5 | - | отсутствует | 60 000,00 | 1 512,64 | 237 924,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 182 | вентилятор дутьевой - ВДН 12,5 | - | отсутствует | 68 000,00 | 1 512,64 | 237 924,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 183 | вентилятор вихревой - ВДН-10 | - | отсутствует | 68 000,00 | 1 714,24 | 130 300,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 184 | дымосос - ДН 13,5 | - | отсутствует | 188 000,00 | 4 739,53 | 48 724,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 185 | дымосос - ДН 13,5 | - | отсутствует | 188 000,00 | 4 739,53 | 48 724,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 186 | дымосос - ДН17У | - | отсутствует | 188 000,00 | 4 739,53 | 58 988,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - | **2015**: Модернизация: замена основных агрегатов (рабочее колесо, направляющие) дымососа ДН-17У (1 шт) |
| 187 | дымосос - ДН17У | 2021 | отсутствует | 188 000,00 | 4 739,53 | 442 413,00 | 37 | 2 | удовлетворительное | - |  |
| 188 | дробилка - СМД108А | - | отсутствует | 254 000,00 | 6 403,44 | 250 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 189 | Галерея лентопротяжная №1 с эл.дв. 11 кВт | - | отсутствует | 76 000,00 | 1 915,87 | 3 543 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 190 | Галерея лентопротяжная №2 с эл.дв. 18,5 кВт | - | отсутствует | 82 000,00 | 2 067,13 | 6 497 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 191 | питатель угля - ПСУ | - | отсутствует | 21 000,00 | 529,42 | 690,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 192 | топка котла - ТЧЗМ-2 | - | отсутствует | 42 000,00 | 1 058,84 | 1 345 125,00 | 98 | - | негодное к применению | - |  |
| 193 | шурующая планка - ТШПМ | - | отсутствует | 6 000,00 | 151,27 | 197 500,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 194 | шурующая планка - ТШПМ | - | отсутствует | 6 900,00 | 174,01 | 197 500,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 195 | вентилятор возврата уноса - 19ЦС63 | - | отсутствует | 22 000,00 | 554,71 | 25 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 196 | вентилятор возврата уноса - 19ЦС63 | - | отсутствует | 22 000,00 | 554,71 | 25 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 197 | вентилятор возврата уноса - 19ЦС63 | - | отсутствует | 22 000,00 | 554,71 | 25 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 198 | питатель котла - ПТЛ-600 | - | отсутствует | 35 000,00 | 882,31 | 16 850,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 199 | питатель котла - ПТЛ-600 | - | отсутствует | 35 000,00 | 882,31 | 16 850,00 | 88 | - | неудовлетворительное | - |  |
| 200 | питатель котла - ПТЛ-600 | - | отсутствует | 35 000,00 | 882,31 | 84 250,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 201 | питатель котла - ПТЛ-600 | - | отсутствует | 35 000,00 | 882,31 | 84 250,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 202 | питатель котла - ПТЛ-600 | - | отсутствует | 35 000,00 | 882,31 | 84 250,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 203 | питатель котла - ПТЛ-600 | - | отсутствует | 35 000,00 | 882,31 | 84 250,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 204 | вытяжной вентилятор - 19ЦС63 | - | отсутствует | 32 000,00 | 806,68 | 25 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 205 | вытяжной вентилятор - 19ЦС63 | - | отсутствует | 32 000,00 | 806,68 | 25 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 206 | вытяжной вентилятор - 19ЦС63 | - | отсутствует | 32 000,00 | 806,68 | 25 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 207 | труба дымовая (кирпич) Н= 45 м, д.= 2500 мм | - | в наличии | 8 560 000,00 | 215 798,38 | 791 000,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 208 | кран К-47 | - | в наличии | 1 250 000,00 | 31 512,64 | 563 000,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 209 | компрессор №3 с эл.дв. 5 кВт | - | отсутствует | - | - | 48 692,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 210 | антинакипная установка АНУ - 70 | - | отсутствует | 198 500,00 | 121 305,40 | 82 500,00 | 70 | - | условно пригодное | - |  |
| 211 | узел учета тепловой энергии ТВ-7: US800-500мм, Питерфлоу 150 - 2шт, Питерфлоу 100 - 1шт | 2021 | в наличии | 1 400 961,84 | 1 249 191,00 | 110 179,00 | 27 | 2 | хорошее | - | **2021**: Модернизация котельной: установка приборов учета тепловой энергии. |
| 212 | частотный преобразователь ВЕСПЕР серии Е1-Р7012-350Н в щите СЕ-250/440-1-2-AV-V-ВР-IP31-У3 | - | отсутствует | 1 703 102,65 | 1 364 363,89 | 703 305,00 | - | - | - | - | **2019**: Модернизация объекта: установка частотного преобразователя |
| 213 | Частотный преобразователь "Веслер" с эл.дв. 2,2 кВт | - | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 9 322,00 | - | - | - | - |  |
| 214 | Частотный преобразователь "Веслер" с эл.дв. 2,2 кВт | - | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 9 322,00 | - | - | - | - |  |
| 215 | Частотный преобразователь "Веслер" с эл.дв. 2,2 кВт | - | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 9 322,00 | - | - | - | - |  |
| 216 | Частотный преобразователь "Дельта" с эл.дв. 2,2 | - | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 19 135,00 | - | - | - | - |  |
| 217 | Частотный преобразователь "Дельта" с эл.дв. 2,2 кВт | - | отсутствует | 12 000,00 | 302,53 | 19 135,00 | - | - | - | - |  |
| 218 | Красноярский край, Енисейский район, пос. Кривляк, ул. Школьная, 2К; | котел - КВр-0,8 | 2014 | в наличии | 391 666,67 | 352 499,99 | 106 710,00 | 76 | 9 | условно пригодное | - |  |
| 219 | котел - КВР 1,28(Алмаз 1,1) | 2013 | в наличии | 91 873,00 | 69 823,48 | 107 614,00 | 80 | 10 | условно пригодное | - |  |
| 220 | котел - КВр-0,8 | 2020 | в наличии | 0,00 | 0,00 | 281 326,00 | 38 | 3 | удовлетворительное | - | **2020**: Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования пос.Кривляк, ул.Школьная 2 ”К” (котел водогрейный КВр-0,8 Гкал серия Эффект зав.№20952 2020г.в. |
| 221 | котел - КВр-1,5 | 2016 | в наличии | 243 710,00 | 185 798,72 | 255 325,00 | 67 | 7 | условно пригодное | - | **2020:** Завершение модернизации оборудования (котел КВр-1,5 2016г.в., 1,29Гкал/ч, зав.№380816) |
| 222 | сетевой насос - КМ 100-65-200 | 2012 | отсутствует | 50 000,00 | 1 260,46 | 37 422,00 | 70 | 11 | условно пригодное | - |  |
| 223 | сетевой насос - КМ100-80-160 | 2017 | отсутствует | 45 000,00 | 1 134,48 | 4 184,00 | 70 | 6 | условно пригодное | - |  |
| 224 | сетевой насос - КМ100-80-160 | 2018 | отсутствует | 45 000,00 | 1 134,48 | 5 753,00 | 80 | 5 | условно пригодное | - |  |
| 225 | дутьевой вентилятор - ВР 280-46 | - | отсутствует | 15 000,00 | 378,16 | 5 475,00 | 48 | - | удовлетворительное | - |  |
| 226 | дымосос - ДН6,3 | - | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 70 | - | условно пригодное | 1 |  |
| 227 | труба дымовая Н= 32 м, д.= 720 мм | 2019 | отсутствует | 2 228 859,00 | 92 101,67 | 670 000,00 | 47 | 4 | удовлетворительное | - | **2019:** Модернизация: замена дымовой трубы |
| 228 | емкость подпиточная 4 м3 | - | отсутствует | 25 000,00 | 630,34 | - | - | - | - | - |  |
| 229 | узел учета тепловой энергии ТВ7:Питрерфлоу150-2шт, Питрерфлоу50-1шт | 2022 | в наличии | - | - | 52 337,00 | 15 | 1 | очень хорошее | - | **2022**: Модернизация котельной пос.Кривляк, ул.Школьная 2 ”К": установка приборов учета тепловой энергии. Разработка проекта. |
| 230 | Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Мира, 28; | котел - КВр1,45 | 2014 | в наличии | 508 520,88 | 457 668,84 | 180 125,00 | 76 | 9 | условно пригодное | - | **2020**: Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования с.Ярцево, ул.Мира, 28 (котел КВр-1,45 ОУР 2014г.в., 1,25Гкал/ч, зав.№1390314) |
| 231 | котел - КВр 1,45 | 2015 | в наличии | 191 714,00 | 145 702,64 | 229 250,00 | 72 | 8 | условно пригодное | 3 | **2020:** Завершение мероприятия по модернизации котельного оборудования с.Ярцево, ул.Мира, 28 (котел КВр-1,45 2015г.в., 1,45Гкал/ч, зав.№201503) |
| 232 | дымосос - ДН6,3 | 2016 | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 80 | 7 | условно пригодное | - |  |
| 233 | дымосос - ДН6,3 | 2017 | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 75 | 6 | условно пригодное | - |  |
| 234 | дымосос - ДН6,3 | 2020 | отсутствует | 57 560,17 | 1 940,29 | 26 101,00 | 50 | 3 | удовлетворительное | - |  |
| 235 | труба дымовая d=850, h=22м | 2015 | отсутствует | 333 997,77 | 165 618,86 | 1 089 000,00 | 72 | 8 | условно пригодное | - | **2017:** Модернизация котельной с. Ярцево, ул. Мира, 28: установка дымовой трубы |
| 236 | антинакипная установка АНУ-35 | - | отсутствует | 173 000,00 | 87 215,00 | 78 507,00 | 70 | - | условно пригодное | - | **2017:** Модернизация системы водоподачи в котельной с. Ярцево, ул. Мира, 28: переоборудование системы подачи воды с установкой дополнительного оборудования (АНУ) |
| 237 | узел учета тепловой энергии ТВ-7: Питрерфлоу200-2шт, Питрерфлоу50-1шт | 2022 | в наличии | - | - | 190 820,00 | 15 | 1 | очень хорошее | - | **2022**: Модернизация котельной с.Ярцево, ул.Мира, 28: установка приборов учета тепловой энергии. Разработка проекта. |

**1.3. Описание по тепловым сетям**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения согласно государственной регистрации) | Кадастровый номер | Год постройки | Протяженность согласно государственной регистрации | Протяженность фактическая (в двухтрубном исполнении) согласно проведенной инвентаризации, м | Разница протяженности между фактической и зарегистрированной (в процессе оформления) | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Рыночная стоимость, руб. без НДС | Износ, % | Описание и технико - экономические показатели | | | | | | |
| Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта | Срок эксплуатации объекта, лет | Фактическое состояние, возможность (пригодность) к эксплуатации | Сведения об аварийности (кол-во инцидентов за 2022 год) | Мероприятия по модернизации/реконструкции (наименование и дата проведения) | Диаметр трубопроводов, мм | Способ прокладки трубопроводов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Тепловая сеть    котельной Красноярский край, Енисейский район,  с. Абалаково,  ул. Лесная, 10 | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково,  ул. Нефтяников,  № 14 «А»; по ул. Нефтяников, Северной, Новой, Лесной, пер. Комсомольскому | 24:12:0000000:4026 | 1978  -1993 | 4 024,0 | 4 449,7 | 425,7 | - | - | 1 981 600,00 | 69 | сталь | 45 | малонадежное | 5 | 2016: Выполнение мероприятий по модернизации сети теплоснабжения с. Абалаково, ул. Нефтяников, д. 11-13, диаметр 273, протяженность 100 м.; замена труб с фактическим износом 100% с применением теплоизоляционных материалов с улучшенными характеристиками | 32-259 | Надземная/Подземная |
| 2 | Тепловая сеть  котельной  Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино ул. Пролетарская, 20 | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино от котельной расположенной по адресу: ул. Пролетарская, № 20 по улицам: Пролетарская, Усова, Школьная, Геофизиков, Нансена, Советская, Строителей, Комсомольская, Гагарина, Обручева, Есенина, Солнечная, Ферсмана, по переулку Лесной | 24:12:0000000:4031 | 1980 | 9 263,0 | 10 759,0 | 1 496 | - | - | 2 944 000,00 | 81 | сталь | 43 | малонадежное | 2 |  | 32-259 | Надземная/Подземная |
| 3 | Сеть горячего водоснабжения  котельной  Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино ул. Пролетарская, 20 | Сеть горячего водоснабжения, с. Верхнепашино (котельной Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино ул. Пролетарская, 20) | 24:12:0000000:6498 | 1980 | 2 530,0 | 6 463,8 | 3 933,8 | - | - | 2 947 000,00 | 81 | сталь | 43 | малонадежное | 3 |  | 20-100 | Надземная/Подземная |
| 4 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 91/5 | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от котельной ТЭУ-1 расположенной по адресу: ул.Советская, № 91/5, по улицам Советской, Зеленой, Геологической, Новой, Рабочей | 24:12:0000000:4025 | 1985 | 3 871,0 | 4 530,6 | 659,6 | - | - | 1 056 800,00 | 81 | сталь | 38 | малонадежное | 7 |  | 25-150 | Надземная/Подземная |
| 5 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Юбилейная, 19А | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, от котельной ТЭУ -4 расположенной по адресу: ул. Юбилейная, 19 «А», по улицам: Лесной, Вавиловой, Советской, Юбилейной, Набережной | 24:12:0000000:4029 | 1985 | 1 937,0 | 2 122,6 | 185,6 | - | - | 468 000,00 | 81 | сталь | 38 | малонадежное | - |  | 40-150 | Надземная/Подземная |
| 6 | Тепловая сеть    котельной Красноярский край, Енисейский район, с. Городище, ул. Школьная, 1Б | Тепловая сеть    Красноярский край, Енисейский район, с. Городище, ул.Школьная, ул.70 лет Октября | 24:12:0000000:3932 | 1990 | 528,0 | 660,8 | 132,8 | - | - | 292 000,00 | 69 | сталь | 33 | малонадежное | - |  | 32-207 | Подземная |
| 7 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Трактовая, 7 | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, пос. Епишино, ул.Трактовая, № 7; по улицам Трактовая, Молодежная, Строительная, Мира, Центральная, Солнечная, Советская, Спортивная | 24:12:0000000:4028 | 1987 | 3 119,0 | 3 358,5 | 239,5 | - | - | 1 244 800,00 | 65 | сталь | 36 | малонадежное | 2 |  | 25-150 | Надземная/Подземная |
| 8 | Тепловая сеть    котельной Красноярский край, Енисейский район, пос. Кривляк, ул. Школьная, 2К | Тепловая сеть    Красноярский край, Енисейский район, п.Кривляк, от котельной по адресу: Енисейский район, п.Кривляк, ул.Школьная, 2К, вдоль улиц: Школьная, Рабочая | 24:12:0580101:1163 | 1987 | 1 844,0 | 1 991,8 | 147,8 | - | - | 733 600,00 | 75 | сталь | 36 | малонадежное | 1 |  | 32-150 | Подземная |
| 9 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, ул. Школьная, 1Б | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, п. Новокаргино, от котельной по адресу: Енисейский район, п.Новокаргино, ул. Школьная, 1Б, вдоль улиц: Центральная, Набережная, Октябрьская, Строительная, Школьная, Гагарина | 24:12:0000000:6440 | 1967 | 2 100,0 | 1 453,9 | -646,1 | - | - | 580 000,00 | 65 | сталь | 56 | малонадежное | 6 |  | 32-150 | Надземная/Подземная |
| 10 | Тепловая сеть    котельной Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное ул. Юбилейная, 1Б | Тепловая сеть    Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, от котельной ТЭУ, расположенной по адресу: Юбилейная 1 «Б»; по улицам: Ленинградская, Юбилейная, Лесная, Королева, Новая, Дорожников | 24:12:0000000:4032 | 1990 | 8 899,0 | 10 650,3 | 1 751,3 | - | - | 2 497 600,00 | 80 | сталь | 33 | малонадежное | 18 | 2017: Проект реконструкции и мероприятия по реконструкции сети теплоснабжения на участке сети: ул. Юбилейная, 1Б-ул. Ленинградская, 103 с. Озерное; Реализация мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в с. Озерное, ул. Дорожников в соответствии с утвержденной ПСД | 25-207 | Надземная/Подземная |
| 11 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 1А | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 1 «А» | 24:12:0490101:569 | 1987 | 761,0 | 956,4 | 195,4 | - | - | 328 000,00 | 63 | сталь | 36 | малонадежное | 3 |  | 32-100 | Надземная/Подземная |
| 12 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, пер. Якорный, 23 | Тепловая сеть  Красноярский край, р-н Енисейский, пгт. Подтесово, пер. Якорный, 23, по ул.Северной, Полевой, У.Громовой, Пушкина, Калинина, Мичурина, Первомайской, О.Кошевого, Некрасова; пер.Якорному, Зеленому, Талалихина, Заводскому, Октябрьскому, Рабоче-Крестьянскому, Советскому | 24:12:0000000:4030 | 1985 | 13 057,0 | 16 609,5 | 3 552,5 | - | - | 17 777 600,00 | 72 | сталь | 38 | малонадежное | 36 |  | 20-500 | Надземная/Подземная |
| 13 | Тепловая сеть    котельной Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, ул. Заводская, 1Б | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский р-н, с/с Усть-Кемский, п.Усть-Кемь | 24:12:0520101:1307 | 1985 | 2 109,00 | 2 245,7 | 136,7 | - | - | 504 000,00 | 82 | сталь | 38 | малонадежное | 2 |  | 32-125 | Надземная/Подземная |
| 14 | Тепловая сеть    котельной Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, ул. Калинина, 5А | Тепловая сеть    Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, из котельной – 2 по ул.Калинина № 5 «Б» по улицам Калинина, Лазо | 24:12:0000000:4024 | 1985 | 69,0 | 81,4 | 12,4 | - | - | 19 200,00 | 82 | сталь | 38 | малонадежное | - |  | 50 | Подземная |
| 15 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, с. Усть-Пит, ул. Школьная, 10 | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский р-н, с.Усть-Пит | 24:12:0530101:518 | 1990 | 798,0 | 790,5 | -7,5 | - | - | 204 000,00 | 70 | сталь | 33 | малонадежное | - | 2017: Реализация мероприятий по модернизации котельных в с. Усть-Пит (объединение тепловых сетей двух теплоисточников) | 32-82 | Надземная/Подземная |
| 16 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, с. Чалбышево, ул. Советская, 1Б | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский р-н, Чалбышевский с/с, с.Чалбышево | 24:12:0540101:697 | 1987 | 1 642,0 | 1 759,0 | 117 | - | - | 512 000,00 | 69 | сталь | 36 | малонадежное | - |  | 32-207 | Надземная/Подземная |
| 18 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, пос. Шапкино (Енисейск-15), ул. Мира 2 | Тепловая сеть    Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино ул. Мира 2 | 24:12:0550203:159 | 1983 | 1 472 | 1 623,2 | 151,2 | - | - | 540 800,00 | 79 | сталь | 40 | малонадежное | - |  | 50-207 | Надземная |
| 19 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, пос. Шапкино, ул. Лесная 12 | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, от котельной по адресу: Енисейский район, п.Шапкино, ул.Лесная, 12, вдоль улиц: Лесная, Школьная | 24:12:0550102:430 | 1972 | 209,0 | 279,9 | 70,9 | - | - | 76 000,00 | 79 | сталь | 51 | малонадежное | - |  | 20-69 | Надземная/Подземная |
| 20 | Сеть горячего водоснабжения  котельной Красноярский край, Енисейский район, пос. Шапкино (Енисейск-15), ул. Мира 2 | Сеть горячего водоснабжения  Красноярский край, Енисейский р-н, Шапкинский с/с, п.Шапкино, ул.Мира | 24:12:0550203:345 | 1990 | 1366,0 | 1 553,7 | 187,7 | - | - | 701 000,00 | 79 | сталь | 30 | малонадежное | 1 |  | 50-100 | Надземная/Подземная |
| 21 | Тепловая сеть  котельной Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Мира, 28 | Тепловая сеть  Красноярский край, Енисейский район, с.Ярцево, ул.Мира, ул.Матросова; пер.Почтовый | 24:12:0000000:3908 | 1990 | 1 322,0 | 4 053,8 | 2 731,8 | - | - | 545 600,00 | 54 | сталь | 33 | малонадежное | 7 | 2017: Разработка ПСД по модернизации сети теплоснабжения в с. Ярцево, ул. Предмостная, пер. Почтовый; 2018: Реализация мероприятий по модернизации сети теплоснабжения с. Ярцево, ул. Предмостная, пер. Почтовый в соответствии с ПСД | 25-150 | Надземная/Подземная |
| 22 | Тепловая сеть  от котельной по адресу: Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Сосновая, 7А | Тепловая сеть  от котельной по адресу: Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Сосновая, 7А, вдоль улиц: Строительная, Московская, Набережная, Мира | 24:12:0000000:6441 | 1969 | 1 918,0 | 2 056,9 | 138,9 | - | - | 808 800,00 | 63 | сталь | 54 | малонадежное | 5 | - | 32-359 | Надземная/Подземная |
| 23 | Итого по сетям теплоснабжения | | х | х | 58 942,0 | 70 433,5 | 11 491,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 24 | Итого по сетям горячего водоснабжения | | х | х | 3 896,0 | 8 017,5 | 4 121,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

**1.4. Описание иного имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) | Данные государственной регистрации права на объект соглашения | Год постройки | Площадь, кв.м./ этаэность | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Рыночная стоимость, руб. без НДС | Износ, % | Описание и технико - экономические показатели | | | | | |
| Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта | Срок эксплуатации объекта | Фактическое состояние, возможность (пригодность) к эксплуатации | Сведения об аварийности (кол-во инцидентов за 2022 год) | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Нежилое здание Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 20 (на территории котельной) | Кадастровый № здания – 24:12:0380103:443 | - | 297,2 | 1548266,37 | - | 258 000,00 | 60 | Фундамент – блоки ФБС, Стены – металлокаркас, наполнитель – стекловата, обшитые асбоцементными листами. Материал кровли – металл. Коммуникации – электричество, холодное водоснабжение, теплоснабжение | - | неудовлетворительное | - | Помещение под резервную ДЭС со слесарным помещением |
| 2. | Дизельная электростанция Baudouin l2MllGl400/5  (генератор — Stamford Tech HC634G) с комплектом блока (АВР) автоматического ввода резерва (2000А)  Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, пер. Якорный, 23 (ДЭС-резервная) |  |  |  | 15 524 940 |  |  | 0 | Дизельная электростанция предназначена для организации аварийного электроснабжения объекта теплоснабжения (Котельная, п. Подтнсово) |  | удовлетворительное |  | Условия эксплуатации, основные эксплуатационно-технические характеристики ДЭС (приложение) |