Приложение 1

к постановлению администрации

Енисейского района

от ___________ № ___-п

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года

1. Общие положения

1.1.	Целью Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (далее - объекты), расположенных на территории Енисейского района.

1.2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024  № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ).

1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- осуществлением постоянного контроля за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных ремонтов, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты производственного фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование и работоспособность.

1.5. Непосредственная ответственность за качество организации и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов  возлагается на руководителей организаций.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Работа Комиссии, утвержденной в установленном порядке администрацией Енисейского района (далее - Комиссия), осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

-	объекты, подлежащие проверке;

-	сроки проведения проверки.

2.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей на территории муниципальных образований района и в целом объектов проводится и определяется Комиссией не позднее 15 сентября.

2.3. Комиссия контролирует деятельность руководителей предприятий и организаций по подготовке к отопительному периоду объектов в сфере теплоснабжения, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

2.4. При проведении оценки  Комиссией проверяется выполнение требований, установленных пунктами 9-11, раздела 2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом.

2.5. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.6. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду в соответствии с Приказом, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приказом.

При проведении осмотра объектов организации обеспечивают доступ к объектам проверки представителям администрации Енисейского района.

2.7. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

2.9. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.10. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.11. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящей Программа) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки установленных сроков.

2.12. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

2.13. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

2.14. Лица, не получившие паспорт установленной до даты, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

2.15. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий и организаций письменную и устную информацию, необходимую для работы Комиссии.

3. Порядок взаимодействия Комиссии с теплоснабжающими и  теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии для проведения проверки оценки обеспечения готовности объектов, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, расположенные на территории муниципальных образований Енисейского района, информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду  согласно Приказу.

Комиссия рассматривает представленные документы, подтверждающие выполнение требований обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в Комиссию, информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду,  согласно Приказу.

3.2. Еженедельно (по четвергам) теплоснабжающая, теплосетевая организация предоставляет в администрацию Енисейского района сведения по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в виде справки.

3.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

3.4. Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду и  согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в комиссию  для рассмотрения.

3.5. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду

Приложение № 1

к Порядку

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 года

__________________________               "__" _________________ 202__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 202__г.,   утвержденной

____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 202__ г. по "__" ____________ 202__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

№№№№№

В ходе проведения оценки обеспечения готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила:

- Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

|  | Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- Уровень готовности лица, подлежащего оценки обеспечения готовности:

|  | Лио, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к   отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к  отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности).

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 202_ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

(теплоснабжающей организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Приложение № 2

к Программе

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 20256года

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения  готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)